重庆海宇环保科技有限公司

页岩气开采废水处理项目

环境影响报告书

（公示版）

建设单位：重庆海宇环保科技有限公司

编制单位：重庆环科源博达环保科技有限公司

二〇二五年十月

目录

1概述	1

2总则	4

2.1编制依据	4

2.2评价目的与原则	7

2.3评价总体构思	8

2.4评价方法	8

2.4评价内容、重点及评价时段	8

2.5环境影响识别	9

2.6评价标准	11

2.7评价等级	17

2.8评价范围	21

2.9产业政策及相关规划符合性分析	22

2.10环境保护目标	40

3项目概况及工程分析	45

3.1拟建项目基本情况	45

3.2污水量估算	45

3.3设计进出水水质	46

3.4建设内容及项目组成	51

3.5污水处理厂公辅工程	54

3.6总平面布置及合理性分析	55

3.7原辅材料及动力消耗	55

3.8水平衡	55

3.9工程占地与拆迁安置	56

3.10施工进度及人员安排	56

3.11主要经济技术指标	56

3.12污水处理工艺	57

3.13施工期污染源分析	57

3.14营运期污染源分析	59

3.15非正常排污分析	74

3.16总量控制	75

4环境现状调查与评价	76

4.1自然环境概况	76

4.2环境质量现状调查与评价	83

5 施工期环境影响分析	99

5.1地表水环境影响分析	99

5.2环境空气影响分析	99

5.3声环境影响分析	100

5.4固体废物影响分析	103

5.5地下水环境影响分析	103

5.5生态环境影响分析	103

6 运营期环境影响预测与评价	104

6.1地表水环境影分析	104

6.2环境空气环境影响预测评价	108

6.3地下水环境影响分析	113

6.4声环境影响分析	126

6.5固体废物影响分析	129

6.6土壤环境影响分析	132

6.7生态环境影分析	135

7环境风险评价	137

7.1目的和重点	137

7.2风险调查	137

7.3风险潜势初判	142

7.4评价等级及评价范围	146

7.5环境风险识别	147

7.6环境风险防范措施	148

7.7环境风险应急预案	154

7.8环境风险防范建议	157

7.9环境风险评价结论	157

8环境保护措施及其可行性论证	160

8.1施工期环境保护措施	160

8.2运营期环境保护措施	163

8.3环保措施及环保投资汇总	178

9环境影响经济损益分析	180

9.1 工程投资概算	180

9.2社会效益分析	180

9.3经济效益	180

9.4环境效益	180

10环境管理与环境监测	182

10.1环境管理	182

10.2环境监测	182

10.3排污口规整及排污许可申请	185

10.4污染源排放清单及竣工环境保护验收要求	189

11环境影响评价结论与建议	196

11.1建设概况	196

11.2环境质量现状	196

11.3污染物排放总量	197

11.4环境保护措施及环境影响	197

11.5环境风险	199

11.6公众意见采纳情况	199

11.7环境影响经济损益分析	200

11.8环境管理与监测计划	200

11.9综合结论	200

11.10建议	200

- 1概述

1.1项目由来

川渝地区因页岩气资源储量丰富，大规模启动页岩气开采。在当前的石油和天然气开采行业中，随着能源需求的增长和油气田开发的不断深入，钻井废水、气田水、压裂返排水等采出水的处理问题日益凸显。一般情况下，钻井废水回用配置钻井液，剩余钻井废水由钻井队回收用于其他钻井工程；而采气分离废水和压裂返排水等均优先回用于压裂工序，不能回用时，经处理达标排放或采取废水预处理工艺处理后采用罐车运至回注井回注，随着区域压裂开发用水需求量的减小，油气田开发废水处理需求不断增大，而回注方式存在一定的不确定因素。同时气田水、压裂返排水等采出水具有含盐量高、硬度高等特点，废水处理比较困难，如何实现采出水的高效处理，是目前油气田开采的环保制约因素之一。

重庆海宇环保科技有限公司（以下简称“海宇环保”）是一家长期专业从事环保工程、污染治理及相关服务环保服务的公司。海宇环保长期致力于为川渝地区油气田开采提供安全生产和清洁生产服务，具有专业的服务和运输团队、生产基地、专利技术及研发技术人员配置等。

重庆海宇环保科技有限公司根据川渝一体化及公司发展规划，为进一步完善重庆市及其周边区域页岩气开采废水处理工程，拟投资2000万在重庆忠县工业园乌杨组团建设页岩气开采废水处理项目（以下简称“拟建项目”）。拟建项目主要建设页岩气开采废水处理系统1套及相关配套设施设备，主要处理页岩气开采废水，设计处理规模为2000m3/d。拟建项目页岩气开采废水处理系统采用“调节+气浮+化学除重+高密软化沉淀+芬顿氧化+中和沉淀+精密过滤+DTRO膜浓缩+浓水蒸发结晶”处理工艺，处理后废水达到重庆市地方标准《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）间接排放限值后再进入园区污水处理厂深度处理达标后排入长江。

1.2环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》等相关规定要求，拟建项目应办理环保手续。对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），项目属于“D4620水的生产和供应业”；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），拟建项目应属于“四十三、水的生产和供应业”，95、“污水处理及再生利用”中的新建、扩建工业废水集中处理的项目，需编制环境影响报告书。

为此，重庆海宇环保科技有限公司委托重庆环科源博达环保科技有限公司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织了技术人员，对拟建项目建设区域及周边环境现状进行了现场踏勘。按照相关法律法规及评价技术导则，对拟建项目建设可能造成的环境影响进行了分析、预测和评价，在此基础上编制完成了《重庆海宇环保科技有限公司页岩气开采废水处理项目环境影响报告书》，现按规定程序呈报忠县生态环境局审批，经主管部门批准后可作为项目后续生态环境管理的重要依据。

1.3分析判定相关情况

拟建项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，符合国家及重庆市相关产业政策。主要生产设备不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》。符合《重庆市生态环境保护“十四五”规划》（2021—2025年）（渝府发〔2022〕11号）、《重庆市生态环境局关于印发重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）的通知》（渝环〔2022〕43号）、《重庆市生态环境局关于印发重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）的通知》（渝环规〔2024〕2号）及《忠县人民政府办公室关于印发忠县 “三线一单”生态环境分区管控调整方案的通知》（忠府办发〔2024〕22号）等文件及规划要求，符合《重庆忠县工业园乌杨组团控制性详细规划修编》、规划环评及其审查意见（渝环函〔2020〕559号）相关要求。

综上所述，项目符合国家及重庆市相关产业政策和规划。

1.4关注的主要环境问题及环境影响

本次环境影响评价以工程分析为基础，以环境影响评价为评价重点，预测项目对区域环境可能造成的影响范围、程度，论证污染治理措施的可行性和可靠性，从环保角度对项目的可行性提出明确的结论性意见。

（1）废气：运营期间各构筑物将产生少量H2S、NH3、非甲烷总烃等废气，收集池、调节池、高密沉淀池、芬顿氧化池、沉淀池、浓水罐和污泥池等主要产臭构筑物采取加盖等密闭方式对臭气进行收集，污泥压滤间和危废贮存库采取负压抽风收集臭气，MVR蒸发不凝气采用管道收集，废气收集后经1套“碱喷淋+除湿+活性炭吸附”处置达标后15mDA001排气筒排放。经计算，废气污染源对环境空气影响较小，不会改变区域环境功能，环境可接受。

（2）废水：项目主要处理页岩气开采废水，废水通过罐车运至废水收集池，废水采用“调节+气浮+化学除重+高密软化沉淀+芬顿氧化+中和沉淀+精密过滤+DTRO膜浓缩+浓水蒸发结晶”处理工艺，设计处理规模2000m3/d，出水水质达到《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）间接排放标准限值后直接接入乌杨组团园区污水处理厂进行深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入长江。

（3）噪声：拟建项目各类噪声源通过减振、隔声、消声等措施后，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，不会造成噪声扰民现象，但建设单位仍应引起重视，进一步完善降噪措施，降低噪声对环境的影响。

（4）固废：拟建项目运行期产生的生活垃圾交环卫部门统一处置；不沾染危险化学品的废包装材料外卖废品回收公司；废活性炭、实验室废物、废油类、废油桶及含油废物和废膜等危险废物集中收集后暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处置；拟建项目产生的污泥和蒸发结晶盐经危废鉴定后按要求处置，鉴定前企业严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）在厂区内建设危废贮存库。

（5）环境风险：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）评价等级划分，本次评价仅对环境风险进行简单分析。建设单位按照本报告书做好各项风险的预防和应急措施，并制定完善的风险事故应急预案。在项目严格落实环评提出的各项措施和要求的前提下，拟建项目环境风险可防控。

1.5评价结论

重庆海宇环保科技有限公司页岩气开采废水处理项目设计废水处理规模2000m3/d，采用“调节+气浮+化学除重+高密软化沉淀+芬顿氧化+中和沉淀+精密过滤+DTRO膜浓缩+浓水蒸发结晶”处理工艺。项目建设符合国家及重庆市相关产业政策，符合国家及重庆市相关环境保护政策，符合规划及规划环评，符合重庆市及忠县“三线一单”生态环境分区管控要求。项目是一项生态环境保护工程，在严格落实各项目生态环境保护治理措施和风险防范措施的情况下，各污染物能达标排放，满足总量控制要求，对环境影响较小，不会改变区域环境功能，环境风险可防控。从环境保护角度考虑，项目建设是合理可行的。

报告书在编制过程中得到了忠县生态环境局、忠县工业园区管理委员会、重庆海宇环保科技有限公司和重庆国环环境监测有限公司等单位的大力支持和帮助，在此一并致谢！

- 2总则

- 2.1编制依据

- 2.1.1环境保护相关法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》（修订）（2015.1.1）；

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021.12.24）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）；

- 《中华人民共和国水法》（2016.7修订）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订）；

- 《中华人民共和国节约能源法》（2018.10.26）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》（2018.10.26）；

- 《中华人民共和国水土保持法》（2011.3.1）；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2018.10.26）；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018.12.29）；

- 《中华人民共和国长江保护法》（2021.3.1）；

- 《中华人民共和国放射性污染防治法》；

- 《中华人民共和国核安全法》。

- 2.1.2环境保护行政法规、条例及规章

- 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

- 《成渝地区双城经济圈生态环境保护规划》（环综合〔2022〕12号）；

- 《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）；

- 《土壤污染源头防控行动计划》（生态环境部2024年8月21日）；

- 《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令第748号）；

- 《关于进一步加强生态保护和修复监管的指导意见》（生态环境部2024年10月14日）；

- 《产业结构调整指导目录 （2024年本）》；

- 《污染源自动监控管理办法》（国家环保总局令第28号）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》；

- 《环境影响评价公众参与办法》（2018部令第4号）；

- 《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环办〔2013〕103号）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

- 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第645号）；

- 《国家危险废物名录（2025年版）》；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（部公告2017年第43号）；

- 《突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）；

- 《突发环境事件应急管理办法》（部令第34号）2015年3月19日；

- 《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》（环水体〔2020〕71号）；

- 《重庆市生态环境保护“十四五”规划》（2021—2025年）（渝府发〔2022〕11号）；

- 《重庆市生态环境局关于印发重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021-2025年）的通知》（渝环〔2022〕43号）；

- 《重庆市水生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》的函（渝环函〔2022〕347号）；

- 《重庆市人民政府关于印发重庆市空气质量持续改善行动实施方案的通知》（渝府发〔2024〕15号）

- 《重庆市生态环境局关于印发重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）的通知》（渝环〔2022〕43号）；

- 《忠县生态环境保护“十四五”规划（2021—2025 年）》；

- 《重庆市突发环境事件应急预案》（渝府办发〔2016〕22号）；

- 《关于加强突发事件风险管理工作的意见》（渝府发〔2015〕15号）；

- 《重庆市环境保护条例》（2022修订）；

- 《重庆市大气污染防治条例》（2021年5月27日第二次修正）；

- 《重庆市环境噪声污染防治办法》（2024年2月1日起施行）；

- 《重庆市水污染防治条例》（2020.7.30）；

- 《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发〔2016〕19号）；

- 《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号）；《重庆市人民政府关于批转重庆市地表水环境功能类别局部调整方案的通知》（渝府〔2016〕43号）；

- 《忠县人民政府办公室关于印发忠县声环境功能区划分调整方案的通知》（忠府办发〔2023〕51号）；

- 《重庆市生态环境局关于印发重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）的通知》（渝环规〔2024〕2号）；

- 《忠县人民政府办公室关于印发忠县 “三线一单”生态环境分区管控调整方案的通知》（忠府办发〔2024〕22号）；

- 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）的通知》（长江办〔2022〕7号）；

- 《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）（川长江办〔2022〕17号）；

- 《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函〔2010〕129号）；

- 《放射性废物安全管理条例》；

- 《放射性废物分类》（公告 2017年第65号）；

- 《放射性废物管理规定》（GB14500-2002）。

- 2.1.3环境影响评价技术规范及相关文件

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ 1200—2021）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）；

- 《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ 1083—2020）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023）；

- 《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南（试行）》（部公告2014年第55号）；

- 《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南》（HJ 1209—2021）。

- 2.1.4建设项目有关资料

- 《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：2508-500233-04-02-905241）；

- 《重庆忠县工业园乌杨组团控制性详细规划修编环境影响报告书》及其审查意见（渝环函〔2020〕559号）；

- 重庆海宇环保科技有限公司提供的“页岩气开采废水处理项目”的相关资料及文件。

- 2.2评价目的与原则

- 2.2.1评价目的

（1）通过对建设项目所在地周围环境的调查及现状监测，了解项目周围的环境质量现状；

（2）通过对建设项目的工程分析，掌握项目运行期生产工艺流程的特点及其污染特征，搞清项目的污染因子，确定项目的污染源源强；

（3）分析、预测运行期项目对环境的影响程度与范围；

（4）分析论述污染物达标排放的可靠性，从技术、经济角度分析和论证拟采取环保措施的可行性，提出切实可行的避免或减轻项目对环境造成不利影响的缓解措施和污染防治对策，使项目所产生的社会、经济等正面影响得到充分发挥，对环境可能产生的负面影响减至最小，达到减少污染、保护环境的目的；

（5）从环境保护角度对项目的可行性做出明确结论，为生态环境主管部门决策和建设单位进行环境管理提供依据。

- 2.2.2评价工作原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。|

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

- 2.3评价总体构思

（1）评价针对项目特点和所在地环境特点，以污染物达标排放为纲，分析工艺的可行性、先进性，预测项目建成后污染物排放对区域环境可能造成的影响；论证项目全过程的污染控制水平、各种环境治理措施的处理效果及其可行性、实用性、先进性和经济性，以最大程度减少项目自身建设对环境的影响，并反馈于工程设计、建设，为项目环境管理提供科学依据。

（2）拟建项目为页岩气开采废水处理设施，采用“调节+气浮+化学除重+高密软化沉淀+芬顿氧化+中和沉淀+精密过滤+DTRO膜浓缩+浓水蒸发结晶”处理工艺，设计处理规模2000m3/d，出水达《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）间接排放限值。

（3）拟建项目废水经处理达标经园区污水管网进入乌杨组团园区污水处理厂进行深度处理后达标排放，排放方式为间接排放。因此，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），拟建项目地表水环境影响评价等级为三级B。拟建项目地表水环境影响评价主要分析水污染控制和水环境影响减缓措施的有效性，并分析项目废水排放依托乌杨组团园区污水处理厂的环境可行性，对长江影响预测情况直接引用乌杨组团园区污水处理厂环境影响评价地表水预测结论。

（4）项目公众参与内容由建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令第4号）的相关要求开展，本次评价主要在结论中引用公众意见采纳情况。

- 2.4评价方法

（1）环境质量现状评价采用资料调查法、实测法；

（2）工程分析采用类比调查法和物料衡算法；

（3）各环节要素预测评价采用模型预测法和定性分析法。

- 2.4评价内容、重点及评价时段

评价内容：

针对工程特点及性质，其主要评价内容包括：

- 概述

- 总则

（3）项目概况及工程分析

（4）环境现状调查与评价

（5）施工期环境影响分析

（6）运营期环境影响预测与评价

（7）环境风险评价

（8）环境保护措施及其可行性论证

（9）环境影响经济损益分析

（10）环境管理与监测计划

（11）环境影响评价结论与建议

评价重点：

以工程分析为基础，以大气环境影响评价、环境风险评价、环境保护措施及其可行性论证为评价重点。

评价时段：

评价时段主要包括施工期和运营期，以运营期为重点。

- 2.5环境影响识别

- 2.5.1环境影响要素分析

拟建项目建设期和运行期对周围环境产生影响的主要因素是废气、废水、噪声及固体废物，影响对象是环境空气、地表水、地下水、声环境等。

根据对拟建项目的工程分析，施工期、运营期环境影响因子识别见表2.5-1、表2.5-2。

表2.5-1  施工期环境影响因子识别表

| 主要 污染源 | 主要环境影响因子 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地表水 | 环境空气 | 声环境 | 固体废物 | 生态环境 | 社会环境 |
| 机械车辆使用、清洗 | SS、石油类 | TSP、SO2、NO2 | 噪声 | / | / | 景观 |
| 土石方工程 | / | 扬尘 | 噪声 | 弃方 | / | / |
| 基建施工 | / | 扬尘 | 噪声 | 建筑垃圾 | / | 景观 |
| 施工人员生活 | COD、NH3-N、SS、BOD5 | / | / | 生活垃圾 | / | / |

表2.5-2   营运期环境影响因子识别表

| 主要 污染源 | 主要环境影响因子 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地表水 | 环境空气 | 声环境 | 固体废物 | 地下水（非正常状况） | 生态环境 |
| 污水处理 | pH、COD、NH3-N、TP、TN、BOD5、石油类、SS、色度、总有机碳（TOC）、硫化物、氟化物、氯化物（以Cl计）、溶解性总固体（TDS）、阴离子表面活性剂（LAS）、挥发酚、硼、可溶性钡、总α放射性、总β放射性 | H2S、NH3、臭气浓度、非甲烷总烃 | 噪声 | 废包装材料、废活性炭、实验室废物、废油类、废油桶及含油废物、废膜、污泥、蒸发结晶盐 | COD、氯化物、石油类 | / |
| 员工生活 | COD、NH3-N、BOD5、SS、总磷和总氮 | / | / | 生活垃圾 | / | / |

- 2.5.2评价因子确定

（1）现状评价因子

环境空气：SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、NH3、H2S、TVOC、非甲烷总烃；

地表水：电导率、水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群。

地下水：八大基本离子（K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-）、水位、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类、硼、钡、硫化物、总a放射性、总β放射性。

声环境：噪声等效A声级。

土壤：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》表1中全部45项，特征因子：pH值、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、石油烃（C10~C40）。

（2）运营期预测、分析评价因子

环境空气：NH3、H2S、非甲烷总烃；

地表水：pH、COD、NH3-N、TP、TN、BOD5、石油类、SS、色度、LAS、总硬度、总碱度、铁、锰、氯化物、SiO2、硫酸盐、溶解性总固体、总有机碳、硫化物、氟化物、挥发酚；

地下水：COD、氯化物、石油类；

噪声：环境噪声昼、夜等效A声级；

固体废物：废包装材料、废活性炭、实验室废物、废油类、废油桶及含油废物、废膜、污泥、蒸发结晶盐和生活垃圾等；

土壤：石油烃（C10~C40）。

- 2.6评价标准

- 2.6.1环境功能区划和环境质量标准

（1）环境空气

根据《重庆市关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发〔2016〕19号），拟建项目所在地属环境空气功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；特征因子氨和硫化氢参照《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）》附录D的标准限值，非甲烷总烃参照《河北省地方标准 环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012），相关的主要标准值见表2.6-1。

表2.6-1   环境空气质量标准

| 污染物 | 取值时间 | 浓度限值 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物（粒径小于等于10μm） | 年平均 | 70μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单 |
|  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
| 颗粒物（粒径小于等于2.5μm） | 年平均 | 35μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 75μg/m3 |  |
| SO2 | 年平均 | 60μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 500μg/m3 |  |
| NO2 | 年平均 | 40μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 80μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| CO | 24小时平均 | 4 mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10 mg/m3 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| NH3 | 1小时平均 | 0.20mg/m3 | 《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）》附录D的标准限值 |
| H2S | 1小时平均 | 0.01mg/m3 |  |
| TVOC | 8小时平均 | 0.6mg/m3 |  |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2mg/m3 | 《河北省地方标准 环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012） |

（2）地表水

拟建项目设计出水水质达到《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）间接排放标准限值后直接接入乌杨组团园区污水处理厂进行深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入长江。

根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号），长江评价段地表水域功能类别为Ⅲ类，因此，长江评价段执行《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅲ类水域标准。标准值见表2.6-2。

表2.6-2     地表水环境质量标准限值  〔摘要〕

| 项目 | Ⅲ类标准值 |
| --- | --- |
| 水温（℃） | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2 |
| pH值（无量纲） | 6-9 |
| 溶解氧≥ | 5 |
| 高锰酸盐指数≤ | 6 |
| COD≤ | 20 |
| BOD5≤ | 4 |
| 氨氮≤ | 1.0 |
| 总磷≤ | 0.2（湖、库0.05） |
| 总氮≤ | 1.0 |
| 铜≤ | 1.0 |
| 锌≤ | 1.0 |
| 氟化物≤ | 1.0 |
| 硒≤ | 0.01 |
| 砷≤ | 0.05 |
| 汞≤ | 0.0001 |
| 镉≤ | 0.005 |
| 铬（六价）≤ | 0.05 |
| 铅≤ | 0.05 |
| 氰化物≤ | 0.2 |
| 挥发酚≤ | 0.005 |
| 石油类≤ | 0.05 |
| 阴离子表面活性剂≤ | 0.2 |
| 硫化物≤ | 0.2 |
| 粪大肠菌群（个/L）≤ | 10000 |

（3）地下水

根据地下水质量分类，评价区域地下水属于Ⅲ类，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，主要标准值见表 2.6-3。

表2.6-3   地下水环境质量单位：mg/L,pH无量纲

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准值，mg/L |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5~8.5 |
| 2 | 硝酸盐（以N计） | ≤20 |
| 3 | 亚硝酸盐（以N计） | ≤1 |
| 4 | 铁 | ≤0.3 |
| 5 | 锰 | ≤0.1 |
| 6 | 耗氧量 | ≤3 |
| 7 | 氨氮 | ≤0.5 |
| 8 | 铅（μg/L） | ≤10 |
| 9 | 镉（μg/L） | ≤5 |
| 10 | 挥发酚 | ≤0.002 |
| 11 | 六价铬 | ≤0.05 |
| 12 | 氟化物 | ≤1 |
| 13 | 总硬度 | ≤450 |
| 14 | 砷（μg/L） | ≤10 |
| 15 | 汞（μg/L） | ≤1 |
| 16 | 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 17 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | ≤3 |
| 18 | 石油类 | / |
| 19 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 20 | 细菌总数（CFU/mL） | ≤100 |
| 21 | 硼 | ≤0.5 |
| 22 | 钡 | ≤0.7 |
| 23 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 24 | 硫化物 | ≤0.02 |
| 25 | 氯化物 | ≤250 |
| 26 | 总α放射性（Bq/L） | ≤0.5 |
| 27 | 总β放射性（Bq/L） | ≤1 |

（4）声环境

根据《忠县人民政府办公室关于印发忠县声环境功能区划分调整方案的通知》（忠府办发〔2023〕51号），拟建项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，即昼间为65dB(A），夜间55dB(A）。

（5）土壤

项目所在区域土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地筛选值，具体见表2.6-4。

表2.6-4   土壤环境质量标准值

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值（第二类用地） | 序号 | 污染物项目 | 筛选值（第二类用地） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 | 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 |
| 2 | 镉 | 65 | 25 | 氯乙烯 | 0.43 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 26 | 苯 | 4 |
| 4 | 铜 | 18000 | 27 | 氯苯 | 270 |
| 5 | 铅 | 800 | 28 | 1,2-二氯苯 | 560 |
| 6 | 汞 | 38 | 29 | 1,4-二氯苯 | 20 |
| 7 | 镍 | 900 | 30 | 乙苯 | 28 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 31 | 苯乙烯 | 1290 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 32 | 甲苯 | 1200 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 34 | 邻二甲苯 | 640 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 35 | 硝基苯 | 76 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 36 | 苯胺 | 260 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 37 | 2-氯酚 | 2256 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 38 | 苯并〔a〕蒽 | 15 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 39 | 苯并〔a〕芘 | 1.5 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 40 | 苯并〔b〕荧蒽 | 15 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 41 | 苯并〔k〕荧蒽 | 151 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 42 | 䓛 | 1293 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 43 | 二苯并〔a，h〕蒽 | 1.5 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 44 | 茚并〔1,2,3-cd〕芘 | 15 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 45 | 萘 | 70 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 46 | 石油烃 | 4500 |

- 2.6.2排放标准

（1）废水

拟建项目设计出水水质执行《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）间接排放标准限值后直接接入乌杨组团园区污水处理厂进行深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入长江。相关标准限值见表2.6-5、2.6-6。

表2.6-5 拟建项目水污染物相关标准   单位：mg/L

| 序号 | 污染物名称 | 设计进水水质标准限值 | 设计出水水质限值 | 《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）间接排放标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6~13 | 6-9 | 6-9 |
| 2 | 色度（稀释倍数） | 200 | 64 | 64 |
| 3 | 悬浮物（SS） | 500 | 400 | 400 |
| 4 | 化学需氧量（COD） | 2000 | 500 | 500 |
| 5 | 五日生化需氧量（BOD5） | 500 | 300 | 300 |
| 6 | 氨氮（以N计） | 100 | 45 | 45 |
| 7 | 总氮（以N计） | 200 | 70 | 70 |
| 8 | 总磷（以P计） | 20 | 8.0 | 8.0 |
| 9 | 总有机碳（TOC） | 400 | 150 | 150 |
| 10 | 石油类 | 50 | 15 | 15 |
| 11 | 硫化物 | 5 | 1.0 | 1.0 |
| 12 | 氟化物 | 30 | 20 | 20 |
| 13 | 氯化物（以Cl计） | 20000 | 3000 | 3000 |
| 14 | 溶解性总固体（TDS） | 35000 | 4000 | 4000 |
| 15 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 30 | 20 | 20 |
| 16 | 挥发酚 | 5 | 0.5 | 0.5 |
| 17 | 硼 | 15 | 3.0 | 3.0 |
| 18 | 可溶性钡 | 40 | 2.0 | 2.0 |
| 19 | 总α放射性（Bq/L） | 50 | 1 | 1 |
| 20 | 总β放射性（Bq/L） | 200 | 10 | 10 |

表2.6-6 园区污水处理厂水污染物相关标准   单位：mg/L

| 序号 | 污染物名称 | 乌杨组团园区污水处理厂出水标准限值（GB18918-2002）一级A标准） |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 |
| 2 | COD | 50 |
| 3 | BOD5 | 10 |
| 4 | SS | 10 |
| 5 | 氨氮 | 5(8) |
| 6 | 总氮 | 15 |
| 7 | 总磷（以P计） | 0.5 |
| 8 | 色度（稀释倍数） | 30 |
| 9 | 石油类 | 1 |
| 10 | 阴离子表面活性剂 | 0.5 |
| 11 | 硫化物 | 1.0 |
| 12 | 挥发酚 | 0.5 |

（2）废气

项目运营期主要产臭构筑物采取加盖等密闭措施，臭气经统一收集后经“碱喷淋+除湿+活性炭吸附”处理达标后再经15m排气筒排放，有组织废气及各厂界执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418－2016）；车间外非甲烷总烃无组织排放控制及管理按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求执行。具体标准值见表2.6-7~2.6-9。

表2.6-7  《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

| 序号 | 控制项目 | 有组织 |  | 无组织 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 排放量（kg/h） | 二级标准（mg/m3） |
| 1 | 氨 | 15 | 0.33 | 1.5 |
| 2 | 硫化氢 | 15 | 4.9 | 0.06 |
| 3 | 臭气浓度 | 15 | 2000（无量纲） | 20 |

表2.6-8 大气污染物排放标准

| 序号 | 污染物项目 | 《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418－2016） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 无组织排放监控点浓度限值（mg/m3） |
| 1 | 非甲烷总烃 | 120 | 10（排气筒高度15m） | 4.0 |

表2.6-9 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

| 污染物 | 排放限值（mg/m3） | 限值含义 | 无组织排放监控浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 10 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 30 | 监控点处任意1次浓度值 |  |

（3）噪声

施工期噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；运营期噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准。具体标准值详见下表。

表2.6-10 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A）

| 标准名称及代号 | 时段 |  |
| --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB 12523-2011) | 昼间 | 夜间 |
|  | 70 | 55 |

表2.6-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A）

| 标准名称及代号 | 厂界外声环境 功能区类别 | 时段 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） | 3类 | 65 | 55 |

（4）固体废物

一般工业固体废物：采用库房贮存一般工业固体废物时应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实。

危险废物：危险废物在厂内暂存应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。

放射性废物：拟建项目废水处理过程中产生的废膜、污泥和蒸发结晶盐应按《放射性废物分类》（公告 2017年第65号）和《放射性废物管理规定》（GB14500-2002）相关要求进行放射性活度或浓度活度检测，以判断是否属于放射性废物，并按相应固体废物管理要求进行管理。

- 2.7评价等级

- 2.7.1大气

评价因子为NH3、H2S、非甲烷总烃等，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）对大气环境影响评价工作级别进行判定。评价等级确定依据见表2.7-1。

采用导则推荐的AERSCREEN模型，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

Pi=Ci/C0i×100%

式中：Pi -第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci -采用估算模式计算出的第个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i -第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

估算模型参数见表2.7-2。根据估算模式计算出的有组织排放废气（点源）和无组织排放废气（面源）主要污染因子最大落地浓度及占标率见表2.7-3。

表2.7-1  大气环境影响评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | PAMx≥10% |
| 二级 | 1%≤PAMx＜10% |
| 三级 | PAMx＜1% |

表2.7-2  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 42.7 |
| 最低环境温度/℃ |  | -0.8 |
| 土地利用类型 |  | 落叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表2.7-3  正常工况下大气污染物估算模式计算结果

| 污染源 | 污染物 | 最大占标率% | 最大落地浓度mg/m3 | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001排气筒 | NH3 | 0.75 | 6.34E-04 | 0 |
|  | H2S | 0.09 | 7.80E-05 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 0.24 | 4.11E-03 |  |
| 废水处理站无组织 | NH3 | 0.69 | 1.39E-03 | 0 |
|  | H2S | 2.72 | 2.82E-04 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 0.63 | 1.25E-02 |  |

根据估算结果可知，项目主要大气污染物最大地面空气质量浓度占标率为2.72%，最大地面空气质量浓度占标率均介于1%~10%，因此依据《环境影响评价技术导则大气环境》评价等级为二级，不需要进一步预测评价，大气环境影响评价范围为边长为5km的矩形区域。

- 2.7.2地表水

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。水污染影响型建设项目的评价等级按表2.7-4进行判定。

表2.7-4水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按照行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

拟建项目废水经处理达标后进入乌杨组团园区污水处理厂进行深度处理后达标排放，排放方式为间接排放。因此，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），确定拟建项目地表水环境影响评价等级为三级B。

- 2.7.3地下水

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），评价采用导则确定的工作等级分级表进行分级，评价等级确定依据见表2.7-5。

表2.7-5地下水环境影响评价工作等级

| 环境敏感程度项目类别 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

项目所在区域地下水向西排泄进入长江，该范围内无居民自备水井等保护目标，地下水环境不敏感，

根据地下水环境影响评价行业分类，拟建项目为工业废水集中处理类项目，编制报告书，属于Ⅰ类项目；拟建项目所在区域不属于集中式饮用水水源准保护区、补给径流区、分散式饮用水水源地、特殊地下水资源保护区及国家或地方政府设定与地下水环境相关的其他保护区。自来水管网已经覆盖周边区域，周边居民不再饮用地下水。因此，项目周边地下水环境敏感程度为不敏感。

综上，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），确定拟建项目地下水评价等级为二级。

评价范围为项目所在的水文地质单元，以长江及周边低矮丘陵形成的分水岭为界形成的面积约为15.0km2 的独立水文地质单元。项目地下水评价范围不涉及地下水饮用水源等环境敏感区。

- 2.7.4噪声

拟建项目位于声环境质量3类功能区，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A）以下，且厂址周围受噪声影响人口变化不大。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境影响评价等级确定为三级。

- 2.7.5生态环境

根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ 19-2022），项目为的污染类建设项目，符合生态环境分区管控要求且位于已批准规划环评的产业园区（重庆忠县工业园乌杨组团）内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

- 2.7.6土壤

拟建项目为《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）附录 A 中的II类项目（电力热力燃气及水生产和供应业-工业废水处理），占地面积约为7500m2，小于5hm2，属于小型污染型项目，项目选址位于工业园区内，且项目周边西侧及东北侧均为工业用地，东侧及南侧为园区道路及规划郊野绿地，因此考虑土壤环境为不敏感，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）表 4 要求，评价工作等级定为三级，评价等级确定依据见表2.7-7。

表2.7-7 污染影响型评价工作等级划分

| 敏感程度 | I类项目 |  |  | II类项目 |  |  | III类项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |

注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。

- 2.7.7风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）评价等级划分，见表7.3.1-1，项目大气环境风险潜势为II、地表水环境风险潜势为II、地下水环境风险潜势为I，因此项目的环境风险评价工作等级为三级。

- 2.8评价范围

（1）环境空气

拟建项目大气环境影响评价等级为“二级”，评价范围为自厂界外延，边长5km的矩形区域范围内。

（2）地下水

拟建项目所在水文地质单元，评价范围为工程区域以长江及周边低矮丘陵形成的分水岭为界形成的面积约为15.0km2 的独立水文地质单元。

（3）地表水

拟建项目废水处理达到《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）间接排放标准限值后直接接入乌杨组团园区污水处理厂进行深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入长江；因此，拟建项目地表水环境影响评价等级为三级B，不设置地表水评价范围。

（4）噪声

拟建项目厂界外200m。

（5）生态环境

拟建项目占地范围内的区域。

（6）土壤

拟建项目区域及占地范围外50m范围。

（7）环境风险

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的有关规定，项目的环境风险评价范围具体如下：

①大气环境风险评价范围

以建设项目厂区为中心外扩3km 的范围。

②地表水环境风险评价范围

项目已设置事故池（兼初期雨水收集池），不再考虑风险事故泄漏危险物质对地表水体的影响，因此不设地表水环境风险评价范围。

③地下水环境风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）规定，项目地下水环境风险评价范围：以相对独立水文地质单元为边界，选定重点调查范围为拟建项目厂区及厂址周围下游区域，具体为：调查评价范围约15.0km2。

- 2.9产业政策及相关规划符合性分析

- 2.9.1产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，拟建项目属于其中“鼓励类，第四十二项，环境保护与资源节约综合利用，第10条：工业“三废”循环利用：“三废”综合利用与治理技术、装备和工程，“三废”处理用生物菌种和添加剂开发与生产，废水高效循环利用技术应用，工业难降解有机废水循环利用、高盐废水循环利用、循环水回收利用、高效分离膜材料、高效催化氧化材料等技术装备，高盐废水和工业副产盐的资源化利用，轻烃类石化副产物综合利用技术装备，硫回收装备（低温克劳斯法）”。

建设单位于2025年8月取得忠县发展和改革委员会关于项目的投资备案证（项目代码:2508-500233-04-02-905241）。

因此，拟建项目的建设符合国家及重庆市相关产业政策。

- 2.9.2政策及规划符合性

（1）与国家及地方有关水污染防治行动计划符合性

《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）中提出：“……（七）推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用……”。

拟建项目废水处理《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）间接排放标准限值后直接接入乌杨组团园区污水处理厂进行深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入长江，是一项环保工程，满足相关要求。

（2）与《重庆市生态环境保护“十四五”规划》（2021—2025年）（渝府发〔2022〕11号）的符合性分析

根据《重庆市生态环境保护“十四五”规划》（2021—2025年）（渝府发〔2022〕11号）......开展工业园区清洁生产试点，实现能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地集约利用，推行企业循环式生产、园区循环化改造、产业循环式组合。......”

拟建项目为页岩气开采废水集中处理项目，废水处理达到《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）间接排放标准限值后直接接入乌杨组团园区污水处理厂进行深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入长江，是一项环保工程，符合《重庆市生态环境保护“十四五”规划》（2021—2025年）（渝府发〔2022〕11号）相关要求。

（3）与《重庆市生态环境局关于印发重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）的通知》（渝环〔2022〕43号）符合性分析
    根据《重庆市生态环境局关于印发重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）的通知》（渝环〔2022〕43号）第三章第四节：“（六）综合治理恶臭污染。推动化工、制药、工业涂装等行业结合VOCs防治进一步实施恶臭治理。橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理。垃圾、污水集中式污染处理设施等加大控制措施，应收则收，按源施策，采取除臭措施。研究小规模养殖场和散养户粪污集中处理除臭措施。恶臭投诉集中的工业园区、重点企业安装运行在线监测预警系统。按国家要求，协同控制大气汞排放”。

拟建项目为页岩气开采废水集中处理项目，主要产臭构筑物采取加盖等密闭措施，再经风机抽排至一套“碱喷淋+除湿+活性炭吸附”处置达标后15mDA001排气筒排放，对外环境影响较小，符合《重庆市生态环境局关于印发重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）的通知》（渝环〔2022〕43号）相关要求。

（4）与重庆市生态环境局关于印发《重庆市水生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》的函（渝环函〔2022〕347号）符合性分析

拟建项目符合重庆市生态环境局关于印发《重庆市水生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》的函（渝环函〔2022〕347号）相关要求，符合性分析见下表。

表2.9-1  与重庆市水生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）符合性

| 序号 | 渝环函〔2022〕347号相关要求 | 拟建项目建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强化生态空间管控。严格落实岸线空间管控，划定河湖岸线保护范围，制定河湖岸线保护规划，严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效利用。禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止市外重污染企业和项目向我市转移。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区，新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。 | 拟建项目位于忠县工业园乌杨组团，属于集中工业污水处理项目，不属于化工项目 | 符合 |
| 2 | 实施减污降碳协同增效。严格实施主要水污染物排放总量控制，健全水污染物排放总量管理及目标分解落实考核机制，通过污染排放控制倒逼产业转型升级。编制总磷污染控制方案，因地制宜加强总磷排放控制。加强排污许可证管理，强化重点排污单位日常管理。探索构建水生态碳汇体系，结合地形地势因地制宜推动河口湿地、尾水湿地建设，有序推进污水处理设施提标升级扩容改造、再生水循环利用工程，强化生态缓冲带、水源涵养林等建设，开展城市污水处理厂尾水发电试点，探索开展山水林田湖草生态固碳增汇工程。 | 拟建项目收集岩气开采废水包括钻井废水、洗井废水、压裂返排水和采出水等进行集中处理，处理达标后的废水通过园区管网进入乌杨组团园区污水处理厂进行深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入长江 | 符合 |
| 3 | 提升产业园区和产业集群循环化水平。科学编制新建产业园区开发建设规划，依法依规开展规划环境影响评价，完善循环产业链条，推动形成产业循环耦合。推进既有产业园区和产业集群循环化改造，推动公共设施共建共享、能源梯级利用、资源循环利用和污染物集中安全处置等，继续推进生态工业示范园区建设。鼓励化工等产业园区配套建设危险废物集中贮存、预处理和处置设施。推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。推动主城新区缺水地区将市政再生水作为园区工业用水的重要来源。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。 |  |  |
| 4 | 深化工业节水。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。完善工业园区管网，提高工业水重复利用率。推广高效冷却、洗涤、循环用水、废污水再生利用、高耗水生产工艺替代等节水工艺和技术，积极开展节水型企业建设和水效领跑者创建工作。 |  |  |
| 5 | 推进区域重点领域再生水循环利用。加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。到2025年，全市非常规水源利用量达到1.5亿m3以上。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。合理安排城镇污水处理厂、人工湿地水质净化工程及再生水调蓄设施布局，确保再生水供需平衡、净化能力与调蓄能力匹配。充分利用现有河道、湖库、洼地、坑塘等，建设人工湿地、再生水调蓄和输配设施，缓解水资源供需矛盾。 |  |  |

（5）与《关于印发重庆市“污水零直排区”建设行动方案的函》（渝环规〔2024〕5号）符合性分析

根据《关于印发重庆市“污水零直排区”建设行动方案的函》（渝环规〔2024〕5号）“3.提升污水处理设施运行效能。全面排查污水集中处理设施建设运行情况，推进满负荷、超负荷设施新改扩建和运行不稳定设施技术改造。鼓励打造污水处理绿色低碳标杆厂，探索污水热源泵、污泥沼气热电联产、光伏发电、尾水发电等资源化利用新方式，实施精准曝气、精准加药等节能减碳措施。......4.建立长效运维管理机制。健全完善排水许可、截污干管接入管理、化粪池运维管理、管网巡查管理、污水集中处理设施日常运维监管、排污口规范管理等制度。......（二）实施工业园区“污水零直排区”建设工程。以工业园区组团为单位，聚焦“源、网、厂”，开展“污水零直排区”建设环境执法专项行动，规范工业企业排水监管、补齐设施管网短板，推动工业园区“污水全收集、收集全处理、处理全达标”。......1.加强工业污水源头管控。全面排查工业园区范围内企业排水管网、污水处理设施建设情况，推进工业企业排水管网混错接、重大病害以及设施运行不正常等问题整改，推动工业企业雨污水规范分类收集、处置、排放”。

拟建项目收集岩气开采废水包括钻井废水、洗井废水、压裂返排水和采出水等进行集中处理，处理达标后的废水通过园区管网进入乌杨组团园区污水处理厂进行深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入长江。拟建项目出水渠安装有在线监测系统，可以实时监控项目尾水是否达标，当在线监测系统显示出水超标时，可通过各处切换阀或应急泵将废水切入事故池。因此，拟建项目污水能实现全部收集处理，各废水处理及监控设施能保证废水处理达标后资源利用或排放，项目符合关于印发重庆市“污水零直排区”建设行动方案的函（渝环规〔2024〕5号）相关要求。

（6）与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、关于印发《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的通知（川长江办〔2022〕17号）符合性分析

拟建项目为页岩气开采废水集中处理项目，位于忠县工业园乌杨组团，占地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、水产种质资源保护区、国家湿地公园等需要特别保护的区域，对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、关于印发《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的通知（川长江办〔2022〕17号），拟建项目的建设符合以上两个文件中相关要求。

- 2.9.3与园区规划环评及审查意见函和符合性分析

根据《重庆忠县工业园乌杨组团控制性详细规划修编环境影响报告书》及其审查意见（渝环函〔2020〕559号）：

①重庆忠县工业园区乌杨组团规划概况

重庆忠县工业园区乌杨组团包括A、B、C、D、E标准片区，整个规划地块北以长江为界，西至高寨片区，南至金子坪——石膏湾——康家沟一带，东以巴家塘——河沙塝为界，总面积1165.55 hm2；到2030年实现产值500亿。主导产业为医药、新能源、智能装备制造、资源加工四大产业集群。

②产业规划

规划形成“两心、两轴、三园、四基地、三社区”的空间结构。“两心”即乌杨老镇区服务中心和规划的园区科技信息服务中心，担负着推动乌杨整体崛起发展、强化内部功能联系的空间使命。“两轴”为南北向的产业发展轴及东西向创新科技产业发展轴，成为新区发展的主轴线。“三园”指高速公路物流园、长江码头物流园及众创产业园。“四基地”分别为新能源基地、智能装备制造产业基地、医药产业基地、资源加工产业基地。“三社区”指三个居住社区，为居民居住生活及服务配套的主要区域。

主导工业产业发展方向：

医药：依托天地药业等企业，打造渝东北最大的医药产业基地；为更好引导推动全市园区特色差异发展、集聚集群发展，加快建设各具特色的产业园区，《重庆市经济和信息化委员会关于批准9个园区创建为重庆市特色产业基地的通知》渝经信园区〔2019〕22号，忠县工业园区乌杨组团创建为重庆市化学原料药产业建设基地。

新能源：加快特瑞锂电正极材料等项目，打造全市最大的锂电新材料生产基地。

智能装备：重点推进自动化成套生产线、智能控制系统，精密和智能仪器仪表与试验设备，关键基础零部件、元器件及通用部件，智能专用装备的发展，实现生产过程自动化、智能化、精密化、绿色化。

资源加工：海螺独立工矿区维持现有资源加工行业发展不变。以乌杨为基地，建设百亿级的建材生产基地。

综上所述，拟建项目位于重庆忠县工业园区乌杨组团，为集中工业废水处理项目，与乌杨组团的发展规划及功能定位不冲突，因此，符合《重庆忠县工业园区乌杨组团控制性详细规划修编环境影响报告书》及其审查意见函（渝环〔2020〕559号）相关要求。

③规划环评“三线一单”符合性分析

根据《重庆市人民政府关于印发重庆市生态文明建设“十三五”规划的通知》和《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市生态保护红线划定方案的通知，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

根据《重庆忠县工业园区乌杨组团控制性详细规划修编环境影响报告书》：

a.生态空间管制

评价要求规划区地块内长江50年一遇洪水位向陆域一侧1km范围内，禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目，仓储用地禁止引进危险品的仓储、物流配送企业；禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的项目和设备。

拟建项目位于重庆忠县工业园区乌杨组团，不属于上述项目，满足生态空间管制要求。

b.环境质量底线

随着规划区的实施，未利用地将逐渐被建设用地所替代，就业人口数量得以增加，“三废”和噪声有效治理后，环境功能区仍满足要求，不会改变区域环境功能， 能保证区域生态系统的稳定。在规划区开发过程中确保周边环境质量满足相应划定的环境质量目标，是规划区开发的底线，基于环境质量底线及区域开发强度确定区域污染物排放总量管控限值。

c.资源利用及环境总量上线

拟建项目生产过程中会消耗一定的水、电等资源，根据园区规划环评，园区均能够满足项目的资源需求，因此，项目符合资源利用上限。

园区污染物排放控制情况见表2.9-1。

表2.9-1  拟建项目排放量与园区污染物排放控制情况   单位：t/a

| 分类 | 污染物 | 现状 排放量 | 规划总量 管控限值 | 拟在建项目 排放量 | 剩余总量 | 拟建项目 新增排放量 | 是否满足总量控制要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物总量管控限值 | SO2 | 1891.665 | 2165.663 | 6.3992 | 267.5988 | 0 | 是 |
|  | NOx | 3801.387 | 4267.262 | 154.545 | 311.33 | 0 | 是 |
|  | 颗粒物 | 887.337 | 1204.846 | 3.63 | 313.879 | 0 | 是 |
|  | VOCs （以非甲烷总烃计） | 67.8718 | 760.1348 | 43.083 | 649.18 | 0.238 | 是 |
| 水污染物总量管控限值 | COD | 74.8097 | 335.8997 | 9.259 | 251.831 | 29.42 | 是 |
|  | NH3-N | 9.1002 | 35.2102 | 0.928 | 25.182 | 4.71 | 是 |
| 注： |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，项目所在区域大气环境、水环境、声环境质量能够满足相应的标准要求，而项目排放的废气、废水污染物和噪声均能够达标排放，废气和废水污染物排放量均未突破园区总量。因此，符合园区总量要求，符合环境总量上限要求。

④生态环境准入负面清单

重庆忠县工业园区乌杨组团生态环境准入清单见表2.9-2。

表2.9-2  重庆忠县工业园区乌杨组团生态环境准入清单（节选）符合性分析

| 分类 |  | 清单内容 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 |  | 装备制造业的涂装车间边界距离各居住地块边界满足环境防护距离要求 | 项目为工业废水集中处理项目，不需要设置环境防护距离 | 符合 |
| 禁止准入产业 | 总体 | 《产业结构调整指导目录（2019年本）》《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国商务部令第27号）、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国商务部令第25号）和《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投〔2018〕541号）中重点区域范围内不予准入项目，所列其他区域淘汰类、禁止类项目 | 项目为工业废水集中处理项目，属于《产业结构调整指导目录（2024本）》中鼓励类项目，已在重庆忠县发展和改革委员会备案，取得《重庆市企业投资项目备案证》 | 符合 |
|  |  | 重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目 | 不属于上述项目 | 符合 |
|  |  | 集中式饮用水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（沿岸地区指江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内）的重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属，下同）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目 | 项目不排放含重金属的废水 | 符合 |
|  | 锂电产业 | 化学方法制氢工序的氢燃料电池制造项目 | 不属于上述项目 | 符合 |
|  | 资源加工产业 | 禁止新建、扩建水泥（产能减量或等量置换的除外）、烧结砖瓦窑企业及使用煤、重油等高污染燃料设施的工业项目 | 不属于上述项目 | 符合 |
| 限制准入类 | 总体 | 使用符合环保要求的高固体分、水性涂料、粉末涂料、紫外光固化涂料等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料 | 不属于上述项目 | 符合 |
|  | 医药产业 | ①新建、扩建古龙酸和维生素C原粉（包括药用、食品用和饲料用、化妆品用）生产装置，新建药品、食品、饲料、化妆品等用途的维生素B1、维生素B2、维生素B12 （综合利用除外）、维生素E原料生产装置；②新建青霉素工业盐、6-氨基青霉烷酸（6-APA）、化学法生产7-氨基头孢烷酸（7-ACA）、7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA）、青霉素V、氨苄青霉素、羟氨苄青霉素、头孢菌素c发酵、土霉素、四环素、氯霉素、安乃近、扑热息痛、林可霉素、庆大霉素、双氢链霉素、丁胺卡那霉素、麦迪霉素、柱晶白霉素、环丙氟哌酸、氟哌酸、氟嗪酸、利福平、咖啡因、柯柯豆碱生产装置；③新建紫杉醇（配套红豆杉种植除外）、植物提取法黄连素（配套黄连种植除外）生产装置等。 | 不属于上述项目 | 符合 |
|  | 装备制造产业 | 《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类“十一、机械”第12、16―19、21―23、28、29、31―33、36、37、40―43、47、48项等通用设备制造。限制类“十一、机械”第1―10、13、46、51―55项及“十五、消防”第1―8项等专用设备制造。限制类“十一、机械”第14、15、24、25、44、50项等电气机械和器材制造。 | 不属于上述项目 | 符合 |
|  |  | 单缸柴油机制造项目；出口船舶分段建造项目等 | 不属于上述项目 | 符合 |
|  | 建材行业 | 3000万平方米/年以下的纸面石膏板生产线；5万平方米/年以下的石膏（空心）砌块生产线、单班2.5万立方米/年以下的混凝土小型空心砌块以及单班15万平方米/年以下的混凝土铺地砖固定式生产线、5万立方米/年以下的人造轻集料（陶粒）生产线、10万立方米/年以下的加气混凝土生产线等。 | 不属于上述项目 | 符合 |

综上，拟建项目符合“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单”等要求。

④生态环境准入负面清单

与园区规划环评审查意见函的符合性分析见表2.9-3。

表2.9-3   与规划环评审查意见（渝环函〔2020〕559号）的符合性

| 分类 | 渝环函〔2020〕559号 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严格执行生态环境准入清单 | 规划区应按照“三线一单”管理要求，以生态保护红线、资源利用上线、环境质量底线为约束，严格建设项目环境准入，入驻工业企业应满足《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》以及报告书确定的生态环境准入清单要求。 | 项目满足“三线一单”、规划环评生态环境准入清单要求 | 符合 |
| 强化生态环境空间管控 | 规划区不涉及生态保护红线。入园企业应通过选址或调整布局严格控制环境防护距离包络线在园区规划范围内，不得超出园区边界。增加园区整体与周边生态环境的景观协调管理，优化调整生产设施与自然环境的协调性，使设施建设与周边景观特别是临江景观保持协调。 规划区后续建设的工业企业或项目环境防护距离原则上应控制在规划边界或用地红线内。规划区在长江干流不新设排污口，长江河道保护线外侧尚未建设的城镇建设用地按要求设置绿化缓冲带。噪声产生大的新建造船项目应布局于远离场镇及居住区的区域，各个片区工业用地与规划区居住用地之间设置绿化隔离带因 D、E片区邻近长江且废水依托乌杨镇城镇污水处理厂处理建议该片区不引入排放一类污染物及环境风险影响大的企业。 | 项目为工业废水集中处理项目，不需要设置环境防护距离。 拟建项目废水处理《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）间接排放标准限值后直接接入乌杨组团园区污水处理厂进行深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入长江。 | 符合 |
| 加强大气污染防治 | 严格遵守生态环境法律法规，鼓励引入低能耗、低污染工业项目；涉及挥发性有机污染物排放的项目应严格落实高效收集和处理措施。加强环境管理，各入驻企业采取有效的防治措施，确保达大气污染物排放相关标准 | 项目为工业废水集中处理项目，页岩气开采废水在贮存及处理过程中有少量的氨、硫化氢和非甲烷总烃等经1套“碱喷淋+除湿+活性炭吸附”处置达标后排放。 | 符合 |
| 加强水环境保护 | 规划区 A、B、C片区废水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978--1996）三级标准后排入园区污水处理厂（入驻企业涉及行业排放标准要求的按行业标准执行 ）,其中特征污染物及第一类污染物达到相应行业标准方可排入园区污水处理厂进一步处理，处理后达《污水综合排放标准》（GB8978--1996）一级标准后排入长江（其中COD、SS 污染物排放标准分别按 60mg/L、20mg/L 执行 ）。DE片区废水经处理达《污水综合排放标准》 GB8978--1996）三级标准后接入乌杨镇城镇污水处理厂，处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B标准后排入长江。园区污水处理厂和乌杨城镇污水处理厂处理均应适时提标改造至《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002）一级 A 标。根据园区开发强度和废水排放量增长情况，适时实施污水处理厂扩建工程，以满足园区后续规划废水处理的需要。 | 拟建项目废水处理《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）间接排放标准限值后直接接入乌杨组团园区污水处理厂进行深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入长江。 乌杨组团园区污水处理厂已完成提标改造，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。乌杨组团园区污水处理厂实际建成及验收规模为7000m3/d，目前实际收集处理规模约为1500m3/d，满足拟建项目新增废水排放量及园区后续废水收集需求。 | 符合 |
| 强化噪声污染防控 | 工业企业可通过选择低噪声设备，采取严格的消声、隔声吸声、减振、绿化、合理布局等措施，确保厂界噪声达标。交通噪声采取绿化、合理布局等污染控制措施，减小噪声影响 | 项目采用减振、隔声、绿化等措施，确保厂界噪声达标 | 符合 |
| 加强固体废物污染防治 | 固体废物应按资源化、减量化、无害化方式进行妥善收集处置。生活垃圾经分类收集后由忠县环卫部门统一清运处置；一般工业固废综合利用或进入一般工业固废处理场；危险废物依法依规交有危险废物处理资质的单位处理。 | 项目为工业废水集中处理项目，生产运行过程中产生的各类固体废物均按要求进行妥善收集和处置。 | 符合 |
| 重视地下水及土壤污染防控 | 采取源头控制为主的原则，落实分区、分级防渗措施，加强跟踪监测，防止规划实施对区域地下水及土壤环境的污染。 | 地下水采取分区防渗措施，按要求设置有地下水监控井和土壤跟踪监测点，防止项目建设实施对区域地下水及土壤环境的污染 | 符合 |
| 强化环境风险防范 | 规划区应建设环境风险防范体系，制定环境风险应急预案，切实提高环境风险防范意识，加强对企业环境风险源的监督管理定期开展教育培训和应急演练，全面提升环境风险防范和事故应急处置能力，保障环境安全。 | 园区按上述要求执行，项目采取设置围堰、厂区事故池及初期雨水池等风险防范措施，编制突发环境事件应急预案，并定期开展演练，可确保环境风险可防控 | 符合 |
| 规范环境管理 | 加强日常环境监管，落实建设项目环境影响评价和固定污染源排污许可制度。园区应建立环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，落实跟踪环境监测计划，适时开展环境影响跟踪评价。规划在实施范围、适用期限、规模及结构、布局等方面进行重大调整或者修订时,应重新进行规划环境影响评价。 | 严格按上述措施执行 | 符合 |

综上所述，拟建项目符合《重庆忠县工业园乌杨组团控制性详细规划修编环境影响报告书》及其审查意见（渝环函〔2020〕559号）相关要求。

- 2.9.4与项目所在区域 “三线一单”符合性分析

根据《重庆市生态环境局关于印发《重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》的通知》（渝环规〔2024〕2号）及《忠县人民政府办公室关于印发忠县 “三线一单”生态环境分区管控调整方案的通知》（忠府办发〔2024〕22号），项目与“三线一单”符合性分析如下：
    （1）与重庆市“三线一单”符合性分析

根据《重庆市生态环境局关于印发《重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》的通知》（渝环规〔2024〕2号），拟建项目位于重庆忠县工业园乌杨组团，属于重点管控单元，重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（工业集聚区）。

（2）与《忠县人民政府办公室关于印发忠县 “三线一单”生态环境分区管控调整方案的通知》（忠府办发〔2024〕22号）符合性分析

根据《忠县人民政府办公室关于印发忠县 “三线一单”生态环境分区管控调整方案的通知》（忠府办发〔2024〕22号），拟建项目位于重庆忠县工业园乌杨组团，属于忠县工业城镇重点管控单元－乌杨片区（ZH50023320002）。

拟建项目与“三线一单”符合性详见下表。

综上，拟建项目符合重庆市及忠县“三线一单”生态环境分区管控要求。

表2.9-4  拟建项目与“三线一单”管控要求的符合性分析表

| 环境管控单元编码 |  |  | 环境管控单元名称 | 环境管控单元类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH50023320002 |  |  | 忠县工业城镇重点管控单元－乌杨片区 | 重点管控单元2 |  |
| 管控要求层级 | 管控类型 | 管控要求 |  | 建设项目相关情况 | 符合性分析结论 |
| 全市总体管控要求 | - 空间布局约束 | - 第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。 - 第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。 - 第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 - 第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。 - 第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。 - 第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。 - 第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。 |  | - 项目为污水集中处理项目，位于重庆忠县工业园乌杨组团，不属于以上禁止类项目，不属于“两高”项目；项目不需要设置环境防护距离 | 符合 |
|  | - 污染物排放管控 | - 第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。 - 第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。 - 第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。 - 第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 - 第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。 - 第十三条 新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。 - 第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。 - 第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。 |  | - 项目位于重庆忠县工业园乌杨组团，属于污水集中处理项目，不属于禁止类、限制类项目，区 域 地表 水 质 量达 标 ，项目不涉及使用VOCS原辅材料，项目废水处理过程产生的VOCs收集后经1套“碱喷淋+除湿+活性炭吸附”处置达标后排放。项目收集废水经处理达《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）间接排放标准限值排入园区污水管网，最终进入乌杨组团园区污水处理厂进行深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入长江。 | 符合 |
|  | - 环境风险防控 | - 第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。 - 第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。 |  | - 建设单位按要求采取环境风险防范措施后，环境风险可防控，项目不属于重大突发环境事件风险企业 | 符合 |
|  | - 资源利用效率 | - 第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。 - 第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。 - 第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。 - 第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。 - 第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。 |  | - 项目主要使用电等清洁能源；项目收集废水经处理达《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）间接排放标准限值后直接接入乌杨组团园区污水处理厂进行深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入长江 | 符合 |
| 区县总体管控要求 | 空间布局约束 | 第一条 执行重点管控单元市级总体管控要求第一条、第二条、第三条、第五条、第六条和第七条。 |  | 拟建项目位于乌杨组团，属于污水集中处理项目，满足重点管控单元市级总体管控要求第一条、第二条、第三条、第五条、第六条和第七条相关要求 | 符合 |
|  |  | 第二条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。 |  | 拟建项目不属于高耗能、高排放、低水平项目 | 符合 |
|  |  | 第三条 苏家组团、水坪组团不再布局重大工业项目，并引导现有企业逐步向乌杨集聚。加快布局分散的企业向园区集中。 |  | 拟建项目位于乌杨组团 | 符合 |
|  |  | 第四条 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划以及《重庆港总体规划（2035年）》等港口总体规划的码头项目。禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。 |  | 拟建项目不涉及 | 符合 |
|  | 污染物 排放管控 | 第五条 执行重点管控单元市级总体管控要求第八条、第九条、第十条、第十三条和第十四条。 |  | 拟建项目位于乌杨组团，属于污水集中处理项目，满足重点管控单元市级总体管控要求第八条、第九条、第十条、第十三条和第十四条。 | 符合 |
|  |  | 第六条 根据园区开发强度和废水排放量增长情况，适时实施园区污水处理厂改扩建工程。完善园区配套管网。企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 |  | 拟建项目位于乌杨组团，属于污水集中处理项目，项目收集废水经处理达《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）间接排放标准限值后直接接入乌杨组团园区污水处理厂进行深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入长江 | 符合 |
|  |  | 第七条 新建城市生活污水处理厂全部按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标排放标准。以老旧城区和城乡接合部为重点，推进雨污分流改造、老旧管网更新、污水管网建设，加快消除管网空白区，逐步提高城镇污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度，建立排放总量与收集能力相适应的城乡污水收集网，城市公共管网漏损率控制在10%以内。新区建设严格实施雨污分流制，不得将雨水、污水管网相互混接。推动城市生活污水处理设施扩能增效，强化运行管理和监督执法。 |  | 拟建项目不涉及 | 符合 |
|  |  | 第八条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统，建成具有忠县特色的生活垃圾分类常态化运行机制。巩固海螺水泥厂垃圾无害化处理模式，重点打造渝东北再生资源集散中心，全面提高生活垃圾资源化处理率、无害化处理率及减量化水平。 |  | 拟建项目不涉及 | 符合 |
|  |  | 第九条 完善船舶污染物“船－港－城”“收集－接收－转运－处置”的有机衔接和协作，强化船舶污染物接收、转运、处置全过程信息化管理，促进船舶污染物“船上储存、上岸交付”的零排放模式。加快港口岸电设施改造，实现港口岸电设施覆盖率100%。 |  | 拟建项目不涉及 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 第十条 执行重点管控单元市级总体管控要求第十六条。 |  | 拟建项目严格执行重点管控单元市级总体管控要求第十六条，加强风险防范 | 符合 |
|  |  | 第十一条 按要求开展园区及企业突发环境事件风险评估及环境风险应急预案制修订、应急演练。强化环境风险源精准化管理，动态更新重点环境风险源管理目录清单。强化环境风险隐患排查整治，定期开展沿江环境风险企业、港口码头等环境安全排查整治。 |  | 拟建项目不涉及 | 符合 |
|  |  | 第十二条 优化港区运输布局，完善围油栏、吸油毡、收油机等应急物资储备库，提高溢油处置能力，建立完善与港区环境风险相匹配的应急能力。加大船舶航行安全保障和风险防范力度。 |  | 拟建项目不涉及 | 符合 |
|  | 资源开发利用效率 | 第十三条 执行重点管控单元市级总体管控要求第十八条、第二十条和第二十二条。 |  | 拟建项目不属于新建和扩建“两高”项目，符合重点管控单元市级总体管控要求第十八条、第二十条和第二十二条。 | 符合 |
|  |  | 第十四条 严格执行重点领域项目产能置换、区域削减等政策，坚决遏制“两高”项目盲目发展。持续推进能耗环保安全技术方面达不到标准、生产不合格产品或属于淘汰类的落后产能依法依规退出。引导重点行业深入实施清洁生产改造，依法开展自愿性清洁生产评价认证。 |  | 拟建项目不属于“两高”项目 | 符合 |
|  |  | 第十五条 鼓励工业园区企业串联用水，优先使用再生水。加强企业新、改、扩建用水管理，完善工业用水监测计量体系，加强对重点用水户、特殊用水行业用水户的监督管理。引导区域工业布局和产业结构调整，引导工业企业推广应用高效冷却、洗涤、循环用水、废污水再生利用、高耗水生产工艺替代等节水工艺和技术，加快淘汰落后用水工艺和技术。 |  | 拟建项目属于污水集中处理项目，项目收集废水经处理达《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）间接排放标准限值后直接接入乌杨组团园区污水处理厂进行深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入长江 | 符合 |
| 单元管控要求 | 空间布局约束 | 1.引进的项目必须符合国家、市级及忠县产业政策、供地政策及园区产业定位。各片区工业用地和规划区居住用地之间合理设置绿化隔离带。 2.居住用地周边严控布局潜在污染扰民和环境风险突出的建设项目。喷涂、油漆等易造成废气扰民的项目以及噪声产生大的新建造船项目等布局应尽量远离场镇及居住区区域。 |  | 项目位于乌杨组团园区污水处理厂二期预留用地范围内，符合园区产业定位，项目不需要设置环境防护距离， | 符合 |
|  | 污染物 排放管控 | 1.有序推进海螺水泥超低排放改造，开展中小微企业废气排放排查与整治。 2.严格落实秋冬季大气污染防控要求，督促水泥、砖瓦窑等重点企业落实错峰生产，散货堆场落实扬尘控制措施。 3.按照资源化、减量化、无害化等原则妥善收集、处置固体废物，危险废物依法依规交有危险废物处理资质的单位处理。 4.全面实施新生产船舶发动机第二阶段排放标准，鼓励淘汰船龄20年以上的内河航运船舶，加快淘汰高污染、高耗能的客船和老旧运输船舶。 5.干散货作业区应优先采取封闭存储及运输等严格防治措施。 6.严格执行排污许可、排水许可、接改沟许可管理制度，确保污水达标排放。 7.推进污水管网破损修复、老旧管网更新和混接错接改造，新区建设严格实施雨污分流制，全面提升污水处理率、处理率。 8.推进乌杨新区污水处理厂提标升级改造，强化运行管理和监督执法。 |  | 项目不涉及使用VOCS原辅材料，项目废水处理过程产生的臭气和VOCs收集后经1套“碱喷淋+除湿+活性炭吸附”处置达标后排放 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 1.加强企业环境风险监管，督促水泥、制药等行业企业建立完善防止风险物质泄漏扩散的围栏、封堵、喷淋、吸收等装置以及污染物应急收集和处理设施。 2.强化重庆海创环保科技有限责任公司等土壤污染重点监管单位监管，督促全面落实有毒有害物质排放报告、污染隐患排查、土壤（地下水）自行监测等要求。鼓励因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，以及物料、污水管线架空建设和绿色化改造。 |  | 拟建项目设置有完善的环境风险防范措施，并定期开展土壤隐患排放，定期对土壤及地下水开展自行监测 | 符合 |
|  | 资源开发利用效率 | 1.入园企业应采取先进的生产工艺和污染物治理技术，从源头上控制单位产品的产、排污量，引入项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2.推动园内企业循环式生产、产业循环式组合，促进园内废物交换利用、能量梯级利用、水的分类利用和循环使用。 |  | 拟建项目采用先进的生产工艺和污染治理技术，产生的固废尽量自行利用或处置，清洁生产可达国内先进水平 | 符合 |

- 2.9.5与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析

拟建项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性详见表2.9-4。

表2.9-4  与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析

| 序号 | 相关规定 | 项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第二十六条 国家对长江流域河湖岸线实施特殊管制。国家长江流域协调机制统筹协调国务院自然资源、水行政、生态环境、住房和城乡建设、农业农村、交通运输、林业和草原等部门和长江流域省级人民政府划定河湖岸线保护范围，制定河湖岸线保护规划，严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效利用。禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 拟建项目为页岩气开采废水集中处理项目，不涉及上述禁止内容 | 符合 |
| 2 | 第四十七条 长江流域县级以上地方人民政府应当统筹长江流域城乡污水集中处理设施及配套管网建设，并保障其正常运行，提高城乡污水收集处理能力。长江流域县级以上地方人民政府应当组织对本行政区域的江河、湖泊排污口开展排查整治，明确责任主体，实施分类管理。在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。 | 拟建项目为页岩气开采废水集中处理项目，处理达标废水进入园区污水处理厂深度处理达标后外排，不新增设置排污口 | 符合 |
| 3 | 禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。 | 拟建项目原辅料运输均为陆路运输 | 符合 |

- 2.10环境保护目标

根据现场调查，项目位于忠县工业园乌杨组团园区污水处理厂二期预留用地范围内，利用园区污水处理厂现有闲置用地，场地现已平整。项目东侧为园区规划工业用地和现有工业企业，南侧为园区污水处理厂现有处理设施及用地，西侧为长江，北侧为园区规划工业用地，暂无企业入驻。

评价范围不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，主要保护目标为乌杨街道（包括学校和医院）、将军社区、黄谷社区、文峰社区、鹿角村及周边零散居民等。

（1）环境空气评价范围内人口和敏感点排查情况

人口：主要为街道及村社居民、学校等。

社会关注区：学校、医院等。

（2）地表水

经调查，乌杨园区污水处理厂排口上游分布有塘土浩产卵场，下游50 km范围内分布有忠县苏家水厂取水口、复兴镇水坪水厂取水口、忠县石宝水厂取水口。

①塘土浩产卵场

园区污水处理厂排口上游约500m，主要产卵鱼类有鲶、鲤、黄颡鱼、长吻鮠、岩原鲤、中华倒刺鲃等，产卵规模6000万粒/年，面积为200 hm2。

②忠县苏家水厂饮用水水源保护区

一级保护区水域范围：取水口上游1000米至下游100米，以中泓线为界的同侧水域；陆域范围：沿岸纵深与最高水位时河岸水平距离不小于50米，且不小于饮用水水源卫生防护规定的范围，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。二级保护区水域范围：取水口上游1000米至2000米，下游100米至200米，以中泓线为界的同侧水域；陆域范围：沿岸纵深与最高水位时河岸水平距离不小于50米，且不小于饮用水水源卫生防护规定的范围，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同。

③复兴镇水坪水厂饮用水水源保护区

一级保护区水域范围：取水口上游1000米至下游100米，以中泓线为界的同侧水域；陆域范围：沿岸纵深与最高水位时河岸水平距离不小于50米，且不小于饮用水水源卫生防护规定的范围，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。二级保护区水域范围：取水口上游1000米至2000米，下游100米至200米，以中泓线为界的同侧水域；陆域范围：沿岸纵深与最高水位时河岸水平距离不小于50米，且不小于饮用水水源卫生防护规定的范围，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同。

④忠县石宝水厂饮用水水源保护区

一级保护区水域范围：取水口上游1000米至下游100米，以中泓线为界的同侧水域；陆域范围：沿岸纵深与最高水位时河岸水平距离不小于50米，且不小于饮用水水源卫生防护规定的范围，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。二级保护区水域范围：取水口上游1000米至2000米，下游100米至200米，以中泓线为界的同侧水域；陆域范围：沿岸纵深与最高水位时河岸水平距离不小于50米，且不小于饮用水水源卫生防护规定的范围，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同。

（3）地下水

饮用水：根据园区规划环评调查，项目所在地规划区域内已经完成了农村供水工程改造，周边居民生活用水全部来自自来水，项目区内无居民将井泉作为饮用水水源。

（4）声环境

项目厂界外周边200m范围内无医院、学校、机关、科研单位、自然保护区等，主要声环境敏感目标为东侧170~200m有将军社区居民。

（5）土壤

项目土壤评价范围为厂区边界向外50m为评价范围。项目土壤评价范围内分布主要为园区工业用地等。

（6）生态环境

项目位于忠县工业园乌杨组团园区污水处理厂二期预留用地范围内，属于工业园区内，用地及周边不涉及重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态环境保护目标。

项目主要环境保护目标和敏感点分布见表2.10-1。

表2.10-1  主要环境保护目标分布情况表

| 环境 要素 | 序号 | 敏感点 名称 | 与厂区方位 | 坐标 |  | 环境敏感特征 | 与项目边界最近距离（m） | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 伟度 |  |  |  |
| 环境空气、环境风险 | 1 | 将军社区（临近居民1） | E | 108.012795 | 30.215871 | 约20户，80人 | 170~200 | GB3095-2012 二级标准 |
|  | 2 | 将军社区（临近居民2） | E | 108.012290 | 30.214058 | 约50户，200人 | 200~400 |  |
|  | 3 | 将军社区（彭高） | E | 108.016582 | 30.215496 | 约50户，200人 | 400~750 |  |
|  | 4 | 乌杨街道 | S | 108.007645 | 30.205325 | 集中居住区约6500人 | 400~2000 |  |
|  | 5 | 文峰社区 | SEE | 108.021657 | 30.207814 | 集中居住区约4000人 | 900~1400 |  |
|  | 6 | 黄谷社区 | NE | 108.031248 | 30.225023 | 零散居民约1000人 | 1200~2500 |  |
|  | 7 | 忠县第一中学校 | E | 108.026549 | 30.212964 | 学校，师生约4800人 | 1200 |  |
|  | 8 | 麻柳村 | SE | 108.016249 | 30.196399 | 零散居民约100人 | 2000~2500 |  |
|  | 9 | 乌杨中学校 | SSW | 107.997538 | 30.197729 | 学校，师生约1600人 | 1800 |  |
|  | 10 | 沿溪社区 | SW | 107.992066 | 30.193523 | 集中居住区约2000人 | 2100~2300 |  |
|  | 11 | 上坝村 | E | 107.988848 | 30.186442 | 零散居民约1000人 | 2400~2600 |  |
|  | 12 | 鹿角村 | W | 107.989856 | 30.222791 | 零散居民约300人 | 2000~2500 |  |
|  | 13 | 凤江村 | N | 108.018352 | 30.220968 | 零散居民约300人 | 500~1500 |  |
|  | 14 | 康家沱 | N | 108.016764 | 30.234464 | 零散居民约100人 | 1700~2100 |  |
| 环境风险 | 15 | 桐柏村 | N | 108.021249 | 30.262209 | 零散居民约1000人 | 4500 | GB3095-2012 二级标准 |
|  | 16 | 永华村 | NE | 108.038415 | 30.250965 | 零散居民约1000人 | 4500 |  |
|  | 17 | 竹山村 | E | 108.061246 | 30.218436 | 农村散户约1000人 | 4600 |  |
|  | 18 | 马耳村/长春村 | SE | 108.046397 | 30.190026 | 农村散户约1000人 | 3500 |  |
|  | 19 | 聂家村 | W | 108.014897 | 30.174490 | 农村散户约1500人 | 4200 |  |
|  | 20 | 联合村 | SW | 107.983312 | 30.179726 | 农村散户约2000人 | 4500 |  |
|  | 21 | 合水社区 | W | 107.967691 | 30.224959 | 集中居住区约1500人 | 3900 |  |
|  | 22 | 忠洲中学校 | NW | 107.992410 | 30.253111 | 学校，师生约1600人 | 2800 |  |
| 地表水 | 1 | 长江 | W | / | / | / | 50 | 《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 |
|  | 2 | 塘土浩产卵场 | SW | 产卵场，主要产卵鱼类有鲶、鲤、黄颡鱼、长吻鮠、岩原鲤、中华倒刺鲃等，产卵规模6000万粒/年，面积为200 hm2。 |  |  | 500 |  |
|  | 3 | 忠县苏家水厂取水口 | 城市集中式饮用水源地,长江对岸（下游），园区污水处理厂排污口下游14.5 km |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 复兴镇水坪水厂取水口 | 村镇集中式饮用水源地,长江同侧（下游），园区污水处理厂排污口下游20.5 km |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 忠县石宝水厂取水口 | 村镇集中式饮用水源地,长江对岸（下游），园区污水处理厂排污口下游42 km |  |  |  |  |  |
| 地下水 | / | 厂区所在区域水文地质单元，评价范围内居民饮用水源为自来水。 |  |  |  |  |  | Ⅲ类标准 |
| 声环境 | 1 | 将军社区（临近居民1） | E | 108.012795 | 30.215871 | 约20户，80人 | 170~200 | 2类 |
| 注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3项目概况及工程分析

- 3.1拟建项目基本情况

（1）项目名称：页岩气开采废水处理项目；

（2）建设性质：新建；

（3）建设规模：废水处理规模2000m3/d；

（4）建设地点：重庆忠县工业园乌杨组团；

（5）建设单位：重庆海宇环保科技有限公司；

（6）占地面积：7500m2；

（7）劳动定员及工作制度：劳动定员20人，全年运营300d，每天24h；

（8）总投资：总投资2000万元，环保投资约150万元，占总投资的7.5%；

（9）施工工期：约12个月；

（10）主要建设内容及规模：主要建设页岩气开采废水处理系统1套及相关配套设施设备，主要处理页岩气开采废水，废水采用“调节+气浮+化学除重+高密软化沉淀+芬顿氧化+中和沉淀+精密过滤+DTRO膜浓缩+浓水蒸发结晶”处理工艺，设计处理规模为2000m3/d，设计出水水质达重庆市地方标准《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）间接排放标准限值。

- 3.2污水量估算

- 3.2.1服务范围

拟建项目服务范围为忠县、梁平、垫江、石柱和万州等周边区县，服务对象主要包括中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司、重庆页岩气勘探开发有限责任公司和中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司等。

项目处理服务范围内页岩气开采企业产生的岩气开采废水包括钻井废水、洗井废水、压裂返排水和采出水等。

拟处理废水从服务范围内页岩气开采企业相关钻井平台和井场用罐车运至拟建项目污水处理厂进行处理。运输车辆主要通过井场道路、乡道、国道、高速及园区道路等进入项目厂区。运输车辆应合理选择运输路线，避开饮用水源保护区等区域。拟建项目废水运输由专业公司负责，项目不涉及运输车辆维修和清洗等。

- 3.2.2废水处理现状

根据调查，页岩气开发过程主要产生的岩气开采废水主要包括钻井废水、气田水、压裂返排水，钻井废水回用于配置水基段钻井液，剩余钻井废水由钻井队回收用于其他钻井工程；而采气分离废水和压裂返排水均优先回用于压裂工序，不能回用时，经处理达标排放或采取废水预处理工艺处理后采用罐车运至回注井回注，随着区域压裂开发用水需求量的减少，废水处理需求不断增大，而回注方式存在一定的不确定因素。

- 3.2.3废水来源

为解决忠县、梁平、垫江、石柱和万州等周边区县页岩气开采企业岩气开采废水处理需要，建设单位拟在重庆忠县工业园乌杨组团内新建页岩气开采废水处理项目，主要处理水基岩屑、泥浆干化产出的压滤水，以及井场的其他钻采废水（包括：压裂返排水、产气废水等）和井场生活污水等。

- 3.3设计进出水水质

- 3.3.1设计进水水质

污水处理厂设计进水水质的确定，通常根据污水水质实测资料、设计规范、国内同类型页岩气开采废水处理设施设计进水水质及城市未来的发展等方面进行综合考虑。

（1）废水特征污染因子分析

根据油气开采行业产排污情况分析，行业污水均由物理过程（无油气炼制与化工工艺过程）产生，污染物种类相对单一，主要来自地层。根据重庆市地方标准《页岩气开采水污染物排放标准》（报批稿）选择拟建项目废水特征污染物因子，确定拟建项目废水污染因子包括pH值、色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、总有机碳、石油类、硫化物、氟化物、氯化物、溶解性总固体、阴离子表面活性剂、挥发酚、硼、可溶性钡、总α放射性和总β放射性等。

（2）代表性废水实际监测结果分析

①废水种类分析

项目处理页岩气开采废水主要包括压裂返排水、气田水和压滤水等废水，忠县、梁平、垫江、石柱和万州等周边区县页岩气开采企业页岩气开采平台。

②废水水质分析

根据重庆市地方标准《页岩气开采水污染物排放标准》编制说明中废水水质特征分析，详见表3.3-2。

表3.3-2  《页岩气开采水污染物排放标准》编制说明中废水实测监测结果   单位：mg/L、pH除外

| 项 目 |  | 北区 | 中区 | 南区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | - | 6.4~7.1 | 6.8~7.1 | 6.6~7.0 |
| 石油类 | mg/L | 6.1~30.4 | 12.0~96.0 | 3.5~20.8 |
| 氨氮 |  | 46.4~108.0 | 32.4~63.3 | 41.0~79.7 |
| COD |  | 755~2500 | 434~1910 | 334~1470 |
| TOC |  | 36.2~57.1 | 68.8~156.0 | 31.0~40.2 |
| SS |  | 90~504 | 114~982 | 34~228 |
| BOD₅ |  | 203~719 | 125~473 | 51.8~390 |
| TDS |  | 36900~72300 | 23200~48700 | 29300~66000 |
| K+ |  | 240~388 | 120~182 | 261~370 |
| Na+ |  | 10800~21300 | 8070~9240 | 10800~12900 |
| Ca²+ |  | 942~1458 | 307~382 | 1308~1970 |
| Mg²+ |  | 112~188 | 34~51 | 114~145 |
| Ba²+ |  | 1000~1346 | 136~160 | 128~148 |
| Sr²+ |  | 432~566 | 57~77 | 98~259 |
| Cl- |  | 18500~36800 | 13400~15600 | 16200~27700 |
| 硫酸根 |  | 0.11~38.85 | 0.2~28.8 | 0.18~29 |
| 氟离子 |  | 0.88~8.1 | 0.9~7.1 | 0.82~7.8 |
| Cr |  | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| Hg |  | 0.00008~0.00113 | 0.00034~0.00213 | 0.00005~0.0003 |
| As |  | 0.0003~0.0039 | 0.0009~0.0067 | 0.0003~0.0030 |
| Pb |  | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
| Cd |  | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L |
| Fe |  | 44.0~132 | 31.5~73.3 | 23.0~33.9 |
| 总α放射性 | Bq/L | 1.9~106.1 | 2.8~80.16 | 3.9~79.16 |
| 总β放射性 |  | 4.29~61.63 | 4.8~61.62 | 4.89~56.63 |

结合区域产生特点以及实验室取样分析数据项目采出水废水特点如下：

A.结合区域地层结构、以上监测数据可知，废水TDS较高，含盐量高。

B.水质波动较大，其中COD浓度在600~5500mg/L之间、石油类浓度在0.26~529mg/L之间。

C.受地层区域地质影响，区域页岩气开采废水中含有少量低浓度重金属，五类重点重金属铬（六价）、砷、汞、铅、镉等含量非常低（部分未检出），浓度均低于《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅲ类水域标准。

综上所述，项目进水水质特点为：含盐量高、硬度高。

③同类项目设计进水水质情况

拟建项目服务范围内页岩气开采目的层、钻井工艺、压裂工艺及采气集输工艺与南川阳春沟区域、涪陵平桥区块、武隆区、荣昌区和大足区等页岩气开采基本一致。根据建设单位资料收集及公开的资料查询，“南川页岩气田阳春沟区块页岩气采出水处理项目环境影响报告表”“武隆区页岩气压裂返排水治理项目环境影响报告书”、“荣昌工业园区油气田废水环境治理项目环境影响报告书”和“大足森士环保页岩气开采废水处理项目环境影响报告书”设计进水水质要求，页岩气开采废水处理设施设计进水水质见表3.3-3。

表3.3-3  同类页岩气开采废水处理设施设计进水水质

| 进水指标及各检测报告 |  | 润心之泉荣昌工业园区油气田废水环境治理项目采出水进水水质 | 森士环保页岩气开采废水处理项目进水水质 | 南川页岩气田阳春沟区块页岩气采出水处理项目采出水进水水质 | 四川兴澳涪陵气田平桥水处理站采出水进水水质 | 武隆区页岩气压裂返排液治理项目进水水质（压裂返排液和采出水） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | mg/L |  | mg/L | mg/L | mg/L |
| 1 | pH（无量纲） | 6~9 | 6~13 | / | / | 6~9 |
| 2 | 色度（倍） | 500 | 200 | 500 | / | / |
| 3 | COD | ≤3500 | 2000 | 3500 | 2500 | 1800 |
| 4 | BOD5 | ≤500 | 300 | / | / | 800 |
| 5 | 氨氮 | 90 | 100 | 80 | 90 | 60 |
| 6 | 石油类 | 100 | 50 | 15 | / | 100 |
| 7 | 悬浮物 | 3000 | 500 | 500 | 3000 | 3000 |
| 8 | 挥发酚 | 5 | 5 | 5.0 | / | / |
| 9 | 硫化物 | 2 | 5 | / | / | / |
| 10 | 氯化物 | 20000 | 20000 | 15000 | 14000 | 15000 |
| 11 | 总氮 | 100 | 200 | / | / | 75 |
| 12 | 总磷 | 10 | 20 | / | 3.0 | 10 |
| 13 | 硫酸盐 | 500 | / | / | / | / |
| 14 | TDS | 25000 | 35000 | / | / | 25000 |
| 15 | TOC | 200 | 400 | 700 | / | / |
| 16 | 阴离子表面活性剂 | ≤5 | 30 | / | / | / |
| 17 | 二氧化硅 | ≤80 | / | / | / | / |
| 18 | 铁 | ≤12 | / |  |  |  |
| 19 | 锰 | ≤1 | / | / | / | / |
| 20 | 氟化物 | ≤50 | 50 | / | / | / |
| 21 | 总硬度（总碱度） | 500 | 5 | / | / | / |
| 22 | 硼 | / | 15 | / | / | / |
| 23 | 可溶性钡 | / | 50 | / | / | / |
| 24 | 总α放射性（Bq/L） | / | 50 | / | / | / |
| 25 | 总β放射性（Bq/L） | / | 200 | / | / | / |

④设计进水水质确定

综上所述，重庆地区页岩气开采企业岩气开采废水水质实测及调查情况水质情况及同类型页岩气开采废水处理设施设计进水水质情况，确定拟建项目设计进出水水质见表3.3-4。

表3.3-4  设计进水水质

| 序号 | 指标 | mg/L | 序号 | 指标 | mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6~12 | 11 | 硫化物 | 5 |
| 2 | 色度（稀释倍数） | 200 | 12 | 氟化物 | 30 |
| 3 | 悬浮物（SS） | 500 | 13 | 氯化物（以Cl计） | 20000 |
| 4 | 化学需氧量（COD） | 2000 | 14 | 溶解性总固体（TDS） | 35000 |
| 5 | 五日生化需氧量（BOD5） | 500 | 15 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 30 |
| 6 | 氨氮（以N计） | 100 | 16 | 挥发酚 | 5 |
| 7 | 总氮（以N计） | 200 | 17 | 硼 | 15 |
| 8 | 总磷（以P计） | 20 | 18 | 可溶性钡 | 40 |
| 9 | 总有机碳（TOC） | 400 | 19 | 总α放射性（Bq/L） | 50 |
| 10 | 石油类 | 100 | 20 | 总β放射性（Bq/L） | 200 |

- 3.3.2设计出水水质

拟建项目设计出水水质达到《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）间接排放标准限值后直接接入乌杨组团园区污水处理厂进行深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入长江，详见下表。

表3.3-3  废水设计出水水质   单位：mg/L

| 序号 | 指标 | mg/L | 序号 | 指标 | mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6-9 | 11 | 硫化物 | 1.0 |
| 2 | 色度（稀释倍数） | 64 | 12 | 氟化物 | 20 |
| 3 | 悬浮物（SS） | 400 | 13 | 氯化物（以Cl计） | 3000 |
| 4 | 化学需氧量（COD） | 500 | 14 | 溶解性总固体（TDS） | 4000 |
| 5 | 五日生化需氧量（BOD5） | 300 | 15 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 20 |
| 6 | 氨氮（以N计） | 45 | 16 | 挥发酚 | 0.5 |
| 7 | 总氮（以N计） | 70 | 17 | 硼 | 3.0 |
| 8 | 总磷（以P计） | 8.0 | 18 | 可溶性钡 | 2.0 |
| 9 | 总有机碳（TOC） | 150 | 19 | 总α放射性（Bq/L） | 1 |
| 10 | 石油类 | 15 | 20 | 总β放射性（Bq/L） | 10 |
| 注：执行《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）间接排放标准限值。 |  |  |  |  |  |

- 3.3.3尾水排放

拟建项目收集页岩气开采废水经污水处理厂处理达标后直接接入乌杨组团园区污水处理厂进行深度处理达标后排入长江，因此，拟建项目不涉及新增入河排污口。

- 3.3.4设计年限

拟建项目是永久性废水处理工程。

- 3.4建设内容及项目组成

- 3.4.1项目组成

根据建设单位设计资料，拟建项目设计处理规模2000m3/d，主要建设“调节+气浮+化学除重+高密软化沉淀+芬顿氧化+中和沉淀+精密过滤+DTRO膜浓缩+浓水蒸发”相关处理设施设备。主要建设内容和项目组成详见表3.4-1。

表 3.4-1 拟建项目组成一览表

| 分类 | 名称 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 污水处理工程 | 废水收集池前设置废水卸车区，点地面积约为240 m2，尺寸40×6m，主要功能为入厂废水罐车卸车。卸车区设置环形应急收集沟，就近接入废水收集池 | 废水接收储存单元 |
|  |  | 新建2座半地埋式废水储存池，单个设计容积1950m3，有效容积1560 m3，总有效容积约为3120m3，主要功能为各类页岩气开采废水储存 |  |
|  |  | 调节：新建调节池1个，设计容积122m3，有效容积100m3，主要功能为均质调节 | 处理单元 |
|  |  | 新建化学除重处理设施，设计处理能力为100m3/h，主要功能为通过化学沉淀进行重金属、总α放射性和总β放射性的去除 |  |
|  |  | 新建高密软化沉淀设施，主要功能为利用碳酸钠/除重剂、氢氧化钠、PAC和PAM等药剂去除废水中硬度。 主要包括碱/除重剂、纯碱、PAC和PAM添加池各1个，设计处理能力为100m3/h |  |
|  |  | 新建芬顿氧化设施2套，主要功能为对废水进行芬顿催化氧化处理，进一步去除废水中的COD和大分子有机物。 主要包括调酸池和催化剂池各1个，芬顿氧化池2个，设计处理能力达到2000m3/d |  |
|  |  | 新建中和沉淀设施1套，主要功能为芬顿氧化后的废水进行沉淀处理，通过回调p沉淀将污泥分离出来。 主要包括沉淀池各1个，设计处理能力达到2000m3/d |  |
|  |  | 新建清水池1座，收集沉淀处理后清水。 主要包括清水池1个，设计总容积264 m3，有效容积211m3 |  |
|  |  | 气浮工段：新增一体化气浮机2台，单台设计处理能力为50m3/h，回流比30%。主要功能为利用气浮原理将废水中的油和较大颗粒的悬浮物进行去除。 |  |
|  |  | 新建清水中间池1座，收集气浮处理后的清水。 主要包括清水中间池1个，设计总容积726m3，有效容积600m3，收集气浮处理后的清水。 |  |
|  |  | 新建石英砂过滤装置1套，设计处理能力为100m3/h，主要是对来水中悬浮物、颗粒物及胶体等物质进行去除，同时对来水中的浊度、色度起到降低作用。该设备可以滤除经絮凝加药所生成的矾花和原水带来的颗粒、藻类等 |  |
|  |  | 新建陶瓷过滤装置1套，设计处理能力为100m3/h，主要功能为通过陶瓷过滤进一步对水中悬浮物、颗粒物及胶体等物质进行去除。 |  |
|  |  | 新建DTRO膜浓缩装置1套，设计处理能力为2000m3/d，主要功能为基于反渗透技术去除原水中的无机盐、重金属离子、有机物、胶体、细菌、病毒等杂质，从而实现对水的净化 |  |
|  |  | 新建排放中间池1座，收集DTRO膜浓缩处理后的清水和MVR蒸发后的清水。 主要包括排放中间池1个，设计总容积324 m3，有效容积259m3，收集DTRO膜浓缩处理后的清水和MVR蒸发后的清水。 |  |
|  |  | 新建浓水罐2个，收集DTRO膜浓缩处理后的浓水，保证后续设备的连续稳定运行，后续蒸发浓缩处理。 主要包括浓水罐2个，单个设计有效容积300m3，合计有效容积600m3 |  |
|  |  | 浓水蒸发浓缩系统新建蒸发装置1套，设计处理能力为800m3/d，主要配备MVR蒸发器2台（采用电加热），单台处理能力为20m3/h。 软化后的膜浓缩液，进入蒸发系统，进行盐水分离。膜浓缩液中的水通过升温的方式变为蒸汽，使浓缩液由稀变浓，继续蒸发盐分呈晶体析出，从而实现盐水分离 | 浓水蒸发浓缩 |
|  |  | 新建污泥浓缩沉淀池1座，主要功能为储存气浮池、高密软化池和沉淀池的污泥。 主要包括过排污泥池1个，设计总容积88m3，有效容积80m3 | 污泥系统 |
|  |  | 新建1个污泥压滤间1个，设计建筑面积约为60m2，设计配备污泥压滤机2台，用于污泥池污泥压滤脱水 |  |
|  | 管网工程 | 拟建项目管网建设仅涉及污水处理厂厂内管网建设，不涉及厂外管网建设，外来废水均通过罐车运至厂区内 | 新建 |
| 辅助工程 | 办公区 | 设置检测办公室1个，占地面积66.4m2；主要布置办公室、控制室和测试分析等。 | 新建 |
|  | 实验室 | 项目于车间内设置实验室1间，占地面积约40m2，用于对各类废水中的TDS、氯化物、COD、氨氮及硬度等常规水质因子进行检验分析。实验室主要设备包括TDS分析仪、氯化物分析仪、 COD分析仪、氨氮分析仪和硬度分析仪等，检测试剂主要采用外购化学试剂，不涉及配药 | 新建 |
|  | 机修间 | 新建机修间，占地面积40m2，钢架，主要用于设备维护检修。 | 新建 |
|  | 地磅 | 于厂区内新建地磅1座，主要用于运输车辆计量。 | 新建 |
| 公用工程 | 给水 | 生活用水由市政给水管网供水 | 依托园区 |
|  | 排水 | 厂区排水采用雨污分流制，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网；其他废水经处理达标后排入园区污水管网 | 依托园区 |
|  | 供电 | 由市政供电管网供给，依托园区污水处理厂应急备用电源 | 依托园区 |
| 贮运工程 | 1#药剂储存罐区 | 在污水处理区域西侧布置1#药剂储存罐区，占地面积约50m2，主要设置5m3储罐（φ1600×2900mm）4个，分别用于储存30%双氧水。 | 新建 |
|  | 2#药剂储存罐区 | 在厂区西北侧污水处理区域布置3#药剂储存罐区，占地面积50m2，主要设置 5m3储罐（φ1600×2900mm）6个，分别用于储存50%硫酸储罐2个，30%盐酸1个，备用储罐2个。 | 新建 |
|  | 药品储存间 | 在厂房内中部压滤脱水区域布置2#药剂储存区，占地面积35m2，主要储存PAC、PAM、片碱、硫酸亚铁、氨氮去除剂等药剂。 | 新建 |
|  | 污泥贮存区 | 新建1个污泥贮存区，位于危废贮存库，建筑面积约为35m2，用于储存污泥。按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求设置，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施 | 新建 |
|  | 盐贮存区 | 新建1个盐贮存区，位于危废贮存库，建筑面积约为70m2，用于储存结晶盐。按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求设置，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施 | 新建 |
|  | 厂内道路 | 厂区道路呈环形布置，保证消防通道畅通，厂区公路宽4.0～6.0m，道路净空高度不小于4.5m，污水处理厂出入口与厂外道路相连，满足消防车对通行的要求，同时转弯半径≥9.0m，满足消防车转弯需求 | 依托现有 |
| 环保工程 | 废水 | 拟建项目对外接收废水、生产废水（包括实验室废水）和初期雨水等经油气田钻采废水处理设施（处理规模2000m3/d）处理达到《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）间接排放标准限值后直接接入乌杨组团园区污水处理厂进行深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入长江 | 新建 |
|  |  | 厂区生活污水经生化池（处理规模10m3/d）处理达标后直接接入乌杨组团园区污水处理厂进行深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入长江 | 新建 |
|  | 废气 | 收集池、调节池、气浮池、高密软化沉淀池、芬顿氧化池、中和沉淀池、浓水罐、污泥池等主要产臭构筑物采取加盖等密闭方式对臭气进行收集，污泥压滤间、危废贮存库采取负压抽风收集臭气，废气收集后经1套“碱喷淋+除湿+活性炭吸附”处置达标后15m高DA001排气筒排放 | 新建 |
|  | 噪声 | 新建设施设备均采取低噪声设备、建筑隔声、基础减振等降噪措施，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求 | 新建 |
|  | 固体废物 | 危险废物：新建危险贮存库1个，主要包括污泥贮存区，占地面积约35m2，蒸发结晶盐贮存区，占地面积约70m2，其他危险废物贮存区，占地面积约10m2，危险废物分类收集后交有资质的单位处置。 | 新建 |
|  |  | 一般工业固体废物：新建一般工业固废暂存间1个，占地面积约20m2，暂存点满足“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等相关要求，主要用于一般工业固体废物的储存。 | 新建 |
|  |  | 生活垃圾：依托现有生活垃圾收集设施，生活垃圾集中收集后交环卫部门处置 | 新建 |
|  | 地下水和土壤 | 按地下水分区防渗相关要求采取分区防渗措施；罐区设置围堰，厂区设置事故池，并采取重点防渗措施；定期对地下水和土壤进行跟踪监测 |  |
|  | 环境风险 | ①加强管理，定期巡检、调节、保养、维修；严格控制处理单元的相关工艺参数，确保处理效果的稳定性； ②严格按照地下水和土壤污染防治措施要求，对厂区进行防渗分区，并严格落实各区域的分区防渗措施； ③污泥贮存库和盐贮存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求设置，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施； ④页岩气开采废水卸水和浓水装车过程均采取全密闭管道装卸方式，废水卸车区和浓水装车区设置环形应急收集沟，就近接入废水收集池；罐区设置围堰，厂区南侧新建1座事故池，有效容积不低于1000m3； ⑤编制突发事件环境风险评估及应急预案，并报区生态环境局备案。 |  |

- 3.4.2主要构筑物及设备

***涉及商业秘密，申请不予公开***

- 3.4.3厂外污水输送管道工程

拟建项目管网建设仅涉及污水处理厂厂内管网建设，不涉及厂外管网建设，外来废水均通过罐车运至厂区内。处理达标后的外排废水通过厂内管网接入园区污水管网，进入园区污水处理厂进一步深度处理后外排长江。

- 3.4.4厂外污水运送

拟建项目外来废水均通过罐车运至厂区内。厂外岩页气开采废水运输委托专业运公司采用罐车进行运输，与运输单位签订运输合作意向协议，明确运输单位对运输过程中的安全和环保工作负责。

- 3.5污水处理厂公辅工程

- 3.5.1供电

由市政供电系统供电。另外为确保项目应急保障能力，依托园区污水处理厂应急备用电源。

- 3.5.2给水

生活用水由市政供水管网供水。

- 3.5.3排水

厂区排水采用雨污分流制，初期雨水经雨水管网收集后进入事故池（兼初期雨水收集池），后期雨水经雨水管网收集后排入园区雨水管网；其他废水经处理达标后排入园区污水管网。

- 3.5.4厂区道路

厂区位置紧邻园区道路，因此不需要设置进厂道路，厂区内设置物流道路及人行道路。

- 3.5.5实验室

项目于车间内设置实验室1间，占地面积约40m2，用于对各类废水中的TDS、氯化物、COD、氨氮及硬度等常规水质因子进行检验分析。实验室主要设备包括TDS分析仪、氯化物分析仪、 COD分析仪、氨氮分析仪和硬度分析仪等，检测试剂主要采用外购化学试剂，不涉及配药

实验室设备、器皿一次和二次清洗过程产生清洗废液，后续清洗产生实验室清洗废水。清洗废液作为实验室废物桶装收集后按危险废物处理；实验室清洗废水产生量约为0.9m3/d，作为生产废水进入废水处理站处理。

实验室产生实验室废物主要包括分析检测过程中产生的废实验样品、试剂、一次和二次清洗废液等，类比同类项目产生量约为3.5t/a，作为危险废物交有资质单位处置。

实验室按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置危废贮存点，危废贮存点设置收集桶下方配套设置托盘，桶装收集后的实验室废物定期转移至危废贮存库，交有资质单位处置。

- 3.5.6办公区

新建办公区，占地面积40m2；主要布置办公室、倒班室等，主要用于职工办公、倒班及钻井液成分测试分析等。

- 3.5.7机修间

新建机修间，1F，占地面积40m2，钢架，主要用于设备维护检修。

- 3.6总平面布置及合理性分析

拟建项目总平面布置具体根据城市主导风向、进水方向、受纳水体、工艺流程特点及厂址地形、地质条件等因素进行布置，既要考虑流程合理、管理方便、经济实用。

拟建项目主要废水处理建构筑物位于园区污水厂区北侧二期预留用地，从北至南依次布设废水卸车区、储存池、预处理设施设备、清水池、污泥池、压滤间、DTRO膜浓缩装置、MVR蒸发装置、固体废物贮存库、排放水池和事故池等。废水处理工艺流程顺畅，管线短，交叉少，为了便于交通运输和设备的安装、维护，厂区内车行道宽6m，路面结构采用混凝土铺设，在厂区南侧设置1个主出入口接厂外道路，作为人流和物流通道。主要产臭单元采用地埋式或进行加盖密闭收集，因此，从环境保护的角度来看，拟建项目平面布置合理可行。

- 3.7原辅材料及动力消耗

***涉及商业秘密，申请不予公开***

- 3.8水平衡

- 3.8.1水平衡

拟建项目主要用水包括构筑物及设备清洗用水、实验室用水、车辆清洗用水（主要为车辆轮胎及外观清洗，不涉及罐体内部清洗）、药剂调配用水和员工生活用水等。

拟建项目废水经处理达到《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）间接排放标准限值后直接接入乌杨组团园区污水处理厂进行深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入长江。

***涉及商业秘密，申请不予公开***

- 3.9工程占地与拆迁安置

拟建项目位于忠县工业园乌杨组团园区污水处理厂二期预留用地范围内，属于园区工业用地，不涉及拆迁安置。

- 3.10施工进度及人员安排

（1）施工进度安排

根据项目规划安排，拟建项目工期12个月。

（2）施工人员安排

拟建项目平均每天施工人员约为50人，施工期不在占地范围内设置施工营地，工人食住均依托周边设施，施工人员产生的粪便污水依托周边现有生活设施，材料堆场堆放在占地红线内。

（3）施工条件

拟建项目位于忠县工业园乌杨组团园区污水处理厂二期预留用地范围内，施工时可利用园区已建成的道路与外界相通，无需再修临时施工道路；项目施工区周边市政给水、市政电网完善，为项目的建设提供成熟的施工用水用电接入条件，建设条件较好。

（4）施工平面布置

项目的施工场地内主要设有材料堆放场等，不另外征用临时施工场地。

- 3.11主要经济技术指标

拟建项目主要经济技术指标见表3.11-1。

表3.11-1  拟建项目主要经济技术指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理规模 | m3/d | 2000 | 页岩气开采废水 |
| 2 | 占地面积 | m2 | 7500 | / |
| 3 | 总投资 | 万元 | 2000 | / |
| 4 | 环保投资 | 万元 | 150 | 占总投资7.5% |
| 5 | 工作制度 | d/a | 300 | / |
| 6 | 劳动定员 | 人 | 20 | / |

- 3.12污水处理工艺

***涉及商业秘密，申请不予公开***

- 3.13施工期污染源分析

- 3.13.1施工方案

（1）施工工艺流程及产排污分析

拟建项目施工内容主要包括基础施工、结构施工以及设备安装，最后竣工验收后交付使用，拟建项目主要施工工序及可能的产污环节详见图3.13-1。

图3.13-1  施工工序及产污环节示意图

（2）施工营地

拟建项目施工期间不设置施工营地，位于项目园区污水处理厂二期预留用地范围内，施工人员主要依托园区周边现有生活设施。

- 3.13.2废水

（1）施工期生活污水

拟建项目高峰期施工人员按50人/d统计，生活用水按100L/人•d，施工12个月，污水排放量按生活用水量的90%核算，废水排放量最大为4.5m3/d。主要污染物 COD（450mg/L）、BOD5（350mg/L）、氨氮（45mg/L）、SS（400mg/L），污染物产生量COD0.729t/a、BOD50.567t/a、氨氮0.073t/a、SS0.648t/a。施工场地内不设食堂。

（2）施工场地废水

施工初期，建筑物地基的开挖和混凝土的养护、施工机械冲洗、施工车辆冲洗等，将不可避免地产生浑浊的施工废水，主要的污染物是石油类和SS，拟建项目预计施工废水为10m3/d，其SS浓度为600mg/L、石油类20mg/L。

施工废水经场地内简易沉淀池经沉淀后回用于施工场地，不外排。

- 3.13.3废气

（1）施工扬尘

拟建项目施工期大气污染物主要是扬尘。施工过程进一步扰动地表，运输车辆行驶或大风都可能导致扬尘产生。有关资料显示，施工扬尘的主要来源是运输车辆行驶而形成，约占扬尘总量的60%，扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关；施工车辆运输行驶于泥土路面而扬起的灰土，其灰尘的浓度可达到1~3g/m3。另外由于在挖方过程中破坏了地表结构，造成地面扬尘污染环境，扬尘的大小因施工现场工作条件、施工季节、施工阶段、管理水平、机械化程度及土质、天气条件的不同而差异较大。一般情况下，在自然风作用下，扬尘受重力、浮力和气流运动的作用，可以发生沉降、上升和扩散，扬尘影响范围在80m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的弃土、砂料、石灰等，若堆放时被覆不当或装卸运输时散落，也会造成施工扬尘，影响范围在50m左右。

（2）施工机械废气

拟建项目施工过程使用的施工机械主要有挖掘机、装载机等机械，以柴油为燃料，会产生一定量燃油废气，主要污染物为CO、NOx、HC等，考虑其产生量不大，环境影响范围有限且影响程度较小，故评价中仅进行定性分析。

- 3.13.4噪声

施工过程中，各种施工机械设备运转和车辆运行会带来噪声污染。土建阶段的噪声源主要是混凝土振捣器、装载机、挖掘机、运输车等。上述设备单机噪声在75～105dB(A）之间，具体噪声值参见表3.13-1。

表3.13-1 工程主要施工机械源强单位：Leq dB(A)

| 声源类型 | 设备名称 | 距声源10m处噪声级 |
| --- | --- | --- |
| 固定源及小范围流动源 | 混凝土振捣器 | 75～84 |
|  | 空压机 | 83～88 |
|  | 装载机 | 85～91 |
|  | 挖掘机 | 75～86 |
| 大范围流动源 | 运输车 | 78～86 |
|  | 推土机 | 80～85 |

- 3.13.5固体废物

（1）建筑垃圾

根据项目设计资料，施工期开挖土石方约5000m3，回填土石方约3000m3，约产生弃方2000m3，直接用于园区其他施工场地项目回填方，拟建项目不设置弃土场和渣场。

（2）施工期生活垃圾

按照施工期12个月计，拟建项目高峰期施工人员按50人/d统计，生活垃圾以0.5kg/人•d计，则施工区排放量为25.0kg/d（9.0t/a），集中收集后交市政环卫部门处置。

- 3.13.6生态影响

项目的选址符合生态环境分区管控要求且位于已批准规划环评的产业园区（重庆忠县工业园乌杨组团）内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区。项目主要设施设备均位于园区污水处理厂二期预留用地范围内，施工期均为厂界范围内，施工过程对生态环境影响较小。

- 3.14营运期污染源分析

- 3.14.1废水

拟建项目为污水处理工程，设计废水处理规模2000m3/d。

（1）生产废水

拟建项目废水主要包括：构筑物及设备清洗废水、实验室废水、车辆清洗废水、污泥压滤废水、MVR装置蒸发冷凝水和员工生活污水。

根据建设单位设计资料及项目水平衡分析，构筑物及设备清洗废水、实验室废水、车辆清洗废水、污泥压滤废水等合计产生量约30.98 m3/d，直接进入废水处理站调节池，处理达标后排放。

MVR装置蒸发冷凝水产生量约为456 m3/d，经管道进入排放水池，与DTRO浓缩处理后清水一起达标排放。

根据项目用排水分析及水平衡可知，废水处理站生产废水排放量为1956m3/d。

（2）生活污水

拟建项目预计新增劳动定员20人，不设置住宿相关生活设施，人均用水量按100L/d计，新鲜用水量为2m3/d（600m3/a），排污系数按0.9计，生活污水产生量为1.8m3/d（540m3/a），主要污染物浓度为pH6~9、COD 450mg/L、BOD5 350mg/L、SS 300mg/L、NH3-N35mg/L、总磷5mg/L、总氮70mg/L。新增员工生活污水约为1.8m3/d，经生化池处理达标后排入园区污水管网。

拟建项目处理规模为2000m3/d，对外接收页岩气开采废水规模约为2000 m3/d，根据项目水平衡计算可知，项目废水经处理达到《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）间接排放标准限值后直接接入乌杨组团园区污水处理厂进行深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入长江。

废水各污染物收集、排放情况如表3.14-1和表3.14-1。

表3.14-1  拟建项目建成后全厂污水处理主要污染物产生、排放情况

| 污染源 | 废水量 |  | 污染物 | 治理前 |  | 治理措施 | 治理效率（%） | 治理后 |  | 排放去向 | 排放标准mg/L | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 | 产生量 |  |  | 浓度 | 产生量 |  |  |  |
|  | m3/d | m3/a |  | mg/L | t/a |  |  | mg/L | t/a |  |  |  |
| 生产废水 | 2000 | 600000 | pH（无量纲） | 6~13 | / | 调节+气浮+化学除重+高密软化沉淀+芬顿氧化+中和沉淀+精密过滤+DTRO膜浓缩+浓水蒸发结晶（排放量1956m3/d） | / | 6~9 | / | 园区污水处理厂 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  | 色度（稀释倍数） | 500 | 293.4 |  | / | 64 | / |  | 64 | 达标 |
|  |  |  | 悬浮物（SS） | 2000 | 1173.6 |  | / | 400 | 234.72 |  | 400 | 达标 |
|  |  |  | 化学需氧量（COD） | 300 | 176.04 |  | / | 500 | 293.4 |  | 500 | 达标 |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 100 | 58.68 |  | / | 300 | 176.04 |  | 300 | 达标 |
|  |  |  | 氨氮（以N计） | 200 | 117.36 |  | / | 45 | 26.41 |  | 45 | 达标 |
|  |  |  | 总氮（以N计） | 20 | 11.74 |  | / | 70 | 41.08 |  | 70 | 达标 |
|  |  |  | 总磷（以P计） | 400 | 234.72 |  | / | 8 | 4.69 |  | 8 | 达标 |
|  |  |  | 总有机碳（TOC） | 100 | 58.68 |  | / | 150 | 88.02 |  | 150 | 达标 |
|  |  |  | 石油类 | 5 | 2.93 |  | / | 15 | 8.8 |  | 15 | 达标 |
|  |  |  | 硫化物 | 30 | 17.6 |  | / | 1 | 0.59 |  | 1 | 达标 |
|  |  |  | 氟化物 | 20000 | 11736 |  | / | 20 | 11.74 |  | 20 | 达标 |
|  |  |  | 氯化物（以Cl计） | 35000 | 20538 |  | / | 3000 | 1760.4 |  | 3000 | 达标 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 30 | 17.6 |  | / | 4000 | 2347.2 |  | 4000 | 达标 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 5 | 2.93 |  | / | 20 | 11.74 |  | 20 | 达标 |
|  |  |  | 挥发酚 | 15 | 8.8 |  | / | 0.5 | 0.29 |  | 0.5 | 达标 |
|  |  |  | 硼 | 40 | 23.47 |  | / | 3 | 1.76 |  | 3 | 达标 |
|  |  |  | 可溶性钡 | 50 | 29.34 |  | / | 2 | 1.17 |  | 2 | 达标 |
|  |  |  | 总α放射性（Bq/L） | 200 | 117.36 |  | / | 1 | 0.59 |  | 1 | 达标 |
|  |  |  | 总β放射性（Bq/L） | 500 | 293.4 |  | / | 10 | 5.87 |  | 10 | 达标 |
| 生活污水 | 1.8 | 540 | pH | 6~9 | / | 生化池 | / | 6~9 | / | 园区污水处理厂 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  | COD | 450 | 0.24 |  | / | 450 | 0.24 |  | 500 | 达标 |
|  |  |  | BOD5 | 350 | 0.19 |  | / | 300 | 0.16 |  | 300 | 达标 |
|  |  |  | SS | 300 | 0.16 |  | / | 300 | 0.16 |  | 400 | 达标 |
|  |  |  | 氨氮 | 35 | 0.02 |  | / | 35 | 0.02 |  | 45 | 达标 |
|  |  |  | 总氮 | 70 | 0.04 |  |  | 70 | 0.04 |  | 70 | 达标 |
|  |  |  | 总磷 | 5 | 0.003 |  |  | 5 | 0.003 |  | 8 | 达标 |
| 合计进入园区污水处理厂 | 1957.8 | 587340 | pH（无量纲） | 6~9 | / | 调节+气浮+化学除重+高密软化沉淀+芬顿氧化+中和沉淀+精密过滤+DTRO膜浓缩+浓水蒸发结晶 | / | 6~9 | / | 长江 | 6~9 | 达标 |
|  |  |  | 色度（稀释倍数） | 64 | / |  | / | 30 | / |  | 30 | 达标 |
|  |  |  | 悬浮物（SS） | 399.9 | 234.88 |  | / | 10 | 5.87 |  | 10 | 达标 |
|  |  |  | 化学需氧量（COD） | 499.95 | 293.64 |  | / | 50 | 29.37 |  | 50 | 达标 |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 300.13 | 176.28 |  | / | 10 | 5.87 |  | 10 | 达标 |
|  |  |  | 氨氮（以N计） | 45 | 26.43 |  | / | 8 | 4.7 |  | 8 | 达标 |
|  |  |  | 总氮（以N计） | 70.01 | 41.12 |  | / | 15 | 8.81 |  | 15 | 达标 |
|  |  |  | 总磷（以P计） | 7.99 | 4.693 |  | / | 0.5 | 0.29 |  | 0.5 | 达标 |
|  |  |  | 总有机碳（TOC） | 149.86 | 88.02 |  | / | 149.86 | 88.02 |  | / | / |
|  |  |  | 石油类 | 14.98 | 8.8 |  | / | 1 | 0.59 |  | 1 | 达标 |
|  |  |  | 硫化物 | 1 | 0.59 |  | / | 1 | 0.59 |  | 1 | 达标 |
|  |  |  | 氟化物 | 19.99 | 11.74 |  | / | 19.94 | 11.71 |  | / | / |
|  |  |  | 氯化物（以Cl计） | 2997.24 | 1760.4 |  | / | 2997.24 | 1760.4 |  | / | / |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 3996.32 | 2347.2 |  | / | 3996.32 | 2347.2 |  | / | / |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 19.99 | 11.74 |  | / | 0.5 | 0.29 |  | 0.5 | 达标 |
|  |  |  | 挥发酚 | 0.49 | 0.29 |  | / | 0.5 | 0.29 |  | 0.5 | 达标 |
|  |  |  | 硼 | 3 | 1.76 |  | / | 2.99 | 1.76 |  | / | / |
|  |  |  | 可溶性钡 | 1.99 | 1.17 |  | / | 2 | 1.17 |  | / | / |
|  |  |  | 总α放射性（Bq/L） | 1 | 0.59 |  | / | 1 | 0.59 |  | / | / |
|  |  |  | 总β放射性（Bq/L） | 9.99 | 5.87 |  | / | 9.97 | 5.86 |  | / | / |

- 3.14.2废气

运营期间废气主要为污水处理设施臭气和MVR蒸发不凝气等。项目废气污染物排放节点见下表：

表3.14-2  项目废气污染物排污节点一览表

| 污染源强 | 主要污染因子 | 治理措施 | 排气筒 |
| --- | --- | --- | --- |
| 收集池、调节池、高密沉淀池、芬顿氧化池、中和沉淀池 | NH3、H2S、非甲烷总烃 | 密闭（负压）收集+碱喷淋+除湿+活性炭吸附+15m排气筒排放 | 1#排气筒DA001 (15m) |
| 浓水罐、污泥池、污泥压滤间、危废贮存库 | NH3、H2S |  |  |
| MVR蒸发不凝气 | 非甲烷总烃 |  |  |

（1）有机废气

①废水处理废气

项目油气田采出水中油类物质在接收和处理过程中会挥发一定量的含油废气，污染因子以非甲烷总烃进行表征。

油气田采出水处理产生的挥发性有机物排放量采用《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南（试行）》（部公告2014年第55号）中的工艺过程源计算公式估算。计算公式如下：

式中：k 为工艺过程的非甲烷总烃 排放子源，m 为省，E—为污染物排放量；

EF—为污染物排放系数，对照《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南（试行）》中污水处理，取0.0011g/kg污水；

Qm—工艺过程生产的产品量，项目取值60万吨；

ŋ—为污染控制技术对 非甲烷总烃的去除效率。

据计算结果，项目废水处理产生的挥发性有机物排放量，见下表：

表3.14-3  有机废气污染产生情况表

| 处理量（万m3） | 排放系数（g/kg污水） | 产生总量（kg/a） | 产生速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | 0.0011 | 660 | 0.092 |

②MVR蒸发不凝气

MVR蒸发不凝气主要为浓水蒸发过程中产生的少量冷凝不凝废气（主要污染以非甲烷总烃计），MVR蒸发主要是为了进行除盐，有机物和油类等含量非常低。MVR蒸发不凝气产生量非常小和产生浓度非常低，本次评价不定量分析。MVR蒸发不凝气通过管道引至废水处理站“碱喷淋+除湿+活性炭吸附”装置处理后达标排放。

（2）恶臭气体

污水处理设施臭气。拟建项目臭气污染源主要为收集池、调节池、高密沉淀池、芬顿氧化池、中和沉淀池、浓水罐、污泥池、污泥压滤间、污泥暂存库等构筑物。恶臭源强采用污水处理厂臭气产生系数的经验数据，即每削减1tCOD，产生0.11kgNH3、0.013kgH2S。

由此计算可知，拟建项目运营期间产生的NH3、H2S情况见下表。

表3.14-4  废水处理厂废气产生量统计表

| 废水处理规模 | COD削减（t/a） | 污染物产生情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000m3/d | 936 | NH3(kg/h) | NH3(t/a) | H2S(kg/h) | H2S(t/a) |
|  |  | 0.0143 | 0. 103 | 0.0017 | 0.012 |

（3）废气收集

根据项目设计资料可知，拟建项目实施后，污泥脱水车间及污泥暂存区采用密闭负压抽排废气，其余构筑物采取加盖对废气进行收集排放，再将所有臭气抽送至一套“碱喷淋+除湿+活性炭吸附”处理达标后排放。

表3.14-5  拟建项目风量核算一览表

| 序号 | 构筑物名称 | 长（m） | 宽（m） | 面积（m2） | 单位水面积气量3~10m3/（m2·h） | 臭气空间体积（m3） | 数量（个） | 换气次数（次/h） | 风量（m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集池 | 12.6 | 11.5 | 145 | 3 | 435 | 1 | 12 | 5220 |
| 2 | 储存池 浓水罐 | 40 | 15 | 600 | 3 | 1800 | 1 | 2 | 3600 |
| 3 | 调节池 高密沉淀池 芬顿氧化池 中和沉淀池 污泥池 | 30 | 15 | 450 | 5 | 4500 | 1 | 2 | 9000 |
| 4 | 污泥压滤间 | / | / | 15 | / | 75 | 1 | 12 | 900 |
| 5 | 污泥暂存库 | / | / | 20 | / | 100 | 1 | 12 | 1200 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19920 |

项目废水收集池接收过程中臭气产生量较大，污泥脱水车间及污泥暂存库均采用密闭负压抽排废气，换气次数按12次/h考虑。其余产臭构筑物采取加盖对废气进行收集排放，换气次数按2次/h考虑。由上表可知，项目收集风量约为19920m3/h。考虑到项目主要产臭构筑物均已密闭或负压抽排，因此拟建项目有组织收集的臭气占比取90%，未收集的废气占比10%。碱喷淋+除湿+活性炭吸附对有机废气和臭气综合处理效率按60%计，拟建项目风机风量按20000m3/h进行配置，臭气经处理达标后经1根15m高排气筒（DA001）排放。

拟建项目运营期间各废气产生及排放情况见下表：

表3.14-6   废气污染物排放信息表

| 工序 | 污染物类型 | 核算方法 | 污染物产生 |  |  | 治理措施 |  |  | 污染物排放 |  |  |  |  |  | 排放口编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 收集效率（%） | 治理工艺 | 去除效率（%） | 排放 形式 | 废气量（m3/h） | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 排放时间（h） |  |
| 废水处理站 | NH3 | 类比分析 | 0.72 | 0.0143 | 0.103 | 90 | 碱喷淋+除湿+活性炭吸附 | 60 | 有组织 | 20000 | 0.26 | 0.0051 | 0.037 | 7200 | DA001 |
|  | H2S | 类比分析 | 0.09 | 0.0017 | 0.012 |  |  | 60 | 有组织 |  | 0.03 | 0.0006 | 0.004 |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | 产污系数 | 4.6 | 0.092 | 0.660 |  |  | 60 | 有组织 |  | 1.66 | 0.0331 | 0.238 |  |  |
| 无组织 | NH3 | / | / | 0.001 | 0.01 | / | / | / | / | / | / | 0.001 | 0.01 | / | / |
|  | H2S | / | / | 0.0002 | 0.001 | / | / | / | / | / | / | 0.0002 | 0.001 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | 0.009 | 0.066 | / | / | / | / | / | / | 0.009 | 0.066 | / | / |

- 3.14.3噪声

拟建项目运营期主要噪声源主要为搅拌机、气浮机、DTRO膜浓缩装置、MVR蒸发器、污泥压滤机、各类泵和风机等机械设备，各噪声源强如表3.14-5所示。

***涉及商业秘密，申请不予公开***

- 3.14.4固体废物

拟建项目运行期产生的固体废物主要为废包装材料、废活性炭、实验室废物、废油类、废油桶及含油废物、废膜、污泥、蒸发结晶盐和生活垃圾等。

（1）污泥

气浮、高效沉淀和中心沉淀出来的污泥进入污泥池，通过污泥泵送至污泥压滤间进行脱水，根据项目设计资料，脱水后污泥含水率小于70%，产生量约7t/d（2100t/a）。根据《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函〔2010〕129号）相关要求，需对污泥进行危险特性鉴别，鉴别前按照危险废物管理；若鉴别为危险废物，交有资质单位收运和处置，如鉴别为一般工业固废，交有处置能力单位综合利用。

（2）废包装材料

拟建项目废包装材料包括沾染危险化学品的废包装材料和不沾染危险化学品的废包装材料。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，其中沾染危险化学品的废包装材料属于HW49类危险废物（危废代码为900-041-49），产生量约为1t/a，交有资质单位收运和处置。根据《固体废物分类与代码目录》，不沾染危险化学品的废包装材料为SW17可再生类废物（废物代码900-099-S17），产生量约为5t/a，交有处置能力单位综合利用。

（3）废活性炭

项目有机废气处理末端采用“活性炭吸附”处理。在活性炭吸附饱和后定期更换，经处理后削减的有机物约为0.422t/a，根据《2023 年重庆市夏秋季臭氧污染防治攻坚工作方案》相关要求，年活性炭使用量宜不应低于 VOC产生量的 5 倍，即1吨VOCs 产生量，需 5吨活性炭用于吸附，则项目废活性炭产生量约为2.5t/a。

根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废活性炭属于HW49类危险废物（危废代码为900-039-49），产生量约为2.5t/a，交有资质单位收运和处置。

（4）实验室废物

实验室废物主要包括分析检测过程中产生的废实验样品、试剂、一次和二次清洗废液等，类比同类项目产生量约为3.5t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，实验室废液属于HW49类危险废物（危废代码为900-047-49），交有资质单位收运和处置。

（5）废油类、废油桶及含油废物

项目废油类、废油桶及含油废物等主要产生于机械设备保养及维修，产生量约为12t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废油类、废油桶及含油废物属于HW08类危险废物（危废代码为900-249-08），交有资质单位收运和处置。

（6）废膜

项目DTRO膜系统的渗透膜经过使用一定年限，需要更换。根据建设单位提供设计资料，废膜产生量约为1t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废膜属于HW49类危险废物（危废代码为900-041-49），交有资质单位收运和处置。

（7）蒸发结晶盐

根据企业提供资料和设计方案，项目蒸发结晶盐产生量约为76t/d（22800t/a），蒸发结晶盐含水率约3%。根据相关要求，需对蒸发结晶盐进行危险特性鉴别，鉴别前按照危险废物管理；若鉴别为危险废物，由有资质单位处置，如鉴别为一般工业固废，交有处置能力单位综合利用。

（8）生活垃圾

拟建项目劳动定员20人，生活垃圾产生量按0.5kg/d计，产生量为3.0t/a，生活垃圾集中收集后由市政环卫部分统一处置。

拟建项目危险废物产生情况见表3.14-4，固废产生量统计详见表3.14-5，危险废物贮存场所（设施）基本情况见表3.14-6。

危险废物环境影响评价指南相关要求：

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》相关要求，固体废物的处置遵循分类原则、回收利用原则、减量化原则、无害化原则。

项目危险废物主要包括：废包装材料、废活性炭、实验室废物、废油类、废油桶及含油废物、废膜等，危险废物在厂区危废贮存库进行暂存，交有资质单位收运和处置。

污泥和蒸发结晶盐贮存于厂区污泥贮存库和盐贮存库，按要求进行危废鉴别，鉴别结果出来前，需按危险废物（危废代码772-006-49）管理，交有资质单位收运处置。

固体废物若处置不当（如随便丢弃、倾倒、堆置、焚烧等），将会对周边环境和人群产生直接危害。因此，企业需要强化固体废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。各种固废在厂内应分别设置堆存专门容器或临时场地堆存。堆存场地按照有关规范修建围墙并做防渗处理。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响。尤其值得注意的是，需在厂内临时存放的固废，应采取严格的防风、防晒、防雨、防渗等措施，避免其对环境产生危害。禁止将生活垃圾同工业固废混合堆放。

对不同类型的固体废物进行分类收集、储存、处理和处置，在执行评价提出的危险废物临时贮存和转移控制措施，加强管理的前提下，固体废物不会对环境造成二次污染影响。

放射性废物管理规定相关要求：

拟建项目废水处理过程中对水污染总α放射性和总β放射性进行去除，去除过程中产生的废膜、污泥和蒸发结晶盐应按《放射性废物分类》（公告 2017年第65号）和《放射性废物管理规定》（GB14500-2002）相关要求进行放射性活度或浓度活度检测，以判断是否属于放射性废物，如属于放射性废物，则按放射性废物进行管理；如不属于放射性废物，则废膜、按危险废物相关要求进行管理，污泥和蒸发结晶盐根据危险特性鉴别结果按危险废物一般工业固废进行管理。

表3.14-4   项目危险废物产生及处置情况一览表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废 物类别 | 危险废物代码 | 产生量 t/a | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废包装材料 | HW49 | 900-041-49 | 1 | 原辅料使用 | 固 | / | 酸碱等 | 每月 | T/In | 交有资质单位收运和处置 |
| 2 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 2.5 | 废气处理 | 固 | 活性炭 | VOCS | 季度 | T |  |
| 3 | 实验室废物 | HW49 | 900-047-49 | 3.5 | 实验室 | 液 | / | 酸碱等 | 每月 | T/C/I/R |  |
| 4 | 废油类、废油桶及含油废物 | HW08 | 900-249-08 | 12 | 机械设备 | 固 | 油类 | 油类等 | 每天 | T/I |  |
| 5 | 废膜 | HW49 | 900-041-49 | 1 | 废水处理 | 固 | 反渗透膜 | 酸碱等 | 每月 | T/In |  |

表3.14-5  项目固体废物产生及处置情况一览表

| 来源 | 固体废物名称 | 性质 | 固体废物 产生量（t/a） | 处置方式及数量（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 方式 | 数量 | 占总量% |
| 原辅料使用 | 废包装材料 | HW49 | 1 | 交有资质单位收运和处置 | 1 | 100 |
| 原辅料使用 | 废包装材料 | S17 | 5 | 交有处置能力单位综合利用 | 5 | 100 |
| 废气处理 | 废活性炭 | HW49 | 2.5 | 交有资质单位收运和处置 | 2.5 | 100 |
| 实验室 | 实验室废物 | HW49 | 3.5 | 交有资质单位收运和处置 | 3.5 | 100 |
| 机械设备 | 废油类、废油桶及含油废物 | HW08 | 12 | 交有资质单位收运和处置 | 12 | 100 |
| 废水处理 | 废膜 | HW49 | 1 | 交有资质单位收运和处置 | 1 | 100 |
| 废水处理 | 污泥 | HW49 | 2100 | 进行危废鉴别，鉴别结果出来前，需按危险废物（危废代码772-006-49）管理 | 2100 | 100 |
| 废水处理 | 蒸发结晶盐 | HW49 | 22800 | 进行危废鉴别，鉴别结果出来前，需按危险废物（危废代码772-006-49）管理 | 22800 | 100 |
| 办公、生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 3 | 交环卫部门统一收运处置 | 3 | 100 |

表3.14-6   危险废物贮存场所（设施）基本情况

| 序号 | 贮存场所名称 | 危废名称 | 危废类别 | 危废代码 | 位置 | 占地面积（m2） | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废贮存库 | 废包装材料 | HW49 | 900-041-49 | 车间东南侧 | 15 | 固体危废袋装，液态危废桶装 | 60t | 180天 |
|  |  | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验室废物 | HW49 | 900-047-49 |  |  |  |  |  |
|  |  | 废油类、废油桶及含油废物 | HW08 | 900-249-08 |  |  |  |  |  |
|  |  | 废膜 | HW49 | 900-041-49 |  |  |  |  |  |
| 2 | 污泥贮存库 | 污泥 | HW49 | 772-006-49 | 厂区西南角 | 35 | 固体危废袋装 | 140 | 11天 |
| 3 | 盐贮存库 | 蒸发结晶盐 | HW49 | 772-006-49 | 厂区西南角 | 70 | 固体危废袋装 | 280 | 3.7天 |
| 注：污泥和蒸发结晶盐按要求进行危废鉴别，鉴别结果出来前，需按危险废物（危废代码772-006-49）管理，交有资质单位收运处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.14.5项目“三废”产生量、削减量、排放量汇总

项目污染物产生量、削减量、排放量汇总见表3.14-6。

表3.14-6  项目污染物产生量、削减量、排放量一览表

| 类别 | 项目 | 单位 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气（有组织） | 废气量 | 万m3/a | 14400 | 0 | 14400 | 大气 |
|  | 氨 | t/a | 0.103 | 0.066 | 0.037 |  |
|  | 硫化氢 | t/a | 0.012 | 0.008 | 0.004 |  |
|  | 非甲烷总烃 | t/a | 0.66 | 0.422 | 0.238 |  |
| 废气（无组织） | 氨 | t/a | 0.01 | 0 | 0.01 | 大气 |
|  | 硫化氢 | t/a | 0.001 | 0 | 0.001 |  |
|  | 非甲烷总烃 | t/a | 0.066 | 0 | 0.066 |  |
| 生产废水和 生活污水 | 废水量 | 万m3/a | 60.05 | 1.32 | 58.73 | 通过园区污水处理厂深度处理达标后排入长江 |
|  | 悬浮物 | t/a | 293.4 | 287.53 | 5.87 |  |
|  | 化学需氧量 | t/a | 1173.6 | 1144.23 | 29.37 |  |
|  | 五日生化需氧量 | t/a | 176.04 | 170.17 | 5.87 |  |
|  | 氨氮 | t/a | 58.68 | 53.98 | 4.7 |  |
|  | 总氮 | t/a | 117.36 | 108.55 | 8.81 |  |
|  | 总磷 | t/a | 11.74 | 11.45 | 0.29 |  |
|  | 总有机碳 | t/a | 234.72 | 146.7 | 88.02 |  |
|  | 石油类 | t/a | 58.68 | 58.09 | 0.59 |  |
|  | 硫化物 | t/a | 2.93 | 2.34 | 0.59 |  |
|  | 氟化物 | t/a | 17.6 | 5.89 | 11.71 |  |
|  | 氯化物 | t/a | 11736 | 9975.6 | 1760.4 |  |
|  | 溶解性总固体 | t/a | 20538 | 18190.8 | 2347.2 |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | t/a | 17.6 | 17.31 | 0.29 |  |
|  | 挥发酚 | t/a | 2.93 | 2.64 | 0.29 |  |
|  | 硼 | t/a | 8.8 | 7.04 | 1.76 |  |
|  | 可溶性钡 | t/a | 23.47 | 22.3 | 1.17 |  |
| 固体废物 | 固废量 | t/a | 24930.5 | 24930.5 | 0 | / |
|  | 废包装材料 | t/a | 1 | 1 | 0 | 交有资质单位收运和处置 |
|  | 废活性炭 | t/a | 2.5 | 2.5 | 0 |  |
|  | 实验室废物 | t/a | 3.5 | 3.5 | 0 |  |
|  | 废油类、废油桶及含油废物 | t/a | 12 | 12 | 0 |  |
|  | 废膜 | t/a | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 污泥 | t/a | 2100 | 2100 | 0 | 进行危废鉴别，鉴别结果出来前，需按危险废物（危废代码772-006-49）管理 |
|  | 蒸发结晶盐 | t/a | 22800 | 22800 | 0 |  |
|  | 废包装材料 | t/a | 5 | 5 | 0 | 交有处置能力单位综合利用 |
|  | 生活垃圾 | t/a | 3 | 3 | 0 | 交环卫部门统一处置 |

- 3.15非正常排污分析

污水处理厂非正常排放主要有以下几种情况：A、设备设施事故或故障，由于人为操作失误、停电或某处理单元故障导致污水超越构筑物直接排放；B、工艺处理原因，由于参数条件达不到设计指标要求，导致超标排放。

（1）废水

本评价主要考虑极端情况，全部处理设施处理效率下降为0的情况。在这种非正常排放情况下，废水非正常情况下污染物排放情况见表3.15-1。

表3.15-1    非正常情况下污染物排放情况

| 项目 | 污染物 | 进水浓度（mg/L） | 产生量 (kg/d) | 出水浓度（mg/L） | 排放量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全厂2000m3/d | pH（无量纲） | 6~13 | / | 6~13 | / |
|  | 色度（稀释倍数） | 200 | / | 200 | / |
|  | 悬浮物（SS） | 500 | 1000 | 500 | 1000 |
|  | 化学需氧量（COD） | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 |
|  | 五日生化需氧量 | 500 | 1000 | 500 | 1000 |
|  | 氨氮（以N计） | 100 | 200 | 100 | 200 |
|  | 总氮（以N计） | 200 | 400 | 200 | 400 |
|  | 总磷（以P计） | 20 | 40 | 20 | 40 |
|  | 总有机碳（TOC） | 400 | 800 | 400 | 800 |
|  | 石油类 | 100 | 200 | 100 | 200 |
|  | 硫化物 | 5 | 10 | 5 | 10 |
|  | 氟化物 | 30 | 60 | 30 | 60 |
|  | 氯化物（以Cl计） | 20000 | 40000 | 20000 | 40000 |
|  | 溶解性总固体 | 35000 | 70000 | 35000 | 70000 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 30 | 60 | 30 | 60 |
|  | 挥发酚 | 5 | 10 | 5 | 10 |
|  | 硼 | 15 | 30 | 15 | 30 |
|  | 可溶性钡 | 40 | 80 | 40 | 80 |
|  | 总α放射性（Bq/L） | 50 | / | 50 | / |
|  | 总β放射性（Bq/L） | 200 | / | 200 | / |

（2）废气

本次非正常排放分析主要针对污水处理工艺段产生的废气，主要考虑极端情况，废气处理设施故障，废气处理效率为0。在这种非正常排放情况下，废气排放情况见表3.15-2。

表3.15-2    非正常工况废气排放情况统计表

| 污染源 | 风量（Nm3/h） | 污染物 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水处理站 | 20000 | NH3 | 0.72 | 0.0143 | 1 |
|  |  | H2S | 0.09 | 0.0017 | 1 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 4.6 | 0.092 | 1 |

- 3.16总量控制

拟建项目完成后污染物排放总量如下：

（1）废水

拟建项目废水排放执行《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）间接排放标准限值后直接接入乌杨组团园区污水处理厂进行深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入长江。

水污染物排放总量：COD：29.37t/a；NH3-N：4.70t/a。

（2）废气

大气污染物排放总量：氨：0.037t/a；硫化氢：0.004t/a；非甲烷总烃：0.238t/a。

- 4环境现状调查与评价

- 4.1自然环境概况

- 4.1.1地理位置

忠县位于重庆市中部，地跨东经107°32′~108°14′，北纬30°03′~30°53′之间，地处三峡库区腹心地带。东临万州区，南连石柱县，西接垫江县、丰都县，北壤梁平区。距重庆市主城区160 km，“沪蓉”高速公路穿越县境。辖区面积2187 km2，东西长66.45 km，南北宽60.15 km。全县有28个乡镇，318个行政村和47个社区居委会。忠县境内呈“三山两槽”地形，系深丘浅丘夹山脉地貌，海拔117 m至1680 m。长江“黄精水道”横贯县境88 km，汇合溪流28条。

乌杨镇地处长江南岸，距忠县县城19 km，东邻东溪镇、磨子土家族自治乡，南与石柱县万朝乡、石子乡接壤，西与洋渡镇相邻，北与新生镇隔江相望。全镇辖区面积103 km2，距沪蓉高速路长江大桥2 km，交通条件十分便利。

拟建项目位于忠县工业园乌杨组团园区污水处理厂二期预留用地范围内，具体位置见附图1。

- 4.1.2地形、地貌、地质

忠县属川东褶皱带平行岭谷区，是典型的丘陵县。全境由金华山、猫耳山、方斗山三个背斜和拔山、忠州两个向斜构成，整个地形地貌为“三山两槽”，呈“W”状。背斜低山面积占全县总面积的9%，向斜槽谷丘陵面积占全县总面积的91%。金华山与猫耳山之间相距22 km，其间是较开阔的浅丘地带；猫耳山与方斗山之间相距13 km，多为深丘地带。全境由河谷到山峰，高低悬殊较大，最低海拔117.5 m，最高海拔1680.3 m，约70%的地区海拔为300～600 m之间。

全境从西北至东南依次由金华山、猫耳山、方斗山三个背斜和拔山、忠州两个向斜构成。背斜与向斜相间排列，形成隔挡式构造。

忠县地层简单，仅有新生代第四纪全新统至古生代二迭系茅口组，共13个地层。其中以中生代侏罗系地层分布最广。全县岩层均为西南至东北走向。以背斜轴为中心线呈对称长状分布，背斜南东翼倾角较大，出露地层狭长。北西翼倾角略小，北南东翼相同地层出露宽；背斜轴部到向斜轴部地层由老到新依次出露。

忠县地层出露不多，成土母质简单。按岩性和风化物属性地层大致可分为9种类型。即：第四纪新冲积紫色冲积物；第四纪灰棕色冲积物；第四纪老冲积黄色冲积物；侏罗系蓬莱镇组棕紫色砂、泥岩风化物；侏罗系遂宁组红棕紫色泥页岩风化物；三迭系须家河组黄色长石、石英砂岩、石英粉砂岩；侏罗系自流井组珍珠冲段黄色酸性风化物；三迭系、二迭系、石灰岩风化物。

据“中国地震烈度区划图（1990）”和重庆建委发〔1993〕223号文，重庆忠县地震基本烈度为6度。

乌杨镇属渝东北平行弧褶皱带平行岭谷，主要为单斜中丘，河谷中丘地貌。全镇从河谷至山峰高低差变化大，最低海拔为125 m，最高海拔为723 m，最低点为塘土，最高点为高寨村，80%的地区海拔在175 m至700 m之间。东溪镇为典型丘陵地形，最低海拔为126 m，最高海拔为531 m。

场地处于忠县向斜近轴部，岩层产状310～3205～10，呈单斜状产出。区域地层主要为侏罗系上统蓬莱镇组砂岩、泥岩互层。区内无大型活动断层，从附近基岸露头点测得两组构造裂隙，发育程度为不发育～较发育。裂隙情况描述如下：

J1：197°∠72°，裂面平直～微弯，延伸长度3～15m，裂隙间距1.5～4m，张开度2～35mm，多为无充填；局部受卸荷作用影响，张开度达150mm，有粘土充填。

J2：301°∠69°，裂面平直，延伸长度2～8m，裂隙间距2～6m，闭合～微张，无充填。

- 4.1.3气候气象

忠县地处暖湿亚热带东南季风区，属亚热带东南季风区山地气候。气候温热凉寒，四季分明；降雨充沛，夏丰冬欠；日照充足，夏多冬少。

忠县多年月平均温度1月最低，为7.24℃，7月份平均温度最高，为28.59℃，多年平均温度为18.1℃，极端最低气温-3.1℃，极端最高气温42.7℃。多平均年降雨量1234.8 mm，最丰年雨量1556.50 mm，最枯年雨量828.90 mm，多年平均相对湿度79.9%。多年主导风向为东北风，年平均风速1.3 m/s，最大极限风速大于28.3 m/s，静风频率16.29%。

- 4.1.4地表水

忠县境内有大小溪河28条，均属长江水系，长江由西向东横贯全县10个乡镇，过境流程88 km。出长江外，流域面积大于50 km2的溪河有8条，即：汝溪河、黄金河、渠溪河、大沙河、香水河、大山溪、乌杨溪、东溪河。县内流域面积为1552 km，占全县辖区面积的71.3%，总流程379.5 km。其中最大的溪河是黄金河，忠县境内流域面积272.9 km2，主河道长25.4 km。

长江从西南向东北穿过县境，全长88 km，多年平均流量约为1.24万m3/s，是全县重要的水上通道。天然河道最高洪水位（忠县水位站址）149.78 m，最枯水位118.30 m，三峡工程蓄水后水库运行水位如下：

三峡水库正常蓄水位175.00 m（吴淞高程），防洪限制水位145.00 m（吴淞高程），枯季消落水位155.00 m（吴淞高程）。

三峡工程正常蓄水运行后，每年五月末至六月初，水库水位降至汛期限制水位145.00 m（吴淞高程），整个汛期6~9月，水库一般维持此低水位运行。超过电站过流能力的水量，通过泄洪坝段的底孔排至下游。当入库流量较大时，根据下游防洪要求，水库拦洪蓄水，库区水位提高；洪峰过后，库区水位仍降至145.00 m（吴淞高程）运行。汛末10月份，水库开始蓄水，库区水位逐渐提高到175.00 m（吴淞高程）运行，少数年份，这一蓄水过程将延至到11月份。12月至次年4月底，水库应尽量维持在较高水位，水电站按调峰要求运行。当入库流量低于水电站保证出水对流量的要求时，动用调节库容，水库水位开始降低，但4月末以前水库水位不低于155.00 m（吴淞高程），以保证上游航道的水深要求。

- 4.1.5区域地下水

#### 4.1.5.1地质特征

（一）地层岩性

据现场调查和资料收集，评价区出露地层主要为第四系全新冲洪积层（Q4al+pl）、侏罗系上统蓬莱镇组（J3p）地层，现由新到老分述如下：

（1）第四系全新冲洪积层（Q4al+pl）

在评价范围内广泛分布，岩性为褐红、褐黄色粉砂土、砂土、砂、卵砾石及粉质粘土，结构松散。卵石含量约5~10%，粒径约2~5 cm，磨圆度较好，呈椭圆状，其顶部一般有0.5～1.0 m的耕植土，该层厚度相对较小。

（2）侏罗系上统蓬莱镇组（J3p）

该地层在评价区全区下段以紫红色泥岩、钙质粉砂质泥岩、泥岩为主，夹灰白色细—中粒长石石英砂岩及岩屑长石砂岩；上段以浅灰、灰白色厚层细粒岩屑长石石英砂岩及长石砂岩为主，夹紫红色含钙质及钙质结核的泥岩及粉砂岩。与下伏遂宁组整合接触。该层出露在评价区全区。

通过评价区及附近地带的大面积调查，并参考《1：20万区域地质调查报告》文献资料得知：区域内的地层由新到老主要分布有第四系土层，侏罗系上统蓬莱镇组（J3p）、侏罗系上统遂宁组（J3s）、侏罗系中统上沙溪庙组（J2s）等，详见区域地层简表4.1-1。

表4.1-1  区域地层简表

| 界 | 系 | 统 | 组 | 地层代号 | 分布厚度（m） | 岩性特征 | 分布位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新生界 | 第四系 | 全新统 |  | Q4al+pl | 0~15 | 分布于河漫滩、河床及Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级阶地上，岩性为褐红、褐黄色粉砂土、砂土、砂、卵砾石及粉质粘土，结构松散。 | 沿长江及其支流两侧分布 |
| 中生界 | 侏罗系 | 上统 | 蓬莱镇组 | J3p | 124~180 | 紫红色泥岩、粉砂质泥岩，中――厚层状钙质长石石英砂岩、长石砂岩，底部为瓠红色中厚层状细料长石石英砂岩。 | 主要集中分布在项目区乌杨镇一带（长江两侧） |
|  |  |  | 遂宁组 | J3s | 126~279 | 砖红色、鲜红色、紫红色泥岩，钙质泥岩，粉砂质泥岩夹细粒钙质长石石英砂岩 | 紧邻蓬莱镇组，零星分布于项目区较外侧的磨子乡、新生等一带 |
|  |  | 中统 | 上沙溪庙组 | J2s | 1482~1719 | 灰色、紫灰色中――厚层状泥岩、岩屑长石砂岩、长石砂岩 | 紧邻遂宁组，零星分布于区域较外侧的曹家等一带 |
|  |  |  | 下沙溪庙组 | J2xs | 269~465 | 紫红色泥岩、灰绿色厚层岩屑亚长石砂岩、顶为叶肢介页岩 | 紧邻上沙溪庙组，零星分布于区域较外侧 |
|  |  |  | 新田沟组 | J2x | 56~155 | 长石岩屑石英砂岩夹页岩、泥岩及介壳砂岩 | 紧邻下沙溪庙组，零星分布于区域较外侧 |
|  |  | 中-下统 | 自流井组 | J1-2z | 32~204 | 深灰色页岩夹薄-中厚层灰岩，泥质粉砂岩、粘土岩，含介壳丰富 | 紧邻新田沟组，零星分布于区域较外侧 |
|  |  | 下统 | 珍珠冲组 | J1z | 188~232 | 灰色薄-中厚层亚岩屑石英砂岩夹泥岩、砂质页岩及薄层 | 紧邻自流井组，零星分布于区域较外侧 |
|  | 三叠系 | 上统 | 须家河组 | T3xj | 34~337 | 灰色厚层岩屑砂岩、底为页岩夹煤 | 紧邻珍珠冲组，零星分布于区域较外侧 |
|  |  | 中统 | 巴东组 | T2b | 54~296 | 灰色薄-中厚层泥质灰岩夹黄灰色页岩、中部夹石膏 | 紧邻须家河组，零星分布于区域东南侧 |
|  |  |  | 雷口坡组 | T2l | 60~185 | 紫红色灰绿、灰黄色钙质页岩、粉砂质水云母页岩夹薄层状含泥质灰岩 | 紧邻须家河组，零星分布于区域较外侧 |
|  |  | 下统 | 嘉陵江组 | T1j | 82~237 | 灰、浅灰色厚层岩溶角砾岩夹钙质水云母页岩 | 紧邻巴东组，零星分布于区域东南侧 |
|  |  |  | 大冶组 | T1d | 35~230 | 紫红色白云质钙质页岩及中厚层泥质白云质灰岩 | 紧邻嘉陵江组，零星分布于区域最东南侧 |

（二）地质构造

评估区位处扬子准地台重庆台坳重庆陷褶束（Ⅲ1）级构造单元内，主要分布中生代地层，其内侏罗系红层广泛分布。据收集资料，侏罗系为红色复陆屑建造。

区域内发育的地质构造主要为背斜和向斜。由东至西分别为：石柱向斜（67）、方斗山冲断背斜（64）、丰都-忠县向斜（68）、忠县背斜（69）、珍溪场向斜（70）、箐口背斜（71）、万州向斜（63）（构造纲要图见图5.1-1）。项目位置主要地处丰都-忠县向斜轴部，走向约为NE50°。评价区附近岩性产状约340°∠10~15°。

#### 4.1.5.2地下水类型及富水性

根据评价区岩石出露和钻探的地层岩性及地下水在含水介质中的赋存特征，地表水主要为冲沟水汇聚到长江；地下水类型按含水介质分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水和碳酸盐岩类岩溶水，评价区主要为松散岩类孔隙水、基岩（红层）裂隙水。

（1）松散岩类孔隙水

松散岩类孔隙水含水岩组为第四系全新统冲洪积层（Q4al+pl），主要分布于相对低洼地带，沿长江及其支流两侧分布。含水介质主要为第四系未胶结或半胶结的松散沉积物。透水性强。地下水埋藏深度不均匀，主要接收大气降水及地表水的渗漏补给，水位、水量随季节和地势变化。单井涌水量小于100 t/d，泉流量小于0.3 L/s，水量贫乏。

（2）基岩裂隙水

基岩（红层）裂隙水主要赋存于风化裂隙及构造裂隙中，含水岩组为侏罗系上统蓬莱镇组（J3p）和侏罗系上统遂宁组（J3s），主要分布在长江两侧，含水介质主要砂质泥岩、泥岩互层，风化裂隙在浅层近地表较发育，随着向地下延伸，风化裂隙逐渐不发育。主要接收大气降水及地表水的渗漏补给，泉流量小于0.1 L/s，富水性弱。规划区砂岩虽有一定厚度，但所处地势较高，不利于地下水汇集，地下水总体贫乏。

#### 4.1.5.3地下水补径排特征

评价区地下水主要接受大气降水补给，局部地方还接受地表水体（库、塘、堰、稻田、河流等）的补给，其径流受控当地地形地貌，一般是在丘顶、斜坡地带接受降水补给后，一部分沿浅部风化带裂隙及构造裂隙运移，在沟谷、河谷等地形低洼处，以泉水的形式排泄，未排泄出地表的部分，则蓄集于风化带裂隙或构造裂隙中。而有一部分则在静水压力驱使下，沿裂隙系统顺含水层（砂岩）倾斜方向径流，储集于砂岩裂隙中。当地下水在一定深度由于裂隙不发育或砂岩尖灭而遇阻上升时，则沿含水层顶界面，在沟谷切割低洼处以泉的形式流出。其地下水的补、迳、排总的特征是：就近补给，沿风化带裂隙短程径流，于低洼处分散排泄或蓄集，在水文地质条件较好的地段形成多个小型水文地质单元，各水文地质单元具独立的补、迳、排特征。浅层基岩风化裂隙水的动态变化主要受控于大气降水，随季节变化。

#### 4.1.5.4地下水动态变化特征

根据影响地下水动态的主导因素进行的分类，评价区地下水的动态类型为降水补给型。地下水动态受气候、水文、地质和人类活动等因素的影响。通过野外民井、机井、泉点的调查，对地下水水位和水量统计分析得出其变化特征具有以下特点：在评价区大范围场地地势较平缓，年水位变幅相对较小，水质随季节变化相对不明显，同时由于地势平坦，地下水径流更新相对缓慢。在厂址区下游靠近长江的局部地区稍陡，地形坡度较大，地下水以径流运动为主，受气候降水量影响，年水位变幅较大而不均，水质优良。

#### 4.1.5.5地下水地球化学特征

根据本次对区内地下水进行监测分析可知，区内地下水主要阳离子为钙离子，主要阴离子为重碳酸根离子，区内地下水类型主要为重碳酸盐钙型水。

- 4.1.6自然资源

（1）土地资源

全县土地总面积218280公顷，其中农用地168929.22公顷，占87.72%；建设用地32131.3公顷，占14.72%；未利用地17219.78公顷，占7.89%。全县共有4个土类，7个亚类，19个土属、66个土种、78个变种，常见的有水稻土、冲积土、紫色土、黄壤土。

（2）水资源

长江多年平均流量1.24万m3/s，水流平缓，基本无落差，是忠县水上运输的黄金水道，全县除长江外有溪河28条，河流干流总长380 km。多年平均径流总量达14亿多m3。平均年径流模数为63.2万m3/km2。全境年降水量达1.46亿m3，可利用量0.18亿m3，另有过境径流（含长江）3911亿m3。水能理论蕴藏量约6万kW，可供开发利用的水能为3万多kW，已建成水电站72处，安装发电机组120台，装机容量2.2万kW，全县已建成电灌站95处，小一型水库7座，小二型水库91座，中型水库1座，总库容6809万m3。

（3）矿产资源

忠县矿产资源有天然气、煤、石膏、岩盐、石灰岩、砂岩、高岭土、页岩、地热等23种，已开发利用的矿产资源有天然气、煤、石灰岩、石膏、岩盐、页岩、砂岩等12种。天然气资源蕴藏在猫儿山背斜与忠州向斜构造中，主要分布于新生、黄金、石宝、汝溪等乡镇，探明储量278亿立方米，剩余储量约250亿立方米。煤炭资源蕴藏在方斗山、猫儿山、精华山两翼，主要分布于石子、新生、金鸡等乡镇，探明储量880.3万吨，保有储量约550万吨，预测资源储量9268万吨。岩盐资源储存于三叠系中统巴东组及嘉陵江中，主要分布于石宝、涂井等乡镇，探明资源储量3.36亿吨，预测资源储量7.4亿吨，尚未开发利用。石灰岩资源蕴藏在方斗山、猫耳山、精华山两翼，主要分布于石子、新生、忠州、黄金、新立等乡镇，探明储量12.26亿吨，预测储量可达150亿吨。石膏资源蕴藏在猫耳山背斜，主要分布于新生等乡镇，探明资源储量545.3万吨，预测储量3100万吨。水泥配料用砂泥岩资源分布在全县各乡镇，探明资源储量10426万吨。

根据园区规划及业主提供的资料，园区所在区域不涉及压覆矿。

- 4.1.7生态环境概况

（1）土壤

忠县地层出露不多，成土母质简单。地层按岩性和风化物属性大致可分为9种类型。即：第四纪新冲积紫色冲积物；第四纪灰棕色冲积物；第四纪老冲积黄色冲积物；侏罗系蓬莱镇组棕紫色砂、泥岩风化物；侏罗系遂宁组红棕紫色泥页岩风化物；三迭系须家河组黄色长石、石英砂岩、石英粉砂岩；侏罗系自流井组珍珠冲段黄色酸性风化物；三迭系、二迭系、石灰岩风化物。

全县共有4个土类，分为水稻土、冲积土、紫色土、黄壤土，7个亚类，19个土属，66个土种，78个变种。境内土壤以紫色土、黄壤土为主，其中紫色土占88%，黄壤土占9%。冲积土占土地总面积的3%，水稻土较零散，所占比重较小。土壤质地多为中壤和轻壤，一般呈中性、微酸性反应。

乌杨组团范围内土壤主要有水稻土，紫色土，冲积土三种土类，以紫色土为主。

（2）植被

忠县属亚热带湿润季风区，土地肥沃、水热条件充足、气候温和、适宜多种林木生长。2007年全县森林面积69900 ha，森林覆盖率32.0%。

据调查，忠县内已定名的植物有718种，隶属161科、427属。其中蕨类植物28种，裸子植物28种，被子植物662种；按生物学特性分，有乔木127种，灌木129种，草本、藤本植物462种；按经济用途分，木材树种92种，药用植物475种，食品类植物111种，化工原料植物55种，农药植物6种，其他79种。全县有珍稀古树30种、1800余株，隶属19科、28属、28种。其中属国家重点保护的珍稀树种8种、550余株，隶属7科7属，如红豆杉、三尖杉、鹅掌楸、桢楠、水杉、银杏、杜仲、罗汉松；有100年以上的古树1250余株，如黄葛树、柏木、桂花、马尾松、皂树等。

乌杨镇自然条件优越，植物种类较多，镇内有植物645种，仅森林植物达到240种，用材林，薪炭林、主要以柏、松、杉、青冈树种为主，经济林主要以茶叶、柑橘、油桐、桑树为主，“四旁”树以麻柳，竹林、桉树、泡桐、白杨树为主，用材林主要以天然林为主，人工林比较少，但大多属低产林，经济林产量较低。农作物主要以水稻、小麦、玉米、红苕，洋芋、高粱、豆类为主，经济作物有油菜、花生、茶叶、柑橘、油桐、蚕桑等。

乌杨组团范围内以农田为主（不涉及基本农田），分布少量林地及草地，植被主要为水稻、小麦、红苕，豆类、油菜、薯类、柑橘、毛竹、马尾松等。

（3）动物

乌杨组团范围内有少量野兔、鼠、蛙类、麻雀等。主要家畜家禽有猪、牛、羊、狗、兔、鸡、鸭、鹅等，未发现受保护的物种。

- 4.2环境质量现状调查与评价

- 4.2.1环境空气质量现状评价

#### 4.2.1.1达标情况判定

根据《2024年重庆市生态环境状况公报》对忠县环境质量公示结果对区域环境质量进行达标判定，区域空气质量现状评价见表 4.2-1。

表4.2-1   环境空气质量现状监测及评价结果  单位：μg/m3

| 评价因子 | 平均时段 | 百分位 | 现状浓度 | 标准限值 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均浓度 | / | 10 | 60 | 16.67 | 达标 |
| NO2 | 年平均浓度 | / | 18 | 40 | 45 | 达标 |
| PM10 | 年平均浓度 | / | 41 | 70 | 58.57 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均浓度 | / | 24.5 | 35 | 70 | 达标 |
| O3 | 最大8小时平均浓度 | 第90百分位 | 132 | 160 | 82.5 | 达标 |
| CO | 日均浓度 | 第95百分位 | 0.7mg/m3 | 4mg/m3 | 17.5 | 达标 |

由上表可知，2024年忠县空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，据此判断忠县2024年属于环境空气质量达标区。

- 4.2.1.2环境空气质量现状补充监测

为了解项目所在区域环境空气质量现状，本次评价引用忠县田野环境监测有限公司对重庆市忠县乌杨工业园区（特瑞新能源 KQ6）和重庆港庆测控技术有限公司对利用3#窑协同处置危险废物项目（上坝村G2）的硫化氢、氨、非甲烷总烃、TVOC环境质量现状监测数据。

（1）监测点位：G1特瑞新能源（拟建项目东侧约2300m）和G2上坝村（拟建项目西南侧约2500m）。

（2）监测项目：氨、硫化氢、非甲烷总烃。

（3）监测时间与频次：2023年6月12日—2023年6月18日，2024年1月16日—2024年1月23日，连续7天，氨、硫化氢、非甲烷总烃每天采样4次取平均值，TVOC每天采样8次取平均值。

（4）监测结果

环境空气质量监测结果见表4.2-2。

（5）监测分析方法

按现行环境监测分析方法进行。

（6）评价方法

采用最大地面浓度占标率对环境空气质量进行现状评价。

其计算公式为：

Pi=Ci÷Coi×100%

式中：Pi—最大地面浓度占标率，%；

Ci—污染物最大地面浓度，mg/m3；

Coi—环境空气质量标准，mg/m3。

表4.2-2   环境空气监测统计一览表  mg/m3

| 监测项目 |  | 1小时平均浓度 |  |  |  |  | 8小时平均浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NH3 | H2S |  | 非甲烷总烃 |  | TVOC |
| G1特瑞新能源 | 监测值，mg/m3 | 0.14~0.15 | / |  | 0.27~0.55 |  | / |
|  | 最大占标率，% | 75.0 | / |  | 27.5 |  | / |
| G2上坝村 | 监测值，mg/m3 | 0.04~0.06 |  | 0.001L |  | 0.26~0.45 | 0.004~0.0467 |
|  | 最大占标率，% | 30.0 |  | / |  | 22.5 | 7.8 |
| 标准值（mg/m3） |  | 0.2 |  | 0.01 |  | 2.0 | 0.6 |

根据上表可知，各监测点TVOC 8小时平均浓度、氨、硫化氢小时平均浓度均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值要求，非甲烷总烃小时平均浓度满足参照的《河北省地方标准 环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012），区域环境空气质量良好，不会制约项目的建设。

- 4.2.2地表水环境质量现状评价

拟建项目所在忠县工业园区乌杨组团园区污水处理厂受纳水体为长江，长江水环境功能区划分别为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

本次评价引用忠县长江2024年例行监测数据进行地表水环境质量现状评价。

（1）监测断面

在长江设置2个监测断面。项目所在地上游断面——洋渡断面和下游断面——苏家断面。

（2）监测因子

水温、pH、DO、高锰酸盐指数、COD、BOD5、NH3-N、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物。

（3）监测时间：2024年1月～12月。

（4）评价方法

采用标准指数法对地表水质进行现状评价，计算公式如下：

pH评价模式：

DO评价模式：

式中：SI,j — 为 i污染物在j监测点处的单项污染指数；CI,j — 为i污染物在j监测点处的实测浓度（mg/l）；Csi — 为i污染物的评价标准（mg/l）；PpH — pH的单项污染指数；Psd — 地表水水质标准中规定的pH值下限；Psu — 地表水水质标准中规定的pH值上限；pHj — 在j监测点处实测pH值；DOf— 饱和溶解氧，；DOj— 溶解氧在j监测点处的实测浓度（mg/L）；DOs— 溶解氧标准值（mg/L）。

（5）环境质量现状分析及评价

监测及评价结果统计见表4.2-3。

表4.2-3   地表水环境质量现状监测及评价结果统计（长江）  mg/L

| 序号 | 监测项目 | 标准限值 | 洋渡断面 |  |  | 苏家断面 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度范围 | 超标率% | Sij值 | 浓度范围 | 超标率% | Sij值 |
| 1 | 电导率（us/cm） | / | 392~445 | / | / | 358~460 | / | / |
| 2 | 水温（℃） | / | 14.9~24.1 | / | / | 14.1~27.1 | / | / |
| 3 | pH（无量纲） | 6~9 | 8 | 0 | 0.50 | 8 | 0 | 0.50 |
| 4 | DO | 5 | 7.0~9.2 | 0 |  | 7.4~8.8 | 0 |  |
| 5 | NH3-N | 1.0 | 0.06~0.13 | 0 | 0.13 | 0.02~0.04 | 0 | 0.04 |
| 6 | COD | 20 | 5~9.3 | 0 | 0.47 | 5~14 | 0 | 0.70 |
| 7 | 总磷 | 0.2 | 0.040~0.080 | 0 | 0.40 | 0.041~0.117 | 0 | 0.59 |
| 8 | 总氮 | / | 1.30~1.63 | / | / | 1.15~2.20 | / | / |
| 9 | BOD5 | 4 | 0.2~1.0 | 0 | 0.25 | 0.2~2.1 | 0 | 0.53 |
| 10 | 挥发酚 | 0.005 | 0.0002L | 0 | / | 0.0002L | 0 | / |
| 11 | 氰化物 | 0.2 | 0.002L | 0 | / | 0.002L | 0 | / |
| 12 | 石油类 | 0.05 | 0.005L | 0 | / | 0.005L | 0 | / |
| 13 | 硫化物 | 0.2 | 0.005L | 0 | / | 0.005L | 0 | / |
| 14 | 阴离子表面活性剂 | 0.2 | 0.02L | 0 | / | 0.02L | 0 | / |
| 15 | 氟化物 | 1.0 | 0.155~0.206 | 0 | 0.206 | 0.158~0.206 | 0 | 0.206 |
| 16 | 砷 | 0.05 | 0.0002L~0.0042 | 0 | 0.084 | 0.0002L~0.0042 | 0 | 0.084 |
| 17 | 硒 | 0.01 | 0.0002L~0.0005 | 0 | 0.05 | 0.0002L~0.0005 | 0 | 0.05 |
| 18 | 汞 | 0.0001 | 0.00002L | 0 | / | 0.00002L | 0 | / |
| 19 | 铜 | 1.0 | 0.001L~0.002 | 0 | 0.002 | 0.001L | 0 | / |
| 20 | 锌 | 1.0 | 0.002~0.007 | 0 | 0.007 | 0.0004~0.002 | 0 | 0.002 |
| 21 | 铅 | 0.05 | 0.00004~0.001 | 0 | 0.02 | 0.00004~0.001 | 0 | 0.02 |
| 22 | 镉 | 0.005 | 0.00002L~0.00005 | 0 | 0.01 | 0.00002L~0.00005 | 0 | 0.01 |
| 23 | 铬（六价） | 0.05 | 0.002L | 0 | / | 0.002L | 0 | / |
| 24 | 高锰酸盐指数 | 6 | 1.0~1.6 | 0 | 0.27 | 0.9~2.9 | / | 0.48 |

根据上述监测数据可知，长江监测断面各监测指标主要包括pH、DO、高锰酸盐指数、COD、BOD5、NH3-N、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物等均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。

### 4.2.3地下水环境质量现状评价

#### 4.2.3.1项目地下水环境质量现状评价

本次评价通过引用园区有效地下水环境质量现状监测数据和委托重庆国环环境监测有限公司对拟建项目所在区域地下水环境质量现状进行实测的方式综合评价区域地下水环境质量现状。

（1）监测点位

水质监测点：布设5个水质监测点（DS1~DS5），10个水位监测点（DS1~DS10），以上监测点位与拟建项目同在一个水文地质单元。

（2）监测因子和监测时间

DS1、DS2、DS3监测因子：八大离子（K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl- 、SO42-）、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类、硼、钡、硫化物、总a放射性、总β放射性。

DS4、DS5监测因子：八大离子（K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl- 、SO42-）、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数。

监测时间：DS1~DS3监测时间为2025年8月30日，每天采样一次；DS4~DS5监测时间为2023年6月12日，每天采样一次。

（3）评价方法

采用单因子污染指数法评价。

（4）评价标准

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准作为评价标准。

（5）监测结果

地下水八大离子监测结果见表4.2-5，水位监测结果见表4.2-4。水质因子监测及评价结果见表4.2-7。

表4.2-4  水位监测结果统计表

| 编号 | 类型 | 经度 | 纬度 | 地面高程（m） | 水位（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DS1 | 机井 | 108.011382 | 30.216929 | 180.42 | 7.0 |
| DS2 | 机井 | 108.010888 | 30.217969 | 180.58 | 9.8 |
| DS3 | 机井 | 108.010352 | 30.217647 | 180.35 | 6.8 |
| DS4 | 机井 | 108.046787 | 30.226338 | 318.85 | 15.3 |
| DS5 | 机井 | 108.027400 | 30.206114 | 339.06 | 21.0 |
| DS6 | 机井 | 108.043000 | 30.228087 | 328.92 | 14.8 |
| DS7 | 民井 | 108.045875 | 30.231649 | 298.58 | 13.2 |
| DS8 | 民井 | 108.049995 | 30.227765 | 319.01 | 16.2 |
| DS9 | 民井 | 107.999655 | 30.191973 | 266.98 | 12.0 |
| DS10 | 民井 | 107.984882 | 30.182908 | 317.03 | 18.5 |

表4.2-5  地下水环境现状监测数据统计结果表（八大离子）  单位：mg/L

| 监测因子 监测点 | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DS1 | 2.17 | 7.18 | 38.1 | 7.7 | 0 | 105 | 15.8 | 46.1 |
| DS2 | 0.16 | 10.2 | 49.3 | 10 | 0 | 191 | 11.9 | 25.4 |
| DS3 | 7.26 | 46.7 | 92.6 | 12 | 0 | 207 | 98.2 | 107 |
| DS4 | 5.08 | 9.74 | 85.6 | 7.19 | 0 | 221 | 6.33 | 46.4 |
| DS5 | 0.84 | 8.6 | 172 | 10.4 | 0 | 442 | 6.14 | 45.5 |

根据八大离子监测结果，区域水样中阴离子以HCO3-为主；阳离子以Ca2+为主。依据舒卡列夫分类，区域地下水类型以HCO3 -Ca2+型水为主。

八大离子校核：

根据八大离子监测数据对规划周边地下水化学成分阴阳离子平衡性进行检查，进而印证监测数据可靠性。

阴阳离子平衡检查主要方法为：首先将所有的阴阳离子的单位由mg/L换算为当量浓度（meq/l=（离子毫克数/升）×离子化合价/离子原子量），再通过计算阴阳离子的相对误差来判断水分析数据的可靠性。

离子平衡的检查公式为：

误差评价标准为-10%~10%。

经核算4个点位的八大离子监测数据校核结果如下表4.2-6。

表 4.2-6   八大离子校核结果

| 序号 | 监测点位 | 阴离子当量浓度 | 阳离子当量浓度 | 离子平衡检查结果，相对误差值E% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DS1 | 3.13 | 2.91 | 3.51 |
| 2 | DS2 | 4.00 | 3.75 | 3.22 |
| 3 | DS3 | 8.39 | 7.85 | 3.34 |
| 4 | DS4 | 4.77 | 5.43 | -6.52 |
| 5 | DS5 | 8.37 | 9.86 | -8.20 |

根据上表监测数据离子平衡校核结果可知，相对误差值均在±10%以内，监测数据可靠。

通过对项目所在区域地下水水质监测和分析可知，区域地下水各监测点位各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值要求。

#### 4.2.3.3小结

拟建项目所在区域地下水各监测点位各监测因子满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值要求。

表4.2-7  地下水水质因子监测及评价结果一览表

| 项目 | 监测点位、监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅲ类标准 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DS1 |  | DS2 |  | DS3 |  | DS4 |  | DS5 |  |  |
|  | 浓度mg/L | 最大标准指数 | 浓度mg/L | 最大标准指数 | 浓度mg/L | 最大标准指数 | 浓度mg/L | 最大标准指数 | 浓度mg/L | 最大标准指数 |  |
| pH（无量纲） | 7.4 | 0.267 | 7.2 | 0.133 | 7.1 | 0.067 | 8.0 | 0.667 | 8.2 | 0.8 | 6.5~8.5 |
| 硝酸盐（以N计） | 0.121 | 0.006 | 2.54 | 0.127 | 5.73 | 0.287 | 0.43 | 0.022 | 0.56 | 0.028 | 20 |
| 亚硝酸盐（以N计） | 0.005L | / | 0.005L | / | 0.005L | / | 0.003L | / | 0.003L | / | 1 |
| 铁 | 0.01L | / | 0.01L | / | 0.01L | / | 0.017L | / | 0.017L | / | 0.3 |
| 锰 | 0.01L | / | 0.01L | / | 0.01L | / | 0.005L | / | 0.005L | / | 0.1 |
| 耗氧量 | 1.34 | 0.447 | 2.1 | 0.7 | 2.66 | 0.887 | 2.5 | 0.833 | 1.4 | 0.467 | 3 |
| 氨氮 | 0.155 | 0.31 | 0.171 | 0.342 | 0.044 | 0.088 | 0.137 | 0.274 | 0.171 | 0.342 | 0.5 |
| 铅（μg/L） | 1.0L | / | 1.0L | / | 1.0L | / | 2.5L | / | 2.5L | / | 10 |
| 镉（μg/L） | 0.4 | 0.08 | 0.4 | 0.08 | 0.7 | 0.14 | 2L | / | 2L | / | 5 |
| 挥发酚 | 0.0003L | / | 0.0003 | 0.15 | 0.0009 | 0.45 | 0.0003L | / | 0.0003L | / | 0.002 |
| 六价铬 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.05 |
| 氟化物 | 0.4 | 0.4 | 0.693 | 0.693 | 0.376 | 0.376 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 1 |
| 总硬度 | 348 | 0.773 | 212 | 0.471 | 347 | 0.771 | 234 | 0.52 | 222 | 0.493 | 450 |
| 砷（μg/L） | 0.3L | / | 0.3L | / | 0.4 | 0.04 | 0.3L | / | 0.3L | / | 10 |
| 汞（μg/L） | 0.04L | / | 0.04L | / | 0.04L | / | 0.04L | / | 0.04L | / | 1 |
| 溶解性总固体 | 442 | 0.442 | 358 | 0.358 | 424 | 0.424 | 473 | 0.473 | 452 | 0.452 | 1000 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | <2 | / | <2 | / | <2 | / | <2 | / | <2 | / | 3 |
| 石油类 | 0.01L | / | 0.01L | / | 0.01L | / | / | / | / | / | / |
| 硫酸盐 | 46.1 | 0.184 | 25.4 | 0.102 | 107 | 0.428 | 20 | 0.08 | 31 | 0.124 | 250 |
| 细菌总数（CFU/mL） | 75 | 0.75 | 85 | 0.85 | 70 | 0.7 | 38 | 0.38 | 75 | 0.75 | 100 |
| 硼 | 0.01L | / | 0.01L | / | 0.07 | 0.14 | / | / | / | / | 0.5 |
| 钡 | 0.05 | 0.071 | 0.04 | 0.057 | 0.17 | 0.243 | / | / | / | / | 0.7 |
| 氰化物 | 0.002L | / | 0.002L | / | 0.002L | / | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.05 |
| 硫化物 | 0.003L | / | 0.004 | 0.2 | / | / | / | / | / | / | 0.02 |
| 氯化物 | 15.8 | 0.063 | 11.9 | 0.048 | 98.2 | 0.393 | 10L | / | 10L | / | 250 |
| 总α放射性（Bq/L） | 0.043L | / | 0.043L | / | 0.043L | / | / | / | / | / | 0.5 |
| 总β放射性（Bq/L） | 0.18 | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 0.431 | 0.431 | / | / | / | / | 1 |

注：“L”表示检测值低于方法检出限值，报出值为检出限值。

- 4.2.4声环境质量现状评价

本次评价委托重庆国环环境监测有限公司对拟建项目场界进行声环境质量现状监测。

（1）监测点位：设2个监测点位，东南侧、西侧、北侧等厂界。

（2）监测因子：昼、夜等效A声级。

（3）监测时间：2025年8月29日—8月30日。

（4）采样频率：连续监测2天，每天昼、夜各监测1次。

（5）监测分析方法：根据GB 3036-2008进行监测分析。

（6）评价方法

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）进行评价。

（7）评价标准

场界处执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类标准，声环境保护目标处执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准。

（8）评价结果

项目声环境质量现状统计及评价详见表4.2-8。

表4.2-8  项目声环境质量现状统计及评价单位：dB（A）

| 监测点位 |  | 监测结果 |  | 评价标准 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 2025.8.29 | 东侧场界C1 | 54 | 49 | 65 | 55 | 达标 |
|  | 东侧场界C2 | 55 | 47 | 65 | 55 |  |
|  | 东侧场界C3 | 52 | 49 | 65 | 55 |  |
|  | 将军社区C4 | 53 | 48 | 60 | 50 |  |
| 2025.8.30 | 东侧场界C1 | 53 | 50 | 65 | 55 | 达标 |
|  | 东侧场界C2 | 55 | 48 | 65 | 55 |  |
|  | 东侧场界C3 | 52 | 48 | 65 | 55 |  |
|  | 将军社区C4 | 54 | 47 | 60 | 50 |  |

由表4.2-8可知，项目各场界声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类声环境功能区噪声限值，声环境保护目标处声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类声环境功能区噪声限值，评价区域声环境质量现状较好。

- 4.2.5土壤环境质量现状评价

本次评价委托重庆国环环境监测有限公司对拟建项目场地土壤进行环境质量现状监测。

（1）监测点位

设3个监测点位，3个监测点在用地范围内，表层采样：0~0.2 m。

（2）监测因子

基本项目：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1中的45项；其他项目： pH、石油烃（C10-40）、硼、钡。

（3）监测时间及频率

监测时间为2025年8月30日；监测1天，每天监测1次。

（4）监测方法及评价方法

监测方法：

监测取样按国家标准土壤监测分析方法进行。

评价方法：

评价采用单项污染指数法进行现状评价，计算公式为：

Pi=Ci/Si

式中：Pi——单项污染指数（无量纲）；

Ci——i污染物在采样点的实测浓度（mg/kg）；

Si——i污染物的环境质量标准（mg/kg）。

（5）理化特性调查

拟建项目为污水集中处理项目，土壤环境影响类型为污染影响型，建设项目对土壤的影响途径以地面漫流为主。因此，本次评价选择土地颜色、土壤结构、土体构型、土壤质地、砂砾含量、其他异物、pH、容重、孔隙度、饱和导水率、阳离子交换量、氧化还原电位等进行土壤理化特性调查。具体见表4.2-9。

（6）监测结果

拟建项目监测结果见表4.2-10。

表4.2-9  土壤理化特性调查表

| 采样 区域 | 监测点名称 | 层次 | 颜色 | 其他 异物 | 土壤 结构 | 质地 | 砂砾 含量% | pH | 容重 | 孔隙度 | 饱和导水率 | 阳离子 交换量 | 氧化还原电位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | g/cm3 | % | mm/min | Cmol+/kg | mV |
| 场地内 | 项目场地中部（东经108°0'39"，北纬 30°13'2")S2 | 0~0.2m | 红棕色 | 少量根系 | 团砾结构 | 砂土 | 17 | 7.52 | 0.97 | 43.26 | 1.03 | 21.4 | 217 |

表4.2-10  建设用地土壤环境质量现状监测结果一览表

| 序号 | 污染物项目 | 监测值（mg/kg） |  |  | 第二类用地 筛选值（mg/kg） | Sij值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | □T1 | □T2 | □T3 |  |  |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 31.0 | 16.3 | 15.7 | 60 | ＜1 |
| 2 | 镉 | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 65 | ＜1 |
| 3 | 六价铬 | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 5.7 | ＜1 |
| 4 | 铅 | 26 | 25 | 26 | 800 | ＜1 |
| 5 | 铜 | 25.7 | 26.1 | 26.5 | 18000 | ＜1 |
| 6 | 镍 | 36 | 36 | 39 | 900 | ＜1 |
| 7 | 汞 | 0.075 | 0.059 | 0.080 | 38 | ＜1 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L | 2.8 | ＜1 |
| 9 | 氯仿 | 0.0011L | 0.0011L | 0.0011L | 0.9 | ＜1 |
| 10 | 1,1-二氯乙烷 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 9 | ＜1 |
| 11 | 1,2-二氯乙烷 | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L | 5 | ＜1 |
| 12 | 1,1-二氯乙烯 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 66 | ＜1 |
| 13 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L | 596 | ＜1 |
| 14 | 反-1,2-二氯乙烯 | 0.0014L | 0.0014L | 0.0014L | 54 | ＜1 |
| 15 | 二氯甲烷 | 0.0015L | 0.0015L | 0.0015L | 616 | ＜1 |
| 16 | 1,2-二氯丙烷 | 0.0011L | 0.0011L | 0.0011L | 5 | ＜1 |
| 17 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 10 | ＜1 |
| 18 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 6.8 | ＜1 |
| 19 | 四氯乙烯 | 0.0014L | 0.0014L | 0.0014L | 53 | ＜1 |
| 20 | 1,1,1-三氯乙烷 | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L | 840 | ＜1 |
| 21 | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 2.8 | ＜1 |
| 22 | 三氯乙烯 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 2.8 | ＜1 |
| 23 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.5 | ＜1 |
| 24 | 氯乙烯 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.43 | ＜1 |
| 25 | 苯 | 0.0019L | 0.0019L | 0.0019L | 4 | ＜1 |
| 26 | 氯苯 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 270 | ＜1 |
| 27 | 1,2-二氯苯 | 0.0015L | 0.0015L | 0.0015L | 560 | ＜1 |
| 28 | 1,4-二氯苯 | 0.0015L | 0.0015L | 0.0015L | 20 | ＜1 |
| 29 | 乙苯 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 28 | ＜1 |
| 30 | 苯乙烯 | 0.0011L | 0.0011L | 0.0011L | 1290 | ＜1 |
| 31 | 甲苯 | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L | 1200 | ＜1 |
| 32 | 间二甲苯+对二甲苯 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 570 | ＜1 |
| 33 | 邻二甲苯 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 640 | ＜1 |
| 34 | 氯甲烷 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 37 | ＜1 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 76 | ＜1 |
| 36 | 苯并〔a〕蒽 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 15 | ＜1 |
| 37 | 苯并〔a〕芘 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 1.5 | ＜1 |
| 38 | 苯并〔b〕荧蒽 | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 15 | ＜1 |
| 39 | 苯并〔k〕荧蒽 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 151 | ＜1 |
| 40 | 䓛 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 1293 | ＜1 |
| 41 | 二苯并〔a, h〕蒽 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 1.5 | ＜1 |
| 42 | 茚并〔1,2,3-cd〕芘 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 15 | ＜1 |
| 43 | 萘 | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 70 | ＜1 |
| 44 | 2-氯酚 | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 2256 | ＜1 |
| 45 | 苯胺 | 0.018L | 0.018L | 0.018L | 260 | ＜1 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | pH | 7.68 | 7.52 | 7.62 | / | / |
| 47 | 石油烃 (C10-C40) | 184 | 191 | 139 | 4500 | ＜1 |
| 48 | 钡 | 432 | 383 | 460 | / | / |
| 49 | 硼 | 0.23 | 0.29 | 0.22 | / | / |
| 注：1.T1、T2、T3土壤监测点采表层样；2.L表示未检出。 |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，项目地块内各土壤环境质量现状监测点的各监测因子浓度均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。

- 4.2.6小结

监测结果表明，项目所在区域环境空气、地表水、地下水、土壤及声环境质量现状良好，具有一定环境容量，不会制约拟建项目的建设。

- 5 施工期环境影响分析

- 5.1地表水环境影响分析

由工程分析可知，施工期的污水主要是施工人员少量的生活污水和少量施工废水。

（1）生活污水

污水处理厂场地内不设置施工营地，工人生活污水依托海宇环保及园区周边现有生活设施收集处理，产生的生活污水经处理后对外环境影响可接受。

（2）施工废水

拟建项目施工使用的混凝土采用商品混凝土，不在现场设混凝土搅拌站，施工废水主要为施工场地的施工机械、进出运输车辆冲洗废水、场地混凝土养护废水等，施工场地设置车辆冲洗装置，对驶出施工场地的施工机械或车辆进行冲洗，采取沉淀处理后，回用作场地防尘洒水。

施工期做好土石方的临时堆放和及时处置，在低洼处设置沉砂池，施工废水经处理后回用。采取上述措施后，废水对环境的影响较小。

- 5.2环境空气影响分析

拟建项目在施工期涉及场地平整、主体工程的建设以及厂内管网铺设等内容。施工过程大气污染源主要为施工机械和运输车辆运行时产生的扬尘、燃油尾气。施工期的大气污染物主要有TSP、CO、NOX、HC等，排放方式为无组织排放。

（1）施工扬尘

在施工期，扬尘是环境空气的主要污染源。施工期扬尘影响包括以下方面：黄沙、水泥等建筑材料运输装卸过程中产生扬尘；混凝土搅拌作业时产生的扬尘；建材堆场的风力扬尘；建筑材料运输产生的交通道路扬尘。

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

施工期产生的施工扬尘粉尘浓度随风力和物料、土壤干燥程度不同而有所变化，一般在1.5～30mg/m3之间。施工扬尘影响范围主要是施工场地周围50m，下风向影响范围约100～150m。针对施工期的扬尘影响，应采取如下针对性环保措施：

①施工过程中，每天对运输道路和积尘较多的施工区进行4～5次的洒水措施，可使施工工地周围环境空气中的扬尘量减少70%以上，有效减少扬尘对项目附近环境空气的影响。

②对施工场地四周进行围挡，加强环境空气的保护工作，加大洒水抑尘力度。

③土石方开挖、调运、装卸等极易产生扬尘的施工环节尽量避免在大风干燥季节实施；车辆装卸应尽量降低操作高度，粉粒物料严禁抛洒；细颗粒散装建筑材料应储存于库房内或密闭存放，运输采用密闭式罐车运输。

④土石方运输车辆的车斗应进行覆盖，避免沿途尘土撒落；严禁车辆超速行驶，以防止运输中的二次扬尘产生。

⑤对进出施工场区的道路进行清扫和洒水抑尘；并加强进出场区道路的维护，避免运输道路的损坏造成运输车辆颠簸，从而产生扬尘。

⑥土石方开挖时应及时送至填方处，并压实，以减少粉尘产生量；并尽快完成厂区地面的硬化与绿化工程。

（2）施工机具尾气

燃油动力机械为间断作业，且数量不多，施工机械尾气中污染物主要为NOx、HC等。拟建项目施工过程所使用机械的尾气污染物排放量较小，且由于施工区地势较为空旷，有利于污染物的扩散，预计施工机械尾气对周围环境空气质量影响较小。

- 5.3声环境影响分析

（1）预测模式

选用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式，并对照评价标准对预测结果进行评价。

1）声源衰减的基本公式

采用声环境评价导则（HJ2.4-2021）中推荐的噪声户外传播声级衰减基本计算方法：

A、计算点的声级

Lp(r)＝Lp(r0)+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc）

式中：Lp(r)—预测点处声压级dB；

Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB；

DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv—几何发散引起的衰减；

Aatm—大气吸收引起的衰减；

Abar—障碍物屏蔽引起的衰减；

Agr—地面效应引起的衰减；

Amisc—其他多方面效应引起的衰减。

B、几何发散衰减（Adiv）

①点声源的几何发散衰减：

LP(r)=LP(r0)-201g(r/r0)

式中：LP（r）、L(r0）分别是r，r0处的声压级。

声源处于自由空间：  LP（r）=LW(r0)-201g(r)-11

声源处于半自由空间：LP（r）=LW-201g(r)-8

②面声源的几何发散衰减：

面声源短边为a，长边为b，随着距离的增加，引起其衰减值与距离的关系为：

时，在r处Adiv≈0

时，在r处距离r每增加1倍，Adiv≈3

时，在r处距离r每增加1倍，Adiv≈6

C、地面效应衰减（Agr）

地面类型可分为：坚实地面，包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实地面；疏松地面，包括被草或其他植物覆盖的地面，以及农田等适合于植物生长的地面；混合地面，由坚实地面和疏松地面组成。

声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减公式：

项目的噪声预测，只考虑几何发散衰减（Adiv）、地面效应衰减（Agr），其他项目衰减作为预测计算的安全系数而忽略不计。

D、有限长薄屏障在点声源声场中引起的衰减

a）	三个传播途径的声程差 δ1，δ2，δ3 和相应的菲涅尔数 N1、N2、N3。

b）声屏障引起的衰减按下式计算：

式中：Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

N1、N2、N3——图 A.6 所示三个传播途径的声程差 δ1，δ2，δ3 相应的菲涅尔数。

E、其他方面效应引起的衰减（Amisc）

其他衰减包括通过工业场所的衰减；通过建筑群的衰减等。在声环境影响评价中，一般情况下，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正。

（2）预测结果

利用上述模式预测施工场界外不同距离的噪声值（不考虑任何隔声措施），见表5.3-1。

表5.3-1  施工噪声影响预测结果及分析单位：dB（A）

| 噪声源 距离（m） | 混凝土振捣器 | 空压机 | 装载机 | 打桩机 | 挖掘机 | 重型运输车 | 推土机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 84 | 88 | 91 | 105 | 86 | 86 | 85 |
| 20 | 78 | 82 | 85 | 99 | 80 | 80 | 79 |
| 30 | 74 | 78 | 81 | 95 | 76 | 76 | 73 |
| 40 | 72 | 76 | 79 | 93 | 74 | 74 | 71 |
| 50 | 70 | 74 | 77 | 91 | 72 | 72 | 69 |
| 100 | 64 | 68 | 71 | 85 | 66 | 66 | 63 |
| 150 | 60 | 64 | 67 | 81 | 62 | 62 | 59 |
| 200 | 58 | 62 | 65 | 79 | 60 | 60 | 57 |
| 250 | 56 | 60 | 63 | 77 | 58 | 58 | 55 |
| 300 | 54 | 58 | 61 | 75 | 56 | 56 | 53 |
| 注：表中距离指与声源的距离。以上预测值均为瞬时声值。 |  |  |  |  |  |  |  |

根据重庆市环境监测中心多年对各类建筑施工工地的噪声监测结果统计，施工工地场界外5m处的噪声声级峰值为87dB（A），一般情况为78dB（A）。

施工场界外不同距离的噪声值（不考虑任何隔声措施）预测结果表5.3-2。

表 5.3-2   施工噪声影响预测结果单位：dB（A）

| 距离（m） | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 110 | 130 | 150 | 200 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 峰值 | 87 | 81 | 75 | 71 | 69 | 67 | 63 | 61 | 60 | 59 | 57 | 55 | 54 |
| 一般情况 | 78 | 72 | 66 | 62 | 60 | 58 | 54 | 52 | 51 | 50 | 48 | 46 | 45 |

由表5.3-2可知：考虑到施工场地噪声分布的不均匀性（施工场地噪声峰值的出现），施工噪声昼间在施工场界外40m处、夜间在施工场界外200m处将不满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求（昼间70dB（A），夜间55dB（A））。建设单位应按要求加强施工管理，文明施工，若因工艺等夜间需求施工的，需向当地环保管理部门办理夜间施工相关手续。

- 5.4固体废物影响分析

工程施工期固体废物主要包括施工挖出的土石方、铺路修整阶段石料、灰渣、建材等。此外，施工人员的进驻也会产生一定量的生活垃圾。由于施工过程中将产生一定量的土石方临时堆置，如不及时处理不仅有碍观瞻，影响城市景观，而且在遇大风及干燥天气时将产生扬尘。拟建项目施工期产生的废弃土石方用于周边园区建设回填使用，拟建项目不设置弃土场和渣场，未能及时回填的土方应采取临时水土保持措施；施工期产生的建筑垃圾送至建筑垃圾填埋场填埋处置；施工人员生活垃圾委托环卫部门清运处置。

- 5.5地下水环境影响分析

施工过程中的废水通常来源于以下几个途径：施工人员产生的生活污水，主要含COD、BOD5、氨氮、SS等污染物质；工程施工中产生的生产废水，主要来源于混凝搅拌和搅拌机械的冲洗废水，并带有少量油污；施工机械设备如钻机等产生的废水；基坑开挖过程中渗出的高浊度含泥沙废水等。

经调查分析，施工废水主要污染物为泥沙、悬浮固体（SS）、化学需氧量（COD）、氨氮、石油类等 。施工废水的pH值一般在8～9之间，偏碱性，这是由于注浆主体材料水解产生的硅酸三钙、硅酸二钙、氢氧化钙等均呈碱性，这些物质溶解在水中造成pH升高。石油类也略有超标，主要来源是施工机械的滴油、漏油。施工废水中SS主要来自开挖过程中产生的粉尘、土灰、岩粉、裂隙中夹杂的泥沙等。

施工期只要加强管理，做到报告提出的污染防治措施后，拟建项目建设期的生活、施工废水对地下水的影响很小。

- 5.5生态环境影响分析

项目的选址符合生态环境分区管控要求且位于已批准规划环评的产业园区（重庆忠县工业园乌杨组团）内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区。项目主要设施设备均位于园区污水处理厂二期预留用地范围内，施工期均为厂界范围内，施工过程对生态环境影响较小。

- 6 运营期环境影响预测与评价

- 6.1地表水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），拟建项目地表水环境影响评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。

项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网；拟建项目废水处理达到《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）间接排放标准限值后直接接入乌杨组团园区污水处理厂进行深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入长江。

（1）依托园区污水处理厂可行性分析

根据调查，乌杨组团园区污水处理厂于2019年12月建成并通过竣工环保验收，采用“调节+中和+三段A/O+化学除磷+沉淀+消毒”处理工艺；一期建设规模达到7500m3/d 。目前已正式投入运营， 该污水处理厂现状污水处理量约为1500m3/d ，剩余处理量约为 6000m3/d ，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)  一级 A 标准后排入长江。

拟建项目位于乌杨组团园区污水处理厂服务范围内，项目建成后全厂最大外排废水量约为1957.8m3/d，乌杨组团园区污水处理厂剩余处理规模能满足项目废水处理量要求。同时，项目外排废水水质能达到《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）间接排放标准限值要求，达标排放废水排放不会对乌杨组团园区污水处理厂造成影响，因此，拟建项目依托乌杨组团园区污水处理厂处理可行。

拟建项目位于乌杨组团园区污水处理厂接纳范围，同时海宇环保与乌杨组团园区污水处理厂签订了合作协议，利用园区污水处理厂二期预留用地建设拟建项目，同时拟建项目处理达标后的废水进入园区污水处理厂深度处理达标排放。海宇环保对外排废水进行抽样检测，采用间歇排水方式，不得短时间大量排水。同时海宇环保根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）、《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ 1083—2020）相关技术要求设置流量、pH、水温、COD、氨氮、TP、TN自动监测设施，同时为加强对氯化物（以Cl计）的相关管控，自愿设置氯化物（以Cl计）自动监测设施，通过自行监测和其他水质因子的例行监测，可确保外排废水稳定达标排放。

根据乌杨组团园区污水处理厂项目环境影响报告书地表水预测结果可知：

园区污水处理厂建成运营后，在污水正常排放情况下，长江评价段在145和175水位下，排放口下游江段水体各污染物浓度在现有背景值基础上有增加，但增幅较小，长江水体仍满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求；苏家取水口长江水体仍满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准要求。

综上所述，拟建项目未突破乌杨组团园区污水处理厂收集范围、处理能力、进水水质等分析，达到《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）间接排放标准限值要求的废水不会对乌杨组团园区污水处理厂造成冲击影响，因此，拟建项目依托乌杨组团园区污水处理厂处理可行，地表水环境影响可接受。

建设项目地表水环境影响评价自查表见表6.1-11。

表6.1-11  建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型 ；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 ；间接排放 □；其他 □ |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物□； 非持久性污染物；pH 值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级□；二级 ；三级 A □；三级 B |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 ；在建 ； 拟建；其他 □ | 拟替代的污染源 □ |  |  |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 ；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 水行政主管部门 ；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期□；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | （） |  |  |  | 监测断面或点位个数 （2）个 |  |
| 现 状 评 价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （电导率、水温、pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类□ ；Ⅲ类 ；Ⅳ类 ；Ⅴ类 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标□；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区□ |
| 影 响 预 测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 ；冰封期 □；春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 ；服务期满后 □；正常工况 ；非正常工况 ； 污染控制和减缓措施方案 □；区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □；解析解 □；其他 □；导则推荐模式 ；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影 响 评 价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上限和环境准入清单管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | 悬浮物（SS） |  |  | 5.87 |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 化学需氧量（COD） |  |  | 29.37 |  |  |  |  | 50 |  |  |
|  |  | 五日生化需氧量（BOD5） |  |  | 5.87 |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 氨氮（以N计） |  |  | 4.70 |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  | 总氮（以N计） |  |  | 8.81 |  |  |  |  | 15 |  |  |
|  |  | 总磷（以P计） |  |  | 0.29 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 |  | 排污许可证编号 |  | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  |  | （ ） |  | （ ） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 环保措施 | 污水处理设施 ；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 | 手动 □；自动 □；无监测 □ |  |  |  |  | 手动 ；自动 ；无监测 □ |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 | （） |  |  |  |  | （拟建项目排放水池） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 | （） |  |  |  |  | （流量、pH、水温、COD、NH3-N、TP、TN、BOD5、石油类、总有机碳（TOC）、硫化物、氟化物、氯化物（以Cl计）、溶解性总固体（TDS）、阴离子表面活性剂（LAS）、挥发酚、硼、可溶性钡、总α放射性(Bq/L)、总β放射性(Bq/L)） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 ；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.2环境空气环境影响预测评价

（1）大气污染物源强

根据工程分析，拟建项目营运期废气主要是各污水处理单元产生的臭气，主要污染因子为硫化氢和氨气，正常工况源强参数见表6.2-1和6.2-2。

表6.2-1   正常工况点源源强及污染物排放参数

| 污染源 | 坐标 | 污染物 | 源强 (kg/h) | 排气量 (m3/h) | 排气筒参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高度（m） | 年排放小时数 | 温度℃ | 内径（m） | 排放工况 |
| DA001排气筒 | X=15 Y=1 | NH3 | 0.0051 | 20000 | 15 | 7200 | 25 | 0.7 | 正常排放 |
|  |  | H2S | 0.0006 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.0331 |  |  |  |  |  |  |

表6.2-2   正常工况无组织排放的废气源强参数

| 污染源 | 污染物 | 源强（kg/h） | 面源参数（m2） | 面源参数（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 面积 | 高 |
| 项目无组织排放源 | NH3 | 0.001 | 2790(90×31) | 5.5 |
|  | H2S | 0.0002 |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | 0.009 |  |  |

（2）估算结果

项目主要污染源估算模型计算结果详见下表6.2-3。

表6.2-3  主要污染源估算模型计算结果表

| 污染源 | 污染物 | 最大占标率% | 最大落地浓度mg/m3 | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001排气筒 | NH3 | 0.74 | 6.29E-04 | 0 |
|  | H2S | 0.08 | 7.40E-05 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 0.20 | 4.07E-03 |  |
| 废水处理站无组织 | NH3 | 0.68 | 1.36E-03 | 0 |
|  | H2S | 2.71 | 2.71E-04 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 0.61 | 1.22E-02 |  |

根据估算结果可知，项目主要大气污染物最大地面空气质量浓度占标率为2.71%，最大地面空气质量浓度占标率均介于1%~10%，因此依据《环境影响评价技术导则大气环境》评价等级为二级，不需要进一步预测评价，大气环境影响评价范围为边长为5km的矩形区域。

（3）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）拟建项目评价等级为二级，不需要进一步预测，因此，拟建项目不需要设置大气环境防护距离。

（4）卫生防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中规定：当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10％以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。

项目无组织排放大气有害物质为VOCS、NH3、H2S，等标排放量计算结果为0.0045、0.005、0.02，最大等标排放量与其他相差在10％以上，最大等标排放量为H2S。故最终选取H2S作为主要特征大气有害物质进行卫生防护距离计算。

项目卫生防护距离根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）计算模式，同时考虑风向频率及地形等因素计算确定。

计算模式如下：

式中：Cm—排放标准浓度限值（mg/m3）；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）；

L—工业企业所需的卫生防护距离（m）；

r—有害气体无组织排放浓度所产生单位的等效半径（m）；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，拟建项目A=400，B=0.01，C=1.85，D=0.78。

表6.2-4  卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 工业企业所在地区近五年平均风速m/s | 卫生防护距离L，m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000＜L≤2000 |  |  | L＞2000 |  |  |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2～4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 110 |
| B | <2 | 0.01 |  |  | 0.013 |  |  | 0.013 |  |  |
|  | >2 | 0.02 |  |  | 0.035 |  |  | 0.035 |  |  |
| C | <2 | 1.83 |  |  | 1.76 |  |  | 1.76 |  |  |
|  | >2 | 1.83 |  |  | 1.74 |  |  | 1.74 |  |  |
| D | <2 | 0.75 |  |  | 0.75 |  |  | 0.54 |  |  |
|  | >2 | 0.81 |  |  | 0.81 |  |  | 0.73 |  |  |

表6.2-5  卫生防护距离计算结果

| 生产单元 | 排放源面积m2 | 污染 因子 | 平均风速m/s | 标准值mg/m3 | 无组织排放量kg/h | 计算结果m | 卫生防护距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收集池、调节池、高密沉淀池、芬顿氧化池、沉淀池、浓水罐、污泥池、污泥暂存库、污泥压滤间 | 2790 | H2S | 1.3 | 0.01 | 0.0002 | 0.418 | 50 |

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中规定：卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；大于或者等于100m，但小于1000m时，级差为100m；大于或者等于1000m以上，级差为200m。

据此，项目以收集池、调节池、高密沉淀池、芬顿氧化池、沉淀池、浓水罐和污泥池、污泥压滤间单元外50m形成的包络线划定卫生防护距离，卫生防护距离范围内为园区现有企业、规划工业用地和园区道路，无居民、学校和医院等环境保护目标。

（5）项目污染物排放量核算

根据工程分析，项目大气污染物排放情况详见下表6.2-6及6.2-8。

表6.2-6  大气污染物有组织排放量核算表

| 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率 (kg/h) | 核算年排放量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001排气筒 | NH3 | 0.26 | 0.0051 | 0.037 |
|  | H2S | 0.03 | 0.0006 | 0.004 |
|  | 非甲烷总烃 | 1.66 | 0.0331 | 0.238 |
| 有组织排放总计 | NH3 |  |  | 0.037 |
|  | H2S |  |  | 0.004 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.238 |

表6.2-7  大气污染物无组织排放量核算表

| 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 厂区 边界 | 各构筑物 | NH3 | / | 污水处理厂运营期废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）和《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418－2016） | 1.5 | 0.01 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.001 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 4.0 | 0.066 |

表6.2-8  大气污染物年排放量核算表

| 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- |
| NH3 | 0.047 |
| H2S | 0.005 |
| 非甲烷总烃 | 0.304 |

建设项目大气环境影响评价自查表见表6.2-9。

表6.2-9  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  | 二级☑ |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长5~50km□ |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |  |  |  | 不设□ |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≤2000t/a□ |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a☑ |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物()其他污染物（硫化氢、氨气、VOCS） |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  | 地方标准☑ |  |  |  |  |  | 附录D☑ |  |  |  | 其他标准□ |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  |  |  | 三类区□ |  |  |  |
|  | 评价基准年 | (2024)年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据☑ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据☑ |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测☑ |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区☑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 拟建项目正常排放源□ 拟建项目非正常排放源☑ 现有污染源□ |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  |  | CALPUFF□ |  |  | 网络模型□ |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C拟建项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  | C拟建项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C拟建项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  | C拟建项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C拟建项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  | C拟建项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时间（ ）h |  |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤—20%□ |  |  |  |  |  |  | k＞—20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源测 | 监测因子：（硫化氢、氨气、臭气浓度、非甲烷总烃） |  |  |  | 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑ |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：( ） |  |  |  | 监测点数（ ） |  |  |  |  |  |  | 无监测☑ |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境 防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染年排放量 | 氨气：0.0037t/a；硫化氢：0.004t/a；非甲烷总烃：0.238t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“✔”；“（ ）”为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.3地下水环境影响分析

- 6.3.1区域水文地质条件

评估区位处扬子准地台重庆台坳重庆陷褶束（Ⅲ1）级构造单元内，主要分布中生代地层，其内侏罗系红层广泛分布。据收集资料，侏罗系为红色复陆屑建造。

区域内发育的地质构造主要为背斜和向斜。由东至西分别为：石柱向斜（67）、方斗山冲断背斜（64）、丰都-忠县向斜（68）、忠县背斜（69）、珍溪场向斜（70）、箐口背斜（71）、万州向斜（63）（构造纲要图见图5.1-1）。项目位置主要地处丰都-忠县向斜轴部，走向约为NE50°。评价区附近岩性产状约340°∠10~15°。

根据评价区岩石出露和钻探的地层岩性及地下水在含水介质中的赋存特征，地表水主要为冲沟水汇聚到长江；地下水类型按含水介质分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水和碳酸盐岩类岩溶水，评价区主要为松散岩类孔隙水、基岩（红层）裂隙水。

地下水主要接受大气降水补给，局部地方还接受地表水体（库、塘、堰、稻田、河流等）的补给，其径流受控当地地形地貌，一般是在丘顶、斜坡地带接受降水补给后，一部分沿浅部风化带裂隙及构造裂隙运移，在沟谷、河谷等地形低洼处，以泉水的形式排泄，未排泄出地表的部分，则蓄集于风化带裂隙或构造裂隙中。而有一部分则在静水压力驱使下，沿裂隙系统顺含水层（砂岩）倾斜方向径流，储集于砂岩裂隙中。当地下水在一定深度由于裂隙不发育或砂岩尖灭而遇阻上升时，则沿含水层顶界面，在沟谷切割低洼处以泉的形式流出。其地下水的补、迳、排总的特征是：就近补给，沿风化带裂隙短程径流，于低洼处分散排泄或蓄集，在水文地质条件较好的地段形成多个小型水文地质单元，各水文地质单元具独立的补、迳、排特征。浅层基岩风化裂隙水的动态变化主要受控于大气降水，随季节变化。

- 6.3.2水系及水文地质单元

拟建项目所在的长江流域。根据现场调查，项目西侧为长江，为区内最低排泄基准面，区域地下水水位与地形起伏相一致，地下水分水岭与地表水分水岭划分相同。

拟建项目所在水文地质单元：属于规划环评中的园区水文地质单元，评价范围为工程区域以长江、长江支流及周边低矮丘陵形成的分水岭为界形成的面积约为15.0km2 的独立水文地质单元。

- 6.3.3地下水补径排条件

（1）地下水补给

地下水的循环特征受岩性组合关系、地形地貌及构造条件的制约。大气降水下渗是主要补给来源，其次是地表水。补给区的范围与各含水岩的出露范围一致，大气降水属于面状补给，范围普遍且较均匀。地表水则可看作线状补给，局限于地表水体周边；从时间分布比较，大气降水持续时间有限而地表水体补给持续时间较长，但就其水源而言，地表水是由大气降水转化而来的。

（2）地下水径流、排泄

规划所在区域地下水不具大区域循环特征，地下水径流的总趋势为由长江两岸高处向长江缓慢运移。排泄形式分为两种，一部分消耗于蒸发和蒸腾，另一部分则排泄于长江或地面沟渠。受季节、气候和地形地貌影响大，地势相对高的地方无稳定地下水位，地势相对较低处地下水水位相对稳定；大气降水由地表入渗，进入基岩风化裂隙、构造裂隙及土层中，形成上层滞水向场地低洼处排泄。

- 6.3.4地下水影响预测

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016），根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类（详见附录A），其中I类、II类、III类建设项目的地下水环境影响评价应执行本导则，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，详见表6.3-1。

表6.3-1   地下水评价工作等级分级表

| 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，拟建项目为I类项目。

同时，根据调查，拟建项目位于重庆忠县工业园乌杨组团，周边区域不属于集中式饮用水源准保护区以及补给径流区，没有分散式饮用水水源地，没有特殊地下水资源，自来水管网已经覆盖周边区域，周边居民不再饮用地下水。项目地下水评价范围不涉及地下水饮用水源等环境敏感区。因此，拟建项目周边地下水环境敏感程度为不敏感。

综上，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016），确定项目地下水评价等级为二级。

（2）评价范围

项目所在独立水文地质单元，属于规划环评中的园区水文地质单元，评价范围为工程区域以长江及周边低矮丘陵形成的分水岭为界形成的面积约为15.0km2 的独立水文地质单元。

（3）地下水污染预测情景设定

正常状况下，拟建项目按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）进行施工操作等要求进行设计，只要项目做好相关的防渗和防护工作，各构筑物防渗区域防渗性能满足要求，项目营运期基本不会对地下水造成污染，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），可不进行正常状况情景下的预测。因此本次预测主要针对非正常状况下污染物对地下水的影响。污染路径主要如下：

1）污水管网地下水环境影响分析

拟建项目不涉及厂外污水管网建设，页岩气开采废水均通过罐车运至厂区内，因此，本评价不涉及厂外污水管网地下水污染情况。

2）污水处理厂地下水环境影响分析

污水处理厂构筑物和设备基础采用钢筋混凝土结构，防渗效果好，发生泄漏的可能性小。

根据工程污染分析，拟建项目对地下水可能产生污染的途径主要包括：

①污水输送、贮存、处理场所发生跑、冒、滴、漏和事故性泄漏，废水泄漏后经包气带渗入含水层；

②池体防渗措施出现故障，废水进入地下影响地下水。

综上所述，模拟预测情景设定为：调节池构筑物底部地面发生破损，污水渗入地下污染地下水。

（4）溶质运移模型

本次地下水污染模拟过程未考虑污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应，模型中各项参数予以保守性考虑。这样选择的理由是：

①从保守性角度考虑，假设污染质在运移中不与含水层介质发生反应，可以被认为是保守型污染质，只按保守型污染质来计算，即只考虑运移过程中的对流、弥散作用。

②有机污染物在地下水中的运移非常复杂，影响因素除对流、弥散作用以外，还存在物理、化学、微生物等作用，这些作用常常会使污染浓度衰减。目前国际上对这些作用参数的准确获取还存在着困难。

根据《建设项目环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），地下水溶质运移可采用以下方程进行描述。

本次预测采用初始浓度（背景值）不为零时定浓度注入污染物的一维解析解法（参考《多孔介质污染物迁移动力学》，王洪涛，2008年3月）进行预测，预测公式为：

在一维短时注入污染物条件下，注入条件可表示为：

cx,t|x=0=c0     0<t<t00             t>t0

式中，t0为注入污染物时间。

此时的解为：

c=c02erfcx−ut2DLt−erfcx−ut−t02DLt−t0

式中：

x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

t0—注入污染物时间，d；

c—t时刻x处的污染物浓度，mg/L；

c0—污染物注入浓度，mg/L；

ci—污染物背景浓度，mg/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc（）—余误差函数。

（5）水文地质参数初始值确定

本次数据引用地下水导则推荐水文地质参数、《重庆忠县工业园区乌杨组团控制性详细规划修编环境影响报告书》等水文地质参数。具体数值见下表6.3-2。

表6.3-2    模型参数综合取值表

| 项目 | 单位 | 参数取值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含水层渗透系数K | cm/s | 4.7×10-4 | 地勘报告 |
| 隔水层渗透系数K | m/s | 10-8 | 经验值 |
| 储存、给水度Ss | 1/m | 0.0018 | 试验值 |
| 重力给水度Sy |  | 0.2 | 经验值 |
| 有效孔隙度ne |  | 0.15 | 经验值 |
| 纵向弥散系数 | m2/d | 1.56 | 经验值 |
| 横向弥散系数 | m2/h | 0.13 | 经验值 |
| 水力坡度J |  | 0.015 | 试验值 |
| 地下水流速 | m/d | 0.0406 | 计算值 |

（6）地下水污染预测

A、预测时段

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016），本次地下水环境影响预测时段按照污染发生后100d、1000d和3650d的时间进行预测。

B、预测范围

根据厂区地下水补迳排特征，预测重点为拟建项目厂区及其下游区域。

C、非正常状况下污染源强

参照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（修订征求意见稿）（HJ 610-202×）F.1池体，参照 GB 50141 池体构筑物允许渗水量的验收技术要求，池体渗漏量可按式 F.1 计算：

Q=α·q·（S底+S侧）·10-3 （F.1）

式中： Q——渗漏量，m3 /d；

S 底——池底面积，m2 ；

S侧——池壁浸湿面积，m2 ；

α——变差系数，一般可取 0.1~1.0，池体构筑物采取防渗涂层、防渗水泥等特殊防 渗措施时，根据防渗能力选取；

q——单位渗漏量，指单位时间单位面积上的渗漏量，L/m2·d；不同材质的池体构 筑物的单位渗漏量参见表6.3-3。

表 6.3-3 不同材质池体构筑物单位渗漏量

| 编号 | 材质 | 单位泄漏量L/m2·d |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋混凝土 | 2 |
| 2 | 砌体结构 | 3 |
| 备注：单位渗漏量的测试和计算方法详见 GB 50141。 |  |  |

厂区泄漏量参数取值表见表6.3-4。

表6.3-4  厂区泄漏量计算参数取值表

| 区域 | 池底面积m2 | 池壁浸湿面积m2 | 变差系数 | 单位渗漏量L/m2·d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池 | 22.2 | 48.5 | 0.5 | 2 |
| 备注：拟建项目构筑物主要为混凝土材质。 |  |  |  |  |

综上，正常状况下调节池泄漏源强为0.071m3/d，参照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（修订征求意见稿）（HJ 610-202×），非正常状况下，预测源强可根据地下水环境保护设施或工艺设备的系统老化或腐蚀程度等设定，一般为正常状况下源强的 10~100倍，拟建项目池体构筑物为混凝土结构，从最不利情况下考虑，非正常状况取正常状况下的100倍，故调节池泄漏源强为7.1m3/d。

根据污水的成分，参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的选取方法，本次选定预测因子为非持久性污染物COD、氯化物和石油类作为预测因子，污染物的浓度取为COD 2000mg/L、氯化物20000mg/L、石油类100mg/L。由于拟建项目调节池为半地埋式，泄漏不易被发现，拟建项目跟踪监测频次为1年，因此考虑调节池泄漏后365d被发现。

D、地下水环境质量标准

根据非正常状况分析情景设定主要污染源的分布位置，本次模拟选定优先控制污染物，预测在非正常条件有防渗情景下，污染物在地下水中迁移过程，进一步分析污染物影响范围、超标范围和迁出厂区后浓度变化。CODMn采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的耗氧量标准限值（3mg/L）。地下水背景浓度以厂区监测井DS1为准，耗氧量（CODMn）浓度为1.34 mg/L，石油类浓度为0.005mg/L（以检出限一半计），氯化物浓度为15.8mg/L见表6.3-3。

表6.3-3  拟采用地下水环境质量标准一览表

| 环境要素 | 预测因子 | 标准限值，mg/L | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | CODMn | 3（参考耗氧量） | 《地下水质量标准》III类 |
|  | 氯化物 | 250 |  |
|  | 石油类 | 0.05 | 参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |

F、地下水污染预测结果

项目调节池西侧距长江直线距离约150m，本次预测以150m作为预测最大距离。

（1）事故状况下废水处理站调节池泄漏地下水（CODMn）污染预测

本次评价分别预测泄漏后100天、1000天和3650天时，废水处理站调节池泄漏的COD在地下水环境中的影响浓度值，同时叠加背景值。非正常状况下地下水污染预测结果见表6.3-3和图6.3-1。

表6.3-3非正常状况泄漏对地下水下游影响预测结果表（COD）

| 泄漏后100天 |  | 泄漏后1000天 |  | 泄漏后10年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下游距离（m） | 浓度（mg/L） | 下游距离（m） | 浓度（mg/L） | 下游距离（m） | 浓度（mg/L） |
| 0 | 2.00E+03 | 0 | 7.71E+01 | 0 | 1.98E+01 |
| 5 | 1.65E+03 | 5 | 9.37E+01 | 5 | 2.17E+01 |
| 10 | 1.29E+03 | 10 | 1.11E+02 | 10 | 2.37E+01 |
| 15 | 9.51E+02 | 15 | 1.28E+02 | 15 | 2.59E+01 |
| 20 | 6.59E+02 | 20 | 1.46E+02 | 20 | 2.81E+01 |
| 25 | 4.28E+02 | 25 | 1.63E+02 | 25 | 3.05E+01 |
| 30 | 2.60E+02 | 30 | 1.78E+02 | 30 | 3.30E+01 |
| 35 | 1.48E+02 | 35 | 1.93E+02 | 35 | 3.56E+01 |
| 40 | 7.89E+01 | 40 | 2.05E+02 | 40 | 3.83E+01 |
| 45 | 3.94E+01 | 45 | 2.15E+02 | 45 | 4.11E+01 |
| 50 | 1.87E+01 | 50 | 2.23E+02 | 50 | 4.40E+01 |
| 55 | 8.73E+00 | 55 | 2.28E+02 | 55 | 4.69E+01 |
| 60 | 4.25E+00 | 60 | 2.30E+02 | 60 | 4.99E+01 |
| 65 | 2.40E+00 | 65 | 2.29E+02 | 65 | 5.30E+01 |
| 70 | 1.70E+00 | 70 | 2.26E+02 | 70 | 5.61E+01 |
| 75 | 1.45E+00 | 75 | 2.20E+02 | 75 | 5.92E+01 |
| 80 | 1.37E+00 | 80 | 2.12E+02 | 80 | 6.23E+01 |
| 85 | 1.35E+00 | 85 | 2.02E+02 | 85 | 6.54E+01 |
| 90 | 1.34E+00 | 90 | 1.90E+02 | 90 | 6.84E+01 |
| 95 | 1.34E+00 | 95 | 1.77E+02 | 95 | 7.14E+01 |
| 100 | 1.34E+00 | 100 | 1.63E+02 | 100 | 7.44E+01 |
| 105 | 1.34E+00 | 105 | 1.49E+02 | 105 | 7.73E+01 |
| 110 | 1.34E+00 | 110 | 1.34E+02 | 110 | 8.00E+01 |
| 115 | 1.34E+00 | 115 | 1.20E+02 | 115 | 8.27E+01 |
| 120 | 1.34E+00 | 120 | 1.06E+02 | 120 | 8.52E+01 |
| 125 | 1.34E+00 | 125 | 9.33E+01 | 125 | 8.76E+01 |
| 130 | 1.34E+00 | 130 | 8.10E+01 | 130 | 8.98E+01 |
| 135 | 1.34E+00 | 135 | 6.98E+01 | 135 | 9.18E+01 |
| 140 | 1.34E+00 | 140 | 5.95E+01 | 140 | 9.36E+01 |
| 145 | 1.34E+00 | 145 | 5.03E+01 | 145 | 9.52E+01 |
| 150（长江） | 1.34E+00 | 150（长江） | 4.22E+01 | 150（长江） | 9.66E+01 |
| 预测最远超标距离（m） |  |  |  |  |  |
| 100d | 59 | 1000d | 205 | 10年 | 443 |

图6.3-3 泄漏的COD对地下水下游影响预测图

预测结果表明，当废水处理站调节池发生泄漏，进入地下水含水层，主要污染物COD在地下水含水层的迁移速度比较缓慢并且随着时间推移下游污染物浓度逐渐升高，运动方向根据水文地质图为泄漏点向西迁移。泄漏发生100天时，预测超标距离最远为59m，不会对长江造成超标影响。泄漏发生1000天时，预测超标距离最远为205m，泄漏发生3650天后，预测超标距离最远为443m，泄漏已经到达长江，对长江会造成一定影响。项目定期开展地下水环境跟踪监测，一旦发现异常，立即排查泄漏点，防止地下水对长江产生影响。

（2）事故状况下废水处理站调节池泄漏地下水（氯化物）污染预测

本次评价分别预测泄漏后100天、1000天和3650天时，废水处理站调节池泄漏后氯化物在地下水环境中的影响浓度值。非正常状况下地下水污染预测结果见表6.3-4和图6.3-2。

表6.3-4非正常状况泄漏对地下水下游影响预测结果表（氯化物）

| 泄漏后100天 |  | 泄漏后1000天 |  | 泄漏后10年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下游距离（m） | 浓度（mg/L） | 下游距离（m） | 浓度（mg/L） | 下游距离（m） | 浓度（mg/L） |
| 0 | 2.00E+04 | 0 | 7.74E+02 | 0 | 2.01E+02 |
| 5 | 1.65E+04 | 5 | 9.40E+02 | 5 | 2.20E+02 |
| 10 | 1.29E+04 | 10 | 1.12E+03 | 10 | 2.40E+02 |
| 15 | 9.52E+03 | 15 | 1.29E+03 | 15 | 2.62E+02 |
| 20 | 6.60E+03 | 20 | 1.47E+03 | 20 | 2.84E+02 |
| 25 | 4.29E+03 | 25 | 1.64E+03 | 25 | 3.08E+02 |
| 30 | 2.61E+03 | 30 | 1.79E+03 | 30 | 3.33E+02 |
| 35 | 1.49E+03 | 35 | 1.94E+03 | 35 | 3.59E+02 |
| 40 | 7.92E+02 | 40 | 2.06E+03 | 40 | 3.86E+02 |
| 45 | 3.97E+02 | 45 | 2.16E+03 | 45 | 4.14E+02 |
| 50 | 1.90E+02 | 50 | 2.24E+03 | 50 | 4.43E+02 |
| 55 | 8.97E+01 | 55 | 2.29E+03 | 55 | 4.72E+02 |
| 60 | 4.49E+01 | 60 | 2.31E+03 | 60 | 5.02E+02 |
| 65 | 2.64E+01 | 65 | 2.30E+03 | 65 | 5.33E+02 |
| 70 | 1.94E+01 | 70 | 2.27E+03 | 70 | 5.64E+02 |
| 75 | 1.69E+01 | 75 | 2.21E+03 | 75 | 5.95E+02 |
| 80 | 1.61E+01 | 80 | 2.13E+03 | 80 | 6.26E+02 |
| 85 | 1.59E+01 | 85 | 2.03E+03 | 85 | 6.57E+02 |
| 90 | 1.58E+01 | 90 | 1.91E+03 | 90 | 6.87E+02 |
| 95 | 1.58E+01 | 95 | 1.78E+03 | 95 | 7.17E+02 |
| 100 | 1.58E+01 | 100 | 1.64E+03 | 100 | 7.47E+02 |
| 105 | 1.58E+01 | 105 | 1.50E+03 | 105 | 7.76E+02 |
| 110 | 1.58E+01 | 110 | 1.35E+03 | 110 | 8.03E+02 |
| 115 | 1.58E+01 | 115 | 1.21E+03 | 115 | 8.30E+02 |
| 120 | 1.58E+01 | 120 | 1.07E+03 | 120 | 8.55E+02 |
| 125 | 1.58E+01 | 125 | 9.36E+02 | 125 | 8.79E+02 |
| 130 | 1.58E+01 | 130 | 8.13E+02 | 130 | 9.01E+02 |
| 135 | 1.58E+01 | 135 | 7.01E+02 | 135 | 9.21E+02 |
| 140 | 1.58E+01 | 140 | 5.98E+02 | 140 | 9.39E+02 |
| 145 | 1.58E+01 | 145 | 5.06E+02 | 145 | 9.55E+02 |
| 150（长江） | 1.58E+01 | 150（长江） | 4.25E+02 | 150（长江） | 9.69E+02 |
| 预测最远超标距离（m） |  |  |  |  |  |
| 100d | 47 | 1000d | 162 | 10年 | 343 |

图5.3-4 泄漏的氯化物对地下水下游影响预测图

预测结果表明，当废水处理站调节池发生泄漏，进入地下水含水层，主要污染物氯化物在地下水含水层的迁移速度比较缓慢并且随着时间推移下游污染物浓度逐渐升高，运动方向根据水文地质图为泄漏点西迁移。泄漏发生100天时，预测超标距离最远为47m，不会对长江造成超标影响。泄漏发生1000天时，预测超标距离最远为162m，泄漏发生3650天后，预测超标距离最远为343m，泄漏已经到达长江，对长江会造成一定影响。项目定期开展地下水环境跟踪监测，一旦发现异常，立即排查泄漏点，防止地下水对长江产生影响。

（3）事故状况下废水处理站调节池泄漏地下水（石油类）污染预测

本次评价分别预测泄漏后100天、1000天和3650天时，废水处理站调节池泄漏后石油类在地下水环境中的影响浓度值。非正常状况下地下水污染预测结果见表6.3-5和图6.3-3。

表6.3-5非正常状况泄漏对地下水下游影响预测结果表（石油类）

| 泄漏后100天 |  | 泄漏后1000天 |  | 泄漏后10年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下游距离（m） | 浓度（mg/L） | 下游距离（m） | 浓度（mg/L） | 下游距离（m） | 浓度（mg/L） |
| 0 | 1.00E+02 | 0 | 3.80E+00 | 0 | 9.28E-01 |
| 5 | 8.25E+01 | 5 | 4.63E+00 | 5 | 1.03E+00 |
| 10 | 6.45E+01 | 10 | 5.49E+00 | 10 | 1.13E+00 |
| 15 | 4.75E+01 | 15 | 6.37E+00 | 15 | 1.24E+00 |
| 20 | 3.29E+01 | 20 | 7.25E+00 | 20 | 1.35E+00 |
| 25 | 2.14E+01 | 25 | 8.09E+00 | 25 | 1.47E+00 |
| 30 | 1.30E+01 | 30 | 8.88E+00 | 30 | 1.60E+00 |
| 35 | 7.36E+00 | 35 | 9.60E+00 | 35 | 1.73E+00 |
| 40 | 3.89E+00 | 40 | 1.02E+01 | 40 | 1.86E+00 |
| 45 | 1.92E+00 | 45 | 1.07E+01 | 45 | 2.00E+00 |
| 50 | 8.76E-01 | 50 | 1.11E+01 | 50 | 2.14E+00 |
| 55 | 3.74E-01 | 55 | 1.14E+01 | 55 | 2.29E+00 |
| 60 | 1.50E-01 | 60 | 1.15E+01 | 60 | 2.44E+00 |
| 65 | 5.81E-02 | 65 | 1.14E+01 | 65 | 2.59E+00 |
| 70 | 2.30E-02 | 70 | 1.13E+01 | 70 | 2.75E+00 |
| 75 | 1.06E-02 | 75 | 1.10E+01 | 75 | 2.90E+00 |
| 80 | 6.64E-03 | 80 | 1.05E+01 | 80 | 3.06E+00 |
| 85 | 5.44E-03 | 85 | 1.00E+01 | 85 | 3.21E+00 |
| 90 | 5.11E-03 | 90 | 9.45E+00 | 90 | 3.37E+00 |
| 95 | 5.03E-03 | 95 | 8.80E+00 | 95 | 3.52E+00 |
| 100 | 5.01E-03 | 100 | 8.11E+00 | 100 | 3.66E+00 |
| 105 | 5.00E-03 | 105 | 7.39E+00 | 105 | 3.81E+00 |
| 110 | 5.00E-03 | 110 | 6.67E+00 | 110 | 3.95E+00 |
| 115 | 5.00E-03 | 115 | 5.96E+00 | 115 | 4.08E+00 |
| 120 | 5.00E-03 | 120 | 5.27E+00 | 120 | 4.21E+00 |
| 125 | 5.00E-03 | 125 | 4.61E+00 | 125 | 4.32E+00 |
| 130 | 5.00E-03 | 130 | 4.00E+00 | 130 | 4.43E+00 |
| 135 | 5.00E-03 | 135 | 3.43E+00 | 135 | 4.53E+00 |
| 140 | 5.00E-03 | 140 | 2.92E+00 | 140 | 4.63E+00 |
| 145 | 5.00E-03 | 145 | 2.46E+00 | 145 | 4.71E+00 |
| 150 | 5.00E-03 | 150 | 2.05E+00 | 150 | 4.78E+00 |
| 预测最远超标距离（m） |  |  |  |  |  |
| 100d | 65 | 1000d | 223 | 10年 | 483 |

图5.3-4 泄漏的石油类对地下水下游影响预测图

预测结果表明，当废水处理站调节池发生泄漏，进入地下水含水层，主要污染物石油类在地下水含水层的迁移速度比较缓慢并且随着时间推移下游污染物浓度逐渐升高，运动方向根据水文地质图为泄漏点西迁移。泄漏发生100天时，预测超标距离最远为65m，不会对长江造成超标影响。泄漏发生1000天时，预测超标距离最远为223m，泄漏发生3650天后，预测超标距离最远为483m，泄漏已经到达长江，对长江会造成一定影响。项目定期开展地下水环境跟踪监测，一旦发现异常，立即排查泄漏点，防止地下水对长江产生影响。

项目对可能涉及地下水泄漏影响的区域均采取防渗措施，运营期定期开展地下水环境跟踪监测，在厂区及周边设置地下水污染监控井，定期采集监测井的水样，对所采水样中的污染物进行监测，一旦发现异常，立即排查泄漏点。

同时，评价区域已经完成了农村供水工程改造，周边居民全部使用自来水作为饮用水源。所以，厂址区污染物泄漏不存在对周边居民饮用水水源的影响。

结合环境水文地质条件、地下水环境影响、地下水环境污染防控措施、项目总平面布置的合理性等方面进行综合评价，项目对地下水环境的影响可接受。

- 6.4声环境影响分析

（1）噪声源强

由工程分析可知，拟建项目噪声主要为污水处理站的搅拌机、气浮机、DTRO膜浓缩装置、MVR蒸发器、污泥压滤机、各类泵和风机等机械设备，主要集中于废水处理站各主体构筑物和生产车间内。

***涉及商业秘密，申请不予公开***

（2）预测点

本评价主要对厂界噪声进行预测。四周厂界噪声，自南侧厂界顶点起，沿厂界每隔10 m步长的噪声预测点。预测考虑厂区内建筑墙体对声源的隔声衰减，但不考虑建筑的反射作用。

（3）室内声源等效室外声源

采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的室内声源等效室外声源计算方法：

（式B.1）

式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A 声级：

（式B.2）

式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB；

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q =1；当放在一面墙的中心时，Q =2；当放在两面墙夹角处时，Q =4；当放在三面墙夹角处时，Q =8；

拟建项目设备主要沿厂房墙壁四周布置，故拟建项目Q取Q =2。

R——房间常数；， S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

拟建项目设备主要沿厂房墙壁四周布置，故本次评价主要计算直达声噪声。

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i 倍频带叠加声

压级：

（式B.3）

式中：——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；  ——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级：

（式B.4）

式中：——靠近围护结构处室外N 个声源i 倍频带的叠加声压级，dB；

——靠近围护结构处室内N 个声源i 倍频带的叠加声压级，dB；

——围护结构i 倍频带的隔声量，dB。

（4）室外声源预测模式

拟建项目各噪声源均位于室外，本次评价仅考虑噪声几何发散引起的衰减，噪声预测选用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中户外声传播点声源的几何发散衰减模式。

在只考虑几何发散衰减时，可按下式计算：

L A (r)=L A (r0)-Adiv

式中：L A (r)——距声源r处的A声级，dB(A）；

LA (r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A）；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB。

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：

LP(r)=LP(r0)-201g(r/r0) 

式中：Lp (r) ——预测点处声压级，dB；

Lp (r0) ——参考位置r0处的声压级，dB；

r——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离。

（5）预测值计算

然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

（式B.5）

式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2(T) ——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S——透声面积，m2。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）“B.1.4如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模型计算。”项目等效到厂房室外的噪声源采用面声源几何发散衰减模式进行厂界噪声预测。

面声源的几何发散衰减：当预测点和面声源中心距离r 处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r＜a/π 时，几乎不衰减（A div≈0）；当a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减3 dB左右，类似线声源衰减特性〔A div≈10lg(r/r0））〕；当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6 dB，类似点声源衰减特性〔A div≈20lg(r/r0））〕 ，其中面声源的b＞a。

厂界预测点贡献值计算：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T ——用于计算等效声级的时间，s；

N ——室外声源个数；

i t ——在T 时间内i 声源工作时间，s；

M ——等效室外声源个数；

j t ——在T 时间内j 声源工作时间，s。

（6）预测点的预测等效声级（Leq）计算式

式中：Leq——某预测点预测环境噪声等效声级，dB（A）；

Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb——预测点的背景值，dB（A）。

（7）预测结果

项目东厂界200m范围内有声环境保护目标（将军社区居民，东侧，170~200m），因此拟建项目声环境影响预测主要包括厂界噪声预测和声环境保护目标处影响预测。

根据上述公式，拟建项目厂界噪声预测结果详见表6.4-2，声环境保护目标处影响预测表6.4-3。

表6.4-2  运营期厂界噪声排放预测结果  单位：dB(A)

| 名称 | 贡献值 |  | 标准值 |  | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 52.3 | 51.3 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| 北厂界 | 48.6 | 48.6 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| 南厂界 | 42.5 | 42.5 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |

表6.4-3  声环境保护目标影响预测结果  单位：dB(A)

| 名称 | 贡献值 |  | 现状监测值 |  | 叠加影响值 |  | 标准值 |  | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 将军社区居民 | 32.6 | 32.6 | 54 | 47 | 54.03 | 47.15 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |

由上表分别可知，拟建项目正常运营时各厂界均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，最近声环境保护目标处影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。项目运营期在采取本评价提出的噪声防治措施情况下，项目噪声对环境影响可接受。

- 6.5固体废物影响分析

拟建项目运行期产生的固体废物主要为污水处理过程中产生的废包装材料、废活性炭、实验室废物、废油类、废油桶及含油废物、废膜、污泥、蒸发结晶盐和生活垃圾。

（1）一般固体废物处理处置措施

一般工业固体废物：依托现有一般工业固废暂存间，位于现有厂房内中部岩屑暂存库西北角，占地面积约20m2，暂存点满足“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等相关要求，主要用于一般工业固体废物的储存。

（2）危险废物

危险废物：拟建项目新建危险贮存库1个，主要包括污泥贮存区，占地面积约35m2，蒸发结晶盐贮存区，占地面积约70m2，其他危险废物贮存区，占地面积约10m2，危险废物分类收集后交有资质的单位处置。危险贮存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求设置，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。

废水处理产生污泥、蒸发结晶盐按要求进行危险特性鉴别，根据鉴别结果按相关政策进行处置，鉴别前，按照危险废物从严管理，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）相应要求储存及转移，定期交有资质的单位处理。严格执行上述措施，项目产生的危险废物不会排入外环境造成二次污染。

（3）生活垃圾

生活垃圾统一收集，定期委托环卫部门清运处置。

（4）危险废物管理措施

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，评价提出以下要求：

①危险废物暂存区域应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求设置，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。

②危险废物贮存设施必须按要求设置警示标志。

③按危险废物类别分别采用符合标准的专用容器贮存，加上标签，由专人负责管理。

④危险废物贮存前应进行检查、核对，登记注册，按规定的标签填写危险废物。

⑤做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

⑥必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

⑦应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设置应急防护设施。

⑧对同一贮存场所（设施）贮存多种危险废物的，根据危废的种类、性质分区布置，分别放置固态危险废物和液态危险废物，要求分区间采取隔挡措施，防止两种废物混杂，液态废物应采用桶装等密闭包装方式，避免产生臭味，贮存容器必须符合《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。

（5）转移控制措施

①企业应按国家有关规定办理危险废物申报转移的“五联单”手续，厂内暂存时间不得超过1年。

②在交有资质单位处理时，应严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移联单，并由双方单位保留备查。危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接收地生态环境行政主管部门。

③所有废物收集和封装容器应得到接收企业及当地环保部门的认可。

④应指定专人负责固废和残液的收集、贮运管理工作，运输车辆的司机和押运人员应经专业培训。

⑤收运车应采用密闭运输方式，防止外泄。

⑥建设单位与处置单位对危险废物交接时，应按危废联单制管理要求，交接运输，要求交接和运输过程皆处于环境行政主管部门的监控之下进行。

⑦危险废物运输符合《危险废物收集贮存运输技术规范》相关要求。

（6）放射性废物管理规定相关要求：

拟建项目废水处理过程中对水污染总α放射性和总β放射性进行去除，去除过程中产生的废膜、污泥和蒸发结晶盐应按《放射性废物分类》（公告 2017年第65号）和《放射性废物管理规定》（GB14500-2002）相关要求进行放射性活度或浓度活度检测，以判断是否属于放射性废物，如属于放射性废物，则按放射性废物进行管理；如不属于放射性废物，则废膜、按危险废物相关要求进行管理，污泥和蒸发结晶盐根据危险特性鉴别结果按危险废物一般工业固废进行管理。

采取以上措施后，项目产生的固体废物均得到有效处置，对周围环境影响较小。

- 6.6土壤环境影响分析

- 6.6.1影响因子识别

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录B，对项目土壤影响预测因子进行识别。

表6.6-1  污染影响型项目土壤环境影响源与影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 特征因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂 | 调节池破损 | 垂直入渗、地表漫流 | 石油类（石油烃） |

- 6.6.2土壤环境现状

拟建项目为新建项目，根据土壤监测结果表明，厂区土壤环境质量均满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地筛选值。表明现有工程土壤环境保护措施效果良好，厂区土壤环境未受到明显污染。

- 6.6.3土壤环境影响预测与评价

土壤是一个开放系统，土壤与水、空气、生物、岩石等环境要素之间存在物质交换，污染物进入环境后通过环境要素间的物质交换造成土壤污染。通常造成土壤污染的途径有：污染物随大气传输而迁移、扩散；污染物随地表水流动、补给、渗入而迁移；污染物通过灌溉在土壤中累积；固体废弃物受自然降水淋溶作用，转移或渗入土壤；固体废弃物受风力作用产生转移。

项目排放的大气污染物主要为污水处理设施产生的恶臭及含油废气，废气各污染物产生量较小，且不涉及重金属排放及持久性污染物，项目废气各污染物排放速率及浓度均满足相应排放标准要求，故拟建项目大气沉降对土壤环境影响较小。拟建项目废水处理达到《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）间接排放标准限值后直接接入乌杨组团园区污水处理厂进行深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入长江。污水处理厂构筑物均为碳钢或不锈钢材质，设备基础采用钢筋混凝土结构，防渗效果好，发生泄漏的可能性小，仅在事故情况下废水可能会污染土壤。企业危险化学品存放在单独的加药间内，加药间采取了重点防渗措施，各液体化学品均采用罐装，且化学品储罐设置有围堰，因此，加药间各化学品进入土壤可能性较小。拟建项目营运期产生的固体废物在厂内一般固废间或危险废物暂存间暂存后统一处理处置，不外排，固废暂存场所均采取了相应防渗措施，且危废贮存库内设置有导流沟及收集池，因此，固废暂存进入土壤可能性较小。在落实以上防控措施的情况下，物料或污染物的地面漫流对土壤影响较小。

拟建项目营运期废水处理构筑物在事故情况下，可能会造成废水泄漏，有可能通过垂直入渗途径对土壤环境造成一定影响。为防止事故情况对土壤的污染，减少拟建项目运行过程中对土壤环境的不利影响，废水处理构筑物应严格按地下水分区防渗要求采取分区防渗措施。

综上，在采取本评价提出的各污染防治措施前提下，做好相应防渗漏要求，加强环境管理，预计拟建项目建成后对土壤环境影响可接受。

- 6.6.4土壤环境风险防范措施

在本工程建设过程中，为防止事故状态对土壤的污染，减少项目运行过程中对土壤环境的不利影响，固废严格按要求进行暂存、控制项目“三废”的排放、各构筑物防渗建设等，主要采取以下措施：

（1）源头控制措施

从污水输送、处理、污染处理装置等全过程控制污水泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。

从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。

（2）过程控制措施

从大气沉降、地面漫流、垂直入渗三个途径分别进行控制。

拟建项目实施后收集池、调节池、高密沉淀池、芬顿氧化池、沉淀池、浓水罐和污泥池等主要产臭构筑物采取加盖等密闭方式对臭气进行收集，污泥暂存库、污泥压滤间采取负压抽风收集臭气，废气收集后经1套“碱喷淋+除湿+活性炭吸附”处置达标后15m排气筒排放，产生的少量NH3、H2S均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418－2016）。

对于项目事故状态的废水，必须保证在未经处理满足要求的前提下不得流出厂界。项目须贯彻“围、追、堵、截”的原则，采取多级防护措施，确保事故废水未经处理不得出厂界。同时项目一旦发生故障，污水处理厂废水将排入事故池，若短时间内故障仍未排除，企业需停产，待故障排除时才能恢复生产。待污水处理系统恢复正常使用后，再将事故池中的污水引到污水处理系统处理达标后外排，防止废水事故性风险排放。污水处理厂与用水单位之间，要有畅通的信息交流管道，建立企业的事故报告制度。加强监控和管理，及时发现和处理问题，避免污水事故性排放。一旦污水处理厂发生事故，应立刻停止向回用企业输送出水，并第一时间向回用企业报告事故的类型、估计事故源强等。

项目厂区采取分区防渗措施，包括重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。其中重点污染防治区包括收集池、调节池、一体化气浮池、一体化高效沉淀池、pH调节罐、DTRO膜系统、浓水罐、污泥池、事故池、污泥压滤间等污水处理构筑物及加药间、污泥暂存库、危废贮存库；一般防渗区包括清水池、盐贮存库、一般固废暂存间、多效蒸发器等，简单防渗区包括厂区道路、绿化区、综合楼、门卫室等。企业在管理方面严加管理，并严格落实相应的防渗措施，可有效防止污水处理过程中因污水泄漏垂直下渗造成对区域土壤环境的污染。

综上，拟建项目采取相应的污染治理措施后，可确保污染物的达标排放及防止渗漏发生，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染源强，确保项目对区域土壤环境的影响处于可接受水平。因此，只要企业严格落实本报告提出的污染防治措施，项目对区域土壤环境影响是可接受的。

表6.6-1  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地☑；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  |  |  |  | 土地利用类 型图 |
|  | 占地规模 | ( 0.85)hm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（）、方位（）、距离（） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | （大气沉降□；地面漫流☑；垂直入渗☑；地下水位□；其他□） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | COD、石油类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | COD、石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类☑；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感□；较敏感□；不敏感☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级□；三级☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 内 容 | 资料收集 | a)☑；b)☑；c)☑；d)☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | 土地颜色、土体构型、土壤类型、土壤结构、土壤质地、砂砾含量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙比等 |  |  |  |  |  |  |  | 同附录 C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 | 深度 |  |  |  | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 3 |  | 0 | 0.2 m |  |  |  |  |
|  |  | 柱状样点数 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 现状监测因子 | pH、GB 36600-2018表1中的45项基项目、石油烃（C10~C40）、二噁英，GB15618-2018表1中的8个基项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现 状 评 价 | 评价因子 | pH、GB 36600-2018表1中的45项基项目、石油烃（C10~C40）、二噁英，GB15618-2018表1中的8个基项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618□；GB 36600☑；表D.1□；表 D.2□；其他（ |  |  |  |  |  | ） |  |  |
|  | 现状评价结论 | 建设用地各监测点监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地筛选值， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影 响 预 测 | 预测因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录 E□；附录 F□；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（） 影响程度较小，可接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 防控措施 | （土壤环境质量现状保障□；源头控制☑；过程防控☑；其他） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  |  | 监测频次 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | pH、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1中的45项基础项目 、石油烃（C10~C40） |  |  | 1次/1年 |  |  |  |
|  | 信息公开指标 | 监测计划及监测因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 土壤环境影响可接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评价工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.7生态环境影响分析

拟建项目的选址符合生态环境分区管控要求且位于已批准规划环评的产业园区（重庆忠县工业园乌杨组团）内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区。营运期正常生产状态下，项目对生态环境较小。

生态影响评价自查表见表6.7-1。

表6.7-1 生态影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |
| --- | --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护目标 | 重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他☑ |
|  | 影响方式 | 工程占用□；施工活动干扰□；改变环境条件□；其他□ |
|  | 评价因子 | 物种□（）生境□（）生物群落□（）生态系统□（）生物多样性□（）生态敏感区□（）自然景观□（）自然遗迹□（）其他□（） |
| 评价等级 |  | 一级□二级□三级□生态影响简单分析☑ |
| 评价范围 |  | 陆域面积：（ ）km2；水域面积：（）km2 |
| 生态现状 调查与评价 | 调查方法 | 资料收集☑；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□ |
|  | 调查时间 | 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 丰水期□；枯水期□；平水期□ |
|  | 所在区域的生态问题 | 水土流失□；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落□；土地利用□；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；其他□ |
| 生态影响 预测与评价 | 评价方法 | 定性□；定性和定量□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落□；土地利用□；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他□ |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让□；减缓□；生态修复□；生态补偿□；科研□；其他□ |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期□；长期跟踪□；常规□；无☑ |
|  | 环境管理 | 环境监理□；环境影响后评价□；其他□ |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行☑；不可行□ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项。 |  |  |

- 7环境风险评价

- 7.1目的和重点

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目实施后环境风险评价的基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等，其具体如下：

（1）项目风险调查。在分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性的基础下，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级。

（2）项目风险识别及风险事故情形分析。明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项。

（3）开展预测评价。各环境要素按确定的评价工作等级分别预测评价，并分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。

（4）提出环境风险管理对策，明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求。

（5）综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议。

- 7.2风险调查

- 7.2.1风险源调查

拟建项目涉及的化学品有PAM（聚丙烯酰胺）、PAC（聚合氯化铝）、氢氧化钠、碳酸钠、硫酸亚铁、硫酸（50%）、30%盐酸、30%双氧水、废油类和废油桶等，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目废油理化性质、危害性及毒理性质见表7.2-1~7.2-3。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险源定义为：存在物质或能量意外释放，并可能产生环境危害的源。据此调查拟建项目危险物质数量、分布情况和生产工艺特点见表7.2-4，其中危险物质数量为厂界内最大存在总量，根据装置规模和设备尺寸进行估算。

表7.2-1   氢氧化钠理化性质及危险特性

| 名 称 | 氢氧化钠 | 分子量 | 40 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAS | 1310-73-2 | 化 学 式 | NaOH |
| 蒸气压 | 24.5mmHg | 熔点 | 318.4℃ |
| 沸点 | 1390℃ | 密度 | 2.130g/cm³ |
| 外观与性状 | 白色结晶性粉末 |  |  |
| 危险特征 | 氢氧化钠对纤维、皮肤、玻璃、陶瓷等有腐蚀作用，溶解或浓溶液稀释时会放出热量；与无机酸发生中和反应也能产生大量热，生成相应的盐类；与金属铝和锌、非金属硼和硅等反应放出氢；与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应。能从水溶液中沉淀金属离子成为氢氧化物；能使油脂发生皂化反应，生成相应的有机酸的钠盐和醇。有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔，皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，黏膜糜烂、出血和休克 |  |  |
| 储运方法 | 1、氢氧化钠对玻璃制品有轻微的腐蚀性，两者会生成硅酸钠，使得玻璃仪器中的活塞黏着于仪器上。因此盛放氢氧化钠溶液时不可以用玻璃瓶塞，否则可能会导致瓶盖无法打开。 2、如果以玻璃容器长时间盛装热的氢氧化钠溶液，也会造成玻璃容器损坏。 3、氢氧化钠应储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。应远离火种、热源。库温不超过35℃，相对湿度不超过80%。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。固体氢氧化钠装入0.5毫米厚的钢桶中严封，每桶净重不超过100 公斤；塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱；镀锡薄钢板桶（罐）、金属桶（罐）、塑料瓶或金属软管外瓦楞纸箱。包装容器要完整、密封，有明显的“腐蚀性物品”标志 |  |  |
| 泄漏应急处理 | 隔离泄漏污染区，周围设置警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用清洁的铲子收集于干燥洁净有盖的容器中，以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃 |  |  |
| 急 救 措 施 | 吸入：脱离现场到空气新鲜处。必要时进行人工呼吸，就医。如果呼吸困难，给予吸氧。如果患者吸入或食入该物质，不要用口对口呼吸进行人工呼吸，可用单向阀呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟，若有灼伤，就医治疗。脱去并隔离被污染的衣服和鞋。对少量皮肤接触，避免将物质播散面积扩大。注意患者保暖并保持安静。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识、注意自身防护。 眼睛接触：立即提起眼睛，用流动清水或生理盐水清洗至少15分钟，或用3%的硼酸溶液冲洗、就医。 食入：患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。 |  |  |
| 灭火方式 | 灭火方法：雾状水、砂土； 灭火措施：最早发现者应立即向生产部报警，并马上组织本部门车间人员灭火，生产部接到报警后，立即通知指挥部成员和各救援队伍迅速赶到现场，并将本岗位的灭火器材送至着火车间；医疗救护队到达后将重伤人员转送医院或现场进行紧急救护，要迅速控制现场治安，分散人流，保护好重要物资。 灭火注意事项：避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤 |  |  |

表7.2-2  硫酸理化性质表

| 标 识 | 中文名：硫酸 | 英文名：sulfuric acid |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：H2SO4 | 分子量：98.08 |  | CAS 号：7664－93－9 |
|  | 危规号：81007 |  |  |  |
| 理化性质 | 性状：纯品为无色透明油状液体，无臭。 |  |  |  |
|  | 溶解性：与水混溶。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：10.5 | 沸点（℃）：330.0 | 相对密度（水＝1）：1.83 |  |
|  | 临界温度（℃）：/ | 临界压力（MPa）：/ | 相对密度（空气＝1）：3.4 |  |
|  | 燃烧热（KJ/mol）：无意义 | 最小点火能（mJ）：/ | 饱和蒸汽压（KPa）：0.13（145.8℃） |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：不燃 | 燃烧分解产物：氧化硫。 |  |  |
|  | 闪点（℃）：无意义 | 聚合危害：不聚合 |  |  |
|  | 爆炸下限（％）：无意义 | 稳定性：稳定 |  |  |
|  | 爆炸上限（％）：无意义 | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 | 禁忌物：碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物。 |  |  |
|  | 危险特性：遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。 |  |  |  |
| 毒性 | 接触限值： 中国 MAC（mg/m3） 2 苏联 MAC（mg/m3）1 美国 TVL－TWA ACGIH 1mg/m3 美国 TLV－STEL ACGIH 3mg/m3 急性毒性：LD50 2140mg/kg（大鼠经口） LC50 510mg/m3，2 小时（大鼠吸入）； 320mg/m3，2 小时（小鼠吸入） |  |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：对皮肤、黏膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道灼伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑，重者形成溃疡，愈合瘢痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气 管炎、肺气肿和肺硬化。 |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱除被污染的衣着。用大量流动清水冲洗，至少 15 分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |
| 防护 | 工程防护：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 个人防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器；穿橡胶耐酸碱服；戴橡胶耐酸碱手套。工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 贮运 | 包装标志：20UN 编号：1830 包装分类：Ⅰ 包装方法：螺纹口或磨砂口玻璃瓶外木板箱；耐酸坛、陶瓷罐外木板箱或半花格箱。 储运条件：储存于阴凉、干燥，通风良好的仓间。应与易燃或可燃物、碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 |  |  |  |

表7.2-3  盐酸理化性质表

| 名 称 | 盐酸 | 分子量 | 36.461 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAS | 7647-01-0 | 化 学 式 | HCl |
| 闪点 | 75℃ | 熔 点 | -27.32 ℃ |
| 沸点 | 48 ℃ | 密度 | 1.19g/cm³ |
| 外观与性状 | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味 |  |  |
| 危险特征 | 盐酸溶液是一种具有强酸性的化学物质，具有挥发性和腐蚀性，能与比氢活动的金属发生置换反应，生成氢气，能与金属氧化物（碱性氧化物）和碱发生中和反应，能与某些盐发生复分解反应，氯离子具有弱还原性，可被强氧化剂氧化成氯气 |  |  |
| 毒理性质 | 急性毒性：LD50900mg/kg（兔经口）；LC503124ppm，1小时（大鼠吸入） |  |  |
| 储存方法 | 储存于阴凉、通风的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、碱类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把酸加入水中，避免沸腾和飞溅伤及人员 |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 急 救 措 施 | 吸入蒸气：吸入蒸气后应迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。迅速就医。 皮肤接触：需要用大量水冲洗，再涂上3%～5%碳酸氢钠溶液，迅速就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。迅速就医。 食入：误服后应用水漱口，给饮牛奶或蛋清，迅速就医 |  |  |

表7.2-4  双氧水理化性质表

| 名 称 | 双氧水 | 分子量 | 34.015 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAS | 7722-84-1 | 化 学 式 | H2O2 |
| 闪点 | / | 熔 点 | -11 ℃ |
| 沸点 | 150.2 ℃ | 密度 | 1.407g/cm³ |
| 外观与性状 | 无色透明液体 |  |  |
| 危险特征 | 高浓度的过氧化氢溶液和蒸气对人体都有较强的刺激性作用和腐蚀性。过氧化氢是极弱的酸，是强氧化剂，高浓度过氧化氢接触有机物时可使其燃烧，与二氧化锰作用会发生爆炸。 |  |  |
| 毒理性质 | / |  |  |
| 储存方法 | 遮光，密封，在阴凉处保存。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、碱类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把酸加入水中，避免沸腾和飞溅伤及人员 |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 急 救 措 施 | S26 - 不慎与眼睛接触后，请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。 S36/37/39 - 穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。 S45 - 若发生事故或感到不适，立即就医（可能的话，出示其标签）。 |  |  |

表7.2-5  废油及废机油理化性质表

| 物质名称：废油及废机油 |  | 危规号：— |  |  | 可燃液体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化特性 |  |  |  |  |  |
| 外观与性状：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。 |  |  |  |  |  |
| 主要用途：用于机械的摩擦部分，起润滑、冷却和密封作用。 |  |  |  |  |  |
| 熔点（℃）：无资料 |  |  | 沸点（℃）：无资料 |  |  |
| 闪点（℃）：76 |  |  | 引燃温度（℃）：248 |  |  |
| 相对蒸气密度（空气=1）：无资料 |  |  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 |  |  |
| 相对密度（水=1）：＜1 |  |  | 溶解性：无资料 |  |  |
| 火灾爆炸危险数据 |  |  |  |  |  |
| 爆炸上限%（V/V）：无资料 |  |  | 爆炸下限%（V/V）：无资料 |  |  |
| 危险特性：遇明火、高热可燃。 |  |  |  |  |  |
| 灭火方式：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |
| 健康危害数据 |  |  |  |  |  |
| 侵入途径：吸入。 | 急性毒性：LD50：—；LC50：— |  |  |  |  |
| 健康危害：急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油液压油类的工人，有致癌的病例报告。 |  |  |  |  |  |
| 急救措施 |  |  |  |  |  |
| 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  |  |  |
| 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |
| 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |
| 稳定性及反应活性数据 |  |  |  |  |  |
| 稳定性：稳定 | 聚合危害：不聚合 |  |  | 禁忌物：强氧化剂 |  |
| 避免接触条件：— |  |  | 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |  |
| 泄漏紧急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |  |  |  |
| 防护措施 |  |  |  |  |  |
| 职业接触限值（mg/m³）：— |  |  | 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 |  |  |
| 工程控制：密闭操作，注意通风。 |  |  |  |  |  |
| 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |  |  |
| 眼防护：戴化学安全防护眼镜。 |  |  | 手防护：戴橡胶耐油手套。 |  |  |
| 其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |

***涉及商业秘密，申请不予公开***

表7.2-6  拟建项目主要物质贮存情况一览表

| 序号 | 物料名称 | 物料形状 | 年用量（t/a） | 储存量t | 厂区储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / | 药品储存间，25kg/袋 |
| 2 | / | / | / | / | 药品储存间，25kg/袋 |
| 3 | / | / | / | / | 药品储存间，25kg/袋 |
| 4 | / | / | / | / | 药品储存间，25kg/袋 |
| 5 | / | / | / | / | 药品储存间，25kg/袋 |
| 6 | / | / | / | / | 药品储存间，25kg/袋 |
| 7 | / | / | / | / | 药品储存间，25kg/袋 |
| 8 | / | / | / | / | 1#药剂储存罐区，5m3储罐2个 |
| 9 | / | / | / | / | 1#药剂储存罐区，5m3储罐1个 |
| 10 | / | / | / | / | 2#药剂储存罐区，5m3储罐4个 |
| 11 | / | / | / | / | 2#药剂储存罐区，5m3储罐1个，由氢氧化钠（片碱）调配 |
| 12 | / | / | / | / | 机修间，25kg/桶 |
| 13 | / | / | / | / | 危废贮存库 |

- 7.2.2环境敏感目标调查

根据现场调查，拟建项目位于园区范围内，不涉及忠县生态保护红线范围，规划区所在地不涉及基本农田保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，评价范围内也无珍稀保护野生动植物分布。项目所在的水文地质单元内无地下水集中式饮用水源和分散式饮用水源，不涉及地下水饮用水源保护区，区域居民均使用自来水作为饮用水源。拟建项目环境保护目标主要为乌杨场镇居民（包括学校和医院等）、将军社区、黄谷社区、文峰社区及其他零散乡村居民等；地表水环境保护目标主要为项目西侧长江，详见表1.11-1。

- 7.3风险潜势初判

- 7.3.1危险物质数量与临界量的比值（Q）的确定

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q；

Q=q1/Q1+ q2/Q2……+ qn/Qn

式中：q1、q2…，qn——为每种危险物质最大存在总量，t。

Q1. Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

项目涉及的危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果见表7.3-1。

***涉及商业秘密，申请不予公开***

表7.3-1  项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / | 1 |
| 2 | / | / | / | / | 0.2 |
| 3 | / | / | / | / | 0.667 |
| 4 | / | / | / | / | 0.1 |
| 5 | / | / | / | / | 0.2 |
| 6 | / | / | / | / | 0.1 |
| 7 | / | / | / | / | 0.0008 |
| 8 | / | / | / | / | 0.0008 |
| 合计 | Q=q1/Q1+ q2/Q2+…+ qn/Qn |  |  |  | 2.2683 |
| 注：①根据《健康危害急性毒性分类》（GB30000.18）查询，双氧水（30%）、氢氧化钠、碳酸钠、硫酸亚铁为临界量100t； ②废油类、废油桶及含油废物参照油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等，生物柴油等）临界量为2500t。 |  |  |  |  |  |

根据计算结果，拟建项目Q值=2.2683，1≤Q<10。

- 7.3.2行业及生产工艺（M）分析判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018），分析项目生产工艺特点，评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产装置分别评分并求和。具体M值划分见下表7.3-2。行业及生产工艺（M）划分情况见表7.3-3。

表7.3-2  企业生产工艺过程与M值类型划分

| 工艺与环境风险控制水平值 | M值类型 |
| --- | --- |
| M＞20 | M1 |
| 10＜M≤20 | M2 |
| 5＜M≤10 | M3 |
| M=5 | M4 |

表7.3-3   行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼 | 涉及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | 0 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | 0 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） | 0 |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | 0 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 | 0 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 5 |
| a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价 |  |  |  |

项目建成后，拟建项目危险物质使用、贮存。项目M=5，M值类型为M4。

- 7.3.2危险物质及工艺系统危险性（P）分级判定

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表确定危险物质及工艺系统危险性等级（P）。具体见表8.3-4。

表7.3-4  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

根据前述判定，项目建成后 10≤Q<100，所属行业及生产工艺特点为M4类，危险物质及工艺系统危险性等级（P）属于P4等级。

- 7.3.2环境敏感程度（E）的分级判定

（1）大气环境敏感程度分级

项目周边5 km 范围内主要环境敏感目标包括：居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数约为2.5万人，小于5万人，敏感程度为E2。

（2）地表水环境敏感程度分级

拟建项目废水排放执行《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）间接排放标准限值后直接接入乌杨组团园区污水处理厂进行深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入长江。项目排放点进入地表水水域为厂区东侧长江，为III类水域。按地表水功能敏感性分区为较敏感F2，地表水环境敏感目标分级为S3。

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，根据表7.3-5，地表水环境敏感程度为E2。

表7.3-5   地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

（3）地下水环境敏感程度分级

厂区周边区域不属于集中式饮用水源准保护区以及补给径流区，没有分散式饮用水水源地，没有特殊地下水资源，地下水功能敏感性分区为不敏感G3。项目所在区域含水层的渗透系数K为0.41 m/d（4.7×10-6m/s），岩土层厚度大于1m，且分布连续、稳定，包气带防污性能为D2。

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，根据表7.3-6，地下水环境敏感程度为E3。

表7.3-6  地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

综上，环境敏感程度分级大气等级为E2，地表水为E2，地下水为E3。

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，环境风险潜势划分如下表7.3-7。

表7.3-7  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |

由上表进行拟建项目环境风险潜势划分，大气环境风险潜势为II级（P4，E2），地表水为II级（P4，E2），地下水为I级（P4，E3）。

- 7.4评价等级及评价范围

（1）评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）评价等级划分，见表7.3.1-1，项目大气环境风险潜势为II、地表水环境风险潜势为II、地下水环境风险潜势为I，因此项目的环境风险评价等级为三级。

另外，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中 4.4.4“各环境要素按确定的评价工作等级分别开展预测评价”，则项目大气环境风险评价工作等级为三级；根据项目工程分析，拟建项目发生事故时含泄漏危险物质的事故水输送到事故水池，不排入地表水体。因此，拟建项目不考虑风险事故泄漏危险物质对地表水体的预测影响，主要分析事故废水防控措施有效性分析，地下水环境风险评价工作等级为简单分析。

表7.4-1  项目环境影响评价等级判据一览表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险评价等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

（2）评价范围

项目的环境风险评价范围具体如下：

①大气环境风险评价范围

以建设项目厂区为中心外扩3km 的范围。

②地表水环境风险评价范围

项目已设置事故池（兼初期雨水收集池），不再考虑风险事故泄漏危险物质对地表水体的影响，因此不设地表水环境风险评价范围。

③地下水环境风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）规定，项目地下水环境风险评价范围：以相对独立水文地质单元为边界，选定重点调查范围为拟建项目厂区及厂址周围下游区域，具体为：调查评价范围约15.0km2。

- 7.5环境风险识别

根据《危险化学品目录（2015版）》及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B等相关文件，拟建项目原辅材料涉及危险化学品主要为污水处理过程中添加的各类药剂，主要包括：PAM（聚丙烯酰胺）、PAC（聚合氯化铝）、氢氧化钠、碳酸钠、硫酸亚铁、硫酸（50%）、30%盐酸、30%双氧水等。固体药剂贮存于药品储存区，液体药剂贮存于药剂储存罐区。危险废物储存在危废贮存库，因此，项目主要环境风险单元为药品储存区、药剂储存罐区、危废贮存库和废水处理设施区。

拟建项目污水处理厂环境风险包括污水处理厂进水污染事故、设备故障事故及检修、非正常运行状况可能发生的尾水事故排放、恶臭处理设施故障、池体泄漏、化学品泄漏及危废贮存库泄漏等环境风险。

- 7.5.1环境风险影响分析

（1）进水污染事故

拟建项目服务范围内异常进水可能对污水处理系统造成冲击。进水水质对本污水处理厂的威胁可能来自个别油气田的废水预处理故障而产生的高浓度废水，由于拟建项目采出水来源于不同油气田，个别油气田产生的高浓度废水对本污水处理厂的进水来说，并不会对处理效率构成明显的影响。在极少数的情况下，发生事故的油气田排放的废水量在污水处理厂进水中所占的分量较大，从而使处理效率下降，此时处理尾水水质有超标的可能。

（2）设备故障事故及检修

设计中主要设备采用国产优质设备。监测仪表和控制系统自动监控水平较高。 因此，本污水处理厂发生设备故障事故的可能性较低。

污水处理工程因设备故障或检修导致部分或全部污水未经处理直接排放，最大排放量为全部进水量，在此情况下，排放的污染物浓度为污水处理工程的进水浓度。

（3）尾水事故排放

造成尾水事故排放的主要原因包括设备故障、渗透膜堵塞等。污水处理厂一旦出现机械故障或停电，会直接影响污水处理厂的正常运行，尤其是遇到机械故障或长时间停电不运转将严重影响污水处理设施的处理效果，甚至完全失效，尾水将严重超标排放。

（4）恶臭处理设施故障

项目污水处理产生的恶臭气体采用碱喷淋+除湿+活性炭吸附除臭法工艺。若处理装置发生故障，易造成恶臭污染物的局部污染，拟采用的臭气处理工艺设备简单，出现故障也容易发现并及时进行检修，出现事故最可能的原因为厂区双电源均断电时。

（5）池体破裂造成的风险

项目污水处理过程中，若发生池体防渗层破裂，会导致污水渗入地下水，导致区域地下水环境质量受到污染。

（6）化学品泄漏风险

项目加药间等因操作失误、设备故障等原因，可能导致硫酸（50%）、盐酸（30%）、双氧水（30%）等化学品泄漏，造成不良环境影响。

（7）危废贮存库泄漏风险

危废贮存库储存有废油、废机油及实验室废物，若人员操作失误造成储存桶倾倒或发生储存桶破裂等事故，可能导致液体危险废物泄漏污染地表水，若遇到明火，可能发生火灾事故。

- 7.5.2最大可信事故分析

最大可信事故是指，是基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的重大事故。最大可信事故确定的目的是针对典型事故进行环境风险分析，并不意味着其他事故不具环境风险。在项目生产、贮存、运输等过程中，存在诸多事故风险因素，风险评价不可能面面俱到，只能考虑对环境危害最大的事故风险。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，在不考虑自然灾害等引起的事故风险情况下，结合工程特点，确定项目最大的环境风险为尾水事故排放。

- 7.6环境风险防范措施

- 7.6.1废水事故排放风险防范措施

污水处理厂的事故来源于设备故障、检修或由于工艺参数改变而使处理效果变差，其防治措施为：

1、设置备用电源，当一个电源发生故障时，另一个电源应立即自动或手动投入使用。

2、为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）。

3、选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。

4、加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

5、严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现异常现象，就需立即采取预防措施。

6、对新开油气田采出水进行监测，对现有井可定期检测，调节进水水质，防止来水产生较大波动；

7、设置出水水质自动监测装置及报警装置，设置出厂污水截断装置，加强运行管理，当事故发生后，及时发现不良水质进入污水处理系统，立即截断污水出厂，杜绝事故排放。

8、建立废水处理厂运行管理和操作责任制度；聘请有经验的专业技术人员负责厂内的技术管理工作。

9、页岩气开采废水卸水和浓水装车过程均采取全密闭管道装卸方式，废水卸车区和浓水装车区设置环形应急收集沟，就近接入废水收集池；药剂储存罐区设置围堰，防止液体药剂事故排放。

10、对产生的污泥和蒸发结晶盐做到及时、妥善处置。

11、发生污水处理厂停运事故时，应立即通知园区污水处理厂。同时暂停接收废水入厂，并将未处理完成废水导入事故池内，待污水处理系统恢复正常使用后，再将事故池中的污水引到污水处理系统处理达标后综合利用或外排，防止废水事故性风险排放。污水处理厂与园区污水处理厂之间要有畅通的信息交流管道，建立污水处理厂的事故报告制度。

12、防止事故废水排入江河的防范措施

项目废水处理能力为2000m3/d，对外接收页岩气开采废水规模约为2000 m3/d，在厂区南侧设置1座有效容积不低于2000m3的事故池，当发生事故时，采用联动控制切换水阀，自动进入东北侧事故池暂存，其事故池不能设置单独的排放口，亦不能与污水处理厂总排口连通，只能与调节池相连通，杜绝废水事故排放，保证废水经过处理后达标排放。同时加强与服务范围内企业的联动，污水出现事故排放时，第一时间通知服务范围内各企业，停止接收废水。本项目发生事故时将事故废水输送至事故池（总容积约2000m3），可容纳1天的对外接收废水处理量。同时，项目配套的废水储存池（总容积约3120m3）在设计时就预留足够的空间，事故情况下可作为事故废水的贮存。通过对事故废水的储存，为污水处理厂留出充足的时间用于检修和恢复设施设备的运行，可一定程度减少事故废水的排放。

12、当进水水质超负荷时，或运行中某个池运行欠佳或事故时，或出水渠在线监测系统显示出水超标时，均通过各处切换阀或应急泵将废水切入事故池。具体切换方式为：事故下的不达标尾水，通过排放水池的出口管道的切换阀门，切换进入事故池。运行中某个池运行欠佳事故时的废水，在该系统后的中间池设置切换阀门切换进入事故池。根据项目设计方案，为避免事故状况下废水超标排放，拟建项目将现有应急池改建为废水处理工艺用池，新建1座地埋式事故池，有效容积不低于2000m3，因此，事故池规模设计合理可行。

- 7.6.2废气环境风险防范措施

厂区设置一套“碱喷淋+除湿+活性炭吸附”废气处理设施，若该设施发生故障，污水处理过程中产生的恶臭和有机废气则呈无组织排放。项目为油气田采出水处理项目，废气产生量较小，项目主要的大气风险物质为污水处理厂产生的恶臭气体及有机废气对区域环境的影响。经本报告第五章影响预测结果可以看出，企业以污水处理设施为边界，划定50m的卫生防护距离，企业卫生防护距离内无居民居住。若企业不采取废气治理措施，污水处理厂挥发的恶臭等对区域大气环境影响较大。因此，企业应加强污水处理厂废气治理设施管理和维护，降低污水处理厂产生的废气对区域大气环境的影响。同时，卫生防护距离内不得新增大气环境保护目标。

- 7.6.3化学品泄漏环境风险防范措施

1、建设单位设有固体药品储存区和液体药剂储存罐区，用于暂存废水处理过程需要使用的化学物质。同时，硫酸（50%）、盐酸（30%）、双氧水（30%）均为储罐保存，各化学品的储存和运输应严格按《危险化学品安全管理条例》执行，按照使用量配置贮存量，尽量减少不必要的贮存。

2、固体药品储存区和液体药剂储存罐区应有截留围堰措施，地面做好防腐防渗，防止泄漏化学品流出污染环境，危险化学品不得露天存放。

3、装卸化学品做好个人防护，穿戴防护服、防护手套、防护面罩等，装卸、搬运化学品时应做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾倒和滚动等。装卸危险化学品时，操作人员不得做与工作无关的事情，集中精力注意装卸情况，以便出现异常情况时，及时采取应急措施。

4、操作加药等装置设备的人员要做好上岗前培训工作，熟悉各类设备的操作规程和出现异常的应急处理措施，熟悉掌握各类化学品的理化性质，熟悉各类防护用品的使用和穿戴。

- 7.6.4其他环境风险防范措施

（1）池体破裂风险防范措施

项目在建设过程中，应严格按照地下水污染防治措施要求，对厂区进行防渗分区，并严格落实各区域的防渗措施。同时在运行过程中，加强日常检查工作，并对检查结果进行记录。

在运行过程中应严格按照地下水环境监测计划，对项目区域的地下水环境质量进行定期监测，一旦发现水质超标，应及时查找原因并及时进行修复。

（2）沼气火灾爆炸事故次生污染事故工程措施

沼气泄漏后因物质毒性导致死亡率较小，但对周边居民点存在影响，因此发生沼气火灾爆炸事故次生污染事故时，周边居民点人群应该做好紧张疏散。

（3）危废贮存库风险防范措施

危废贮存库内涉及储存液态危险废物，评价要求贮存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）相关要求建设，贮存间内设置导流沟及收集池。

（4）风险防范的管理对策

制定生产管理和安全管理制度，加强职工的日常操作技能培训和安全管理，保证各项设备的的正常运行。开展应急演习，保证各项应急措施的落实。

1）编制“劳动安全卫生专篇”，在初步设计中，应严格遵守现有的职业安全卫生方面的法规和技术标准；

2）在施工过程中，应加强环境监察工作，确保环境保护设施、环境风险防范设施的施工质量，及时纠正施工中的缺陷；

3）建立公司安全生产委员会，负责统筹、协调全公司安全生产工作；

4）建立安全生产和环境风险防范的责任制；

5）建立各种安全生产规章制度；

6）建立健全设备安全检修制度，同时建立安全作业许可证；

7）建立安全生产管理台账；

8）提高职工的环保意识和异常情况下的应变能力；

9）加强对厂房消防设施的定期检查，定期组织消防训练；

10）制定相应的施工安全管理方案；

11）建设单位必须对施工单位的资质进行有效审查，并加强对施工队伍的环境保护教育；

12）建设单位须加强施工阶段的环境监督和管理工作，建立严格的安全管理制度和监督机制。

- 7.6.5与产水单位和园区污水处理厂建立联动机制

（1）与产水单位的联动

本项目环评范围不包含来水运输，来水应满足我司项目处理能力要求，由产水单位委托专业运输单位运送，运送过程中的安全、环保责任由产水单位及运输单位负责。

产水单位相关井场及运输有完善的风险防范措施，具体如下：

①事故废水防范措施

1）废水泄漏防范措施：

A.按相关要求规定对储存池进行防渗处理。

B.加强员工操作规范管理，尽量避免废水装车失误。装车过程若遇到废水泄漏，立即停止装车作业，减少废水泄漏量，并利用井场内的污水沟将泄漏废水收集至储存池内，不外流。

②废水外溢防范措施：

1）对井场临时储存的废水进行及时转运，减少废水储存周期，降低废水外溢风险，特别是在汛期来临之前要尽量腾空储存池。

2）为避免突降大雨引起雨水进入储存池，从而引发废水外溢，应及时转运储存池中的废水。

3）井场采用清污分流系统，并定期进行维护，从而有效控制因暴雨而导致废水外溢。

4）每个平台均配备1000m3的储存池，严禁将储存池蓄满，必须预留500m3的容积进行应急使用。

5）为了防止废水渗漏或外溢污染地表水及浅层地下水，要求建设方对废水及时清运，并保持储存池留有一定的富余容量，以容纳暴雨增加的水量，防止外溢；在暴雨季节，加强巡查，降低废水外溢的环境风险。

6）建立事故应急预案和联动机制，明确钻井过程中一旦出现环境风险事故的应急处置方式，以及建设单位、忠县生态环境局、地方政府及其他相关部门的联系人及联系方式。

7）设置地表水三级防控机制防止废水进入地表水。

一级防控体系：废水区域设置围堰，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染；

二级防控体系：建设储存池、污水截流沟及隔油池，防止污水进入雨水系统、事故泄漏物料外泄污染地表水环境；

三级防控体系：发生事故时将事故废水收集至储存池（时刻保持储存池有500m3的应急空间），然后交有资质单位处置，防止外泄污染环境。

项目采取以上防控措施并加强施工管理、并建立事故应急预案和联动机制，预防项目实施对周边流域的影响。

③废水转运过程防范措施：

转运时采取罐车密闭输送，为降低废水转运对地表水的污染风险，确保废水得到妥善处理，本着切实保护环境的原则，转运过程中采取如下措施：

1）建立建设单位与当地政府、生态环境局等相关部门的联络机制，若有险情发生，应及时与值班人员取得联系，若确认发生废水外溢事故，应及时上报当地政府、生态环境局等相关部门。

2）对承包废水转运的承包商实施车辆登记制度，为每台车安装GPS，并纳入建设方的GPS监控系统平台。

3）转运过程做好转运台账，严格实施交接清单制度，建立废水转运五联单制度；加强罐车装载量管理，严禁超载。

4）加强对废水罐车司机的安全教育，定期对罐车进行安全检查，严格遵守交通规则，避免交通事故发生。加强对除驾驶员外的其他拉运工作人员管理，要求运输人员技术过硬、经验丰富、工作认真负责。加强对废水罐车的管理，防止人为原因造成的废水外溢。

5）转运罐车行驶至河流（含河沟、塘堰等）较近位置或者穿越河流（含河沟等）的道路时，应放慢行驶速度。

6）废水转运应提前安排，尽量避开暴雨时节等路况较差的季节。

7）运输前规划运输路线，转运过程中应严格按照规定的路线运输到相应的目的地。

针对我司项目，做好进出水水质监测，当出水水质异常时，及时切断排口，启用应急池并排查异常原因，视具体情况通知甲方调整来水水质、数量、时间等要求。

（2）与园区污水处理厂的联动

拟建项目事故状态时，立即与产水单位联系停止接收废水，并将未处理完成废水暂存在废水处理站调节池、贮存池和应急事故池等，切断污水出口及外排口，通过检修进度，估计事故源强。待污水处理设施系统正常后，将事故废水导入拟建项目废水处理系统处理达标后综合利用或外排。

事故废水采取以上措施后，能够有效地截断事故废水对乌杨组团园区污水处理厂造成影响，杜绝了事故污水对水环境的影响。

- 7.6.6人员及管理制度

为有效防范风险事故的发生，以及在风险事故发生时应急措施的统一指挥，建议项目对环保有关人员及制度做如下安排：

（1）安排1名人员主管环保相关事务，负责监督环保设施日常运转，管理环保管理人员，以及与环保相关的全部事宜，负责对全厂各环保设施的监督、记录、汇报及维护工作，同时需配合各级环保主管部门及厂内领导对厂内环保设施的检查工作。

（2）各班需安排1员工监督污水设施运作情况，防止大量的“跑、冒、滴、漏”发生，同时兼顾厂内环保管理部门的有关工作。

（3）培训提高员工的环境风险意识，制定制度、方案规范生产操作规程提高事故应急能力，并做到责任到人，层层把关，通过加强管理保证正常生产，预防事故发生。

- 7.7环境风险应急预案

污水处理厂运行前，企业应制定环境应急预案，明确环境风险防范措施，制定出详细的、内容翔实、可操作性强的应急预案。并在实际生产运行当中，不断完善应急预案的内容。建设单位应按照以下要求进行应急处理：

（1）日常应急管理

为应对突发环境事件，企业应成立突发性污染事件应急救援领导小组，负责组织实施环境污染事件应急处置工作。

应急救援指挥领导小组设日常管理办公室-应急办公室，应急办公室设在污水处理厂办公室，负责的日常事务包括：

①负责本应急预案的日常管理，并组织应急预案的培训和演练；

②负责应急物资的储备，日常维护、保养；

③检查督促做好事故的预防措施和应急处置的各项准备工作；

④做好应急工作的资金准备。

（2）事故状态应急机构

突发环境事件发生后，公司立即成立应急指挥部，由领导小组组长任总指挥，由副组长任副总指挥，厂长任现场指挥，应急指挥部下设3支专业应急救援队伍：现场处置组、综合协调组、警戒疏散组。

（3）应急预案实施

1）分级响应机制

针对突发环境事件严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、企业内部（厂部、公司）控制事态的能力以及需要调动的应急资源，将本公司突发环境事件分三级：

车间级：突发环境事件出现在车间，车间进行现场处置，突发环境事件可限制在车间内；车间级突发环境事件发生后，车间进行现场处置。

公司级：突发环境事件出现在厂区，公司完全可以控制和进行处理，突发环境事件可限制在企业内的现场及周边地区；公司级突发环境事件发生后，车间进行现场处置，如有扩大启动本预案，进行应急处置。

社会联动级：突发环境事件超出了厂区的范围，需借助社会公共力量来处理的突发事件，如果不及时控制可能对周边环境产生较大影响的突发事件；社会联动级突发环境事件发生后，公司启动本预案，并向社会公共力量求助。

2）应急处置

发生突发环境事件时，事故发生部门或车间应当立即采取有效前期措施来防止污染物的扩散，立即查看泄漏点的扩散情况。发生突发环境事件后，应根据发生污染事故的地点、污染事故类型和当天的风向选择合适的避灾路线，应选择从事故区疏散至安全区最短时间的路线，同时又要保证此路线的最大安全性。

3）应急监测

拟建项目化验室第一时间对突发性环境污染事件进行环境应急监测，掌握第一手监测资料，并配合地方环境监测机构进行应急监测工作。根据监测结果，综合分析突发性环境污染事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发性环境污染事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发性环境污染事件应急决策的依据，同时，应立即联系忠县环境监测部门，根据实际情况，迅速确定污染物监测方案（包括监测布点、频次、项目和方法等），及时开展应急监测工作。

4）应急终止

污染事故得到完全控制，污染危险已经消除，污染物的泄漏或释放，经监测符合相关规定，事故所造成的危害已被彻底消除，各处置队伍报告事故相关险情已处置完毕，现场指挥向各处置队伍下达应急终止命令，应急状态终止后，有关部门应根据指挥部指示及实际情况，继续进行环境监测、组织设施设备的抢修，尽快恢复正常生产。

建设单位须按照《国家突发环境事件应急预案》《重庆市突发事件应对条例》《突发环境事件应急工作暂行办法》《突发环境事件应急预案管理暂行办法》《重庆市环境保护系统突发环境事件应急处理暂行办法》等有关要求，结合项目实际情况，编制环境风险应急预案，拟建项目应急预案的主要内容见表7.8-1。

表 7.7-1  项目应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 加药间、危废贮存库、污水处理设施区 |
| 2 | 危险源概况 | 主要阐述企业基本概况、环境风险源基本情况、周边环境情况及环境保护目标调查结果。 |
| 3 | 环境风险源及环境风险评价 | 主要阐述企业的环境风险源识别及环境风险评价结果，以及可能发生事件的后果和波及范围。 |
| 4 | 组织机构及职责 | 依据企业的规模大小和突发环境事件危害程度的级别，设置分级应急救援的组织机构，由厂长及污水厂工作人员组成。企业应成立应急救援指挥部，依据企业自身情况，废水处理厂房可成立二级应急救援指挥机构，废水处理工段可成立三级应急救援指挥机构 |
| 5 | 预防与预警 | 1.环境风险源监控；2.预警行动；3.报警、通讯联络方式。 |
| 6 | 信息报告与通报 | 1.报告；2.信息上报；3.信息通报；4.事件报告内容；5.以表格形式列出上述被报告及相关部门、单位的联系方式 |
| 7 | 应急响应与措施 | 1.分级响应机制；2.应急措施；3.应急监测；4.应急终止；5 应急终止后的行动。 |
| 8 | 后期处置 | 善后处置受灾人员的安置及损失赔偿。组织专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估，提出生态补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。保险明确企业办理的相关责任险或其他险种。对企业环境应急人员办理意外伤害保险。 |
| 9 | 应急培训和演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。对工厂邻近地区展开公众教育、培训和发布有关消息。 |
| 10 | 奖惩 | 明确突发环境事件应急救援工作中奖励和处罚的条件和内容。 |
| 11 | 保障措施 | 1.经费及其他保障；2.应急物资装备保障；3.应急队伍保障；4.通信与信息保障。 |
| 12 | 预案的评审、备案、发布和更新 | 应明确预案评审、备案、发布和更新要求。 1.内部评审；2.外部评审；3.备案的时间及部门；4.发布的时间、抄送的部门、园区、企业等；5.更新计划与及时备案。 |
| 13 | 预案的实施和生效时间 | 明确突发环境事件应急救援工作中奖励和处罚的条件和内容。 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设立专门部门负责管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

- 7.8环境风险防范建议

（1）对各类化学品须严格控制最大贮存量；对生产中所用的设备和管道应选择适当的密闭形式和连接方法，尽可能降低化学品的泄漏风险。

（2）严格执行国家、地方有关劳动、安全、环保、卫生的设计规范和标准，在设计、施工和运行过程中针对可能存在的风险隐患采取相应的安全环保防范措施，消除事故隐患。

（3）加强对职工的教育和培训，增强职工风险意识和事故自救能力，制定和强化各种安全生产和管理规程，减少人为风险事故的发生。

（4）建设单位应对公司的安全生产给予足够重视，根据实际运营状况及最新的要求，及时修订应急预案，提高风险防范意识和风险管理能力。

- 7.9环境风险评价结论

建设单位应按照本报告书做好各项风险的预防和应急措施，并制定完善的风险事故应急预案。在项目严格落实环评提出各项措施和要求的前提下，最大限度的降低风险事故发生的概率，妥善处理事故产生的环境问题，将风险事故对环境的危害降到最低，因此，项目采取各项风险防范措施后，环境风险可防控。

环境风险评价自查情况见表7.9-1。

表7.9-1   环境风险评价自查表

| 建设项目名称 | 页岩气开采废水处理项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 重庆市 |  | 忠县 | 重庆忠县工业园乌杨组团 |
| 地理坐标 | 经度 | E108.011198 | 纬度 | N30.217429 |
| 主要危险物质分布 | 主要分布在药品储存区、药剂储存罐区、危废贮存库和废水处理站设施区 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | 主要途径为：污水处理厂进水污染事故、设备故障事故及检修、非正常运行状况可能发生的尾水事故排放、恶臭处理设施故障、池体泄漏、化学品泄漏及危废贮存库泄漏等。危害后果：一旦发生风险事故，只要严格采取环境风险防范措施，并及时启动应急预案，能有效减轻对周围环境及人群造成的伤害和环境危害，其环境风险水平可接受。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 1、设置备用电源，当一个电源发生故障时，另一个电源应立即自动或手动投入使用。 2、为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）。 3、选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。 4、加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 5、严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现异常现象，就需立即采取预防措施。 6、对新开油气田采出水进行监测，对现有井可定期检测，调节进水水质，防止来水产生较大波动。 7、设置进、出水水质自动监测装置及报警装置，设置出厂污水截断装置，加强运行管理，当事故发生后，及时发现不良水质进入污水处理系统，立即截断污水出厂，杜绝事故排放。 8、建立废水处理厂运行管理和操作责任制度；聘请有经验的专业技术人员负责厂内的技术管理工作。 9、对产生的污泥和盐等做到及时、妥善处置。 10、污水处理厂与园区污水处理厂之间，要有畅通的信息交流管道，建立污水处理厂的事故报告制度。发生污水处理厂停运事故时，应暂停接收废水入厂，并将未处理完成废水导入事故池内，待污水处理系统恢复正常使用后，再将事故池中的污水引到污水处理系统处理达标后综合利用或外排，防止废水事故性风险排放。 11、当进水水质超负荷时，或运行中某个池运行欠佳或事故时，或出水渠在线监测系统显示出水超标时，均通过各处切换阀或应急泵将废水切入事故池。具体切换方式为：事故下的不达标尾水，通过排放水池的出口管道的切换阀门，切换进入事故池。运行中某个池运行欠佳事故时的废水，在该系统后的中间池设置切换阀门切换进入事故池。为避免事故状况下废水超标排放，拟建项目将现有应急池改建为废水处理工艺用池，新建1座地埋式事故池，有效容积不低于2000m3。 12、应加强污水处理厂废气治理设施管理和维护，降低污水处理厂产生的废气对区域大气环境的影响。同时，卫生防护距离内不得新增大气环境敏感保护目标。 13、加药间内按照使用量配置贮存量，尽量减少不必要的贮存；加药间应有截留围堰措施，地面做好防腐防渗，防止泄漏化学品流出；装卸化学品做好个人防护；操作加药等装置设备的人员要做好上岗前培训工作； 14、应严格按照地下水污染防治措施要求，对厂区进行防渗分区，并严格落实各区域的防渗措施。同时在运行过程中，加强日常检查工作，并对检查结果进行记录。 15、危废贮存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）相关要求建设，贮存间内设置导流沟及收集池。 16、与园区建立联动机制，拟建项目事故池容量不能满足要求，启动园区事故池，将事故废水导入园区事故池，待污水处理设施系统正常后，将事故废水导入项目废水处理系统处理达标后综合利用或外排。 17、污水处理厂运行前，企业应制定环境应急预案，明确环境风险防范措施，制定出详细的、内容翔实、可操作性强的应急预案。 |  |  |  |

- 8环境保护措施及其可行性论证

- 8.1施工期环境保护措施

- 8.1.1水环境保护措施

（1）施工废水处理措施

A、施工期生产废水设沉淀池处理，经沉淀后的废水循环使用，回用于施工用水或防尘洒水。施工期间，严禁乱排、乱流污染道路、环境。

B、在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，雨季中尽量减少开挖面，减少堆土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和塌崩。

C、出入施工场地的渣土车辆经过冲洗干净后方可进入城市道路，冲洗废水经过沉淀处理后回用。

（2）施工期生活污水处理措施

施工期场地内不设置施工营地，施工人员产生的少量粪便污水拟依托园区现有生活设施处置，污废水不得随意外排。

在采取以上水污染防治措施后，施工期产生的废水对水环境影响小，污染防治措施可行。

- 8.1.2大气环境保护措施

拟建项目施工过程大气环境保护严格按照相关环保措施执行，主要包括：

（1）扬尘污染防治措施

针对施工期扬尘的问题，拟建工程在施工期拟采取如下控制措施：

①实行封闭施工

建筑工地实行全围挡封闭施工，围挡高度不低于1.8m。围挡要坚固、稳定、规范、美观；建筑工地脚手架外侧必须用密目式安全网全封闭，封闭高度要高出作业面1.5m以上并定期清洁保洁。

②加强施工现场扬尘控制

对建筑工地安排工作人员定期洒水降尘。洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1-2次；若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。场地洒水后，扬尘量将减低28-75%，大大减少了对周围环境的影响。对施工场地周围的主要道路实行机械化洒水清扫，每日至少冲洗1次，雨后也应及时冲洗。采用人工方式清扫的，应符合市容环境卫生作业服务规范。

③使用商品混凝土

本环评建议项目建设使用商品混凝土。

④实行硬地坪施工

建筑工地的场内道路和建筑材料堆放场须硬化。采用桩基础的工地要进行硬化处理，实行硬地坪施工。工地出入口必须设置车辆冲洗、排水设施。

⑤加强施工现场运输车辆管理

由于水泥、弃土弃渣等均是易扬尘物质，因此运输车辆必须进行密闭运输，并取得《重庆市密闭式运输易扬尘物质车辆合格证》。运输建筑渣土及其它易撒漏物质必须装载规范，保持密闭式运输装置完好和车容整洁，不得沿途飞扬、撒漏和带泥上路。

⑥加强施工现场固废的管理

露天堆放水泥、灰浆、灰膏等易扬撒的物料或48小时内不能清运的建筑垃圾，应当设置不低于堆放物高度的密闭围栏并予以覆盖。

禁止从3m以上高处抛撒建筑垃圾或易扬撒的物料，完工后5日内清除建筑垃圾。

设专人负责施工现场的弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放工作，对建筑垃圾、弃土应及时处理、清运，以减少占地。

⑦施工现场的各项管理措施

适宜绿化的裸露泥地，责任人应当在园林绿化行政管理部门规定的期限内绿化；不适宜绿化的，应当硬化处理。待用泥土或种植后当天不能清运的余土以及48小时内未种植的树穴，应当予以覆盖；对行道树池进行绿化或覆盖；绿化带、花台的种植泥土不得高于绿化带、花台边沿。施工厂界出入口处悬挂明显的施工标牌和行车、行人安全标志以及门前三包责任书。

（2）车辆和机械尾气污染保护措施

①加强大型施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度。建设单位所有燃油机械和车辆尾气排放应达标排放。施工机械使用无铅汽油等优质燃料。发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆，应予更新，禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。

②运输车辆和施工机械发生故障和损坏，必须及时维修或更新，防止设备带病运行从而加大废气对环境空气的污染。

通过以上措施，可以很大程度的削减扬尘产生量，扬尘对大气环境的影响不大，且只在施工期产生，不会造成长期影响，所以，施工扬尘对大气环境的影响是可以接受的，废气污染防治措施可行。

- 8.1.3噪声防治措施

施工期应按照《重庆市环境保护条例》（2022修订）、《重庆市噪声污染防治办法》（重庆市人民政府令第 363 号）等相关规定执行，严格施工噪声。

建设单位应加强施工过程的管理。采取如下施工噪声污染防治措施：

（1）使用低噪声机具和工艺。

推广使用先进的低噪声施工机具，昼间、夜间场界噪声必须满足国家规定的噪声限值（GB12523-2011）。

（2）合理安排施工方式。

合理布置建筑施工工地内的施工机具和设备，建筑工地采用围挡噪措施，对施工现场的强噪声设备应采取封闭措施，降低施工噪声对周围环境的影响。

（3）合理安排施工时间

原则上禁止夜间连续施工作业；确因工艺要求必须连续24小时作业时，施工单位必须于夜间施工前4个工作日向环境保护主管部门申报夜间作业的原因、时段、作业点、使用机具的种类、数量以及施工场界噪声最大值（场界噪声最大值不能确定的，以施工机具说明书载明的噪声排放最大值代替），并出示市政、建设等有关部门的证明，经环境保护主管部门审核同意进行夜间作业的，施工单位在夜间施工前24小时在施工现场公告附近居民。由施工单位认真实施降噪措施，做好宣传解释工作，尽量取得公众的谅解，并接受公众和环保执法人员的监督。

（4）加强对施工工地噪声的监管力度。

施工单位应在建筑施工工地显著位置悬挂《建筑施工现场环境保护》标牌，载明工程项目名称、施工单位名称、施工单位负责人姓名、工程起止日期、建筑施工污染防治措施和联系电话等事项。

通过实施以上污染防治措施，项目施工期噪声对周围环境的影响能降低到最低，污染防治措施可行。

- 8.1.4固体废物处理处置措施

项目施工过程中将产生一定量的建筑垃圾，其中可回收利用的分类收集后出售，剩余不可利用建筑垃圾主要为废弃混凝土块、废弃砖块等，均不含有毒有害物质，清运至建筑垃圾填埋场填埋。弃方直接用于园区其他施工场地项目回填方。

施工人员生活垃圾在指定点收集，交市政环卫部门处置。

- 8.2运营期环境保护措施

- 8.2.1地表水环境保护措施

（1）污水处理厂进水水质管理

拟建项目的服务范围为忠县、梁平、垫江、石柱和万州等周边区县。项目处理对象为服务范围内油气田产生的压滤废水、钻采废水（包括：压裂返排水、产气废水等）和生活污水等，废水全部采用罐车运输。对每辆入厂废水进行水质检测分析，加强进水水质管理，确保各压裂返排水、气田水达到项目进水水质标准后才能进行卸车，以确保项目污水处理系统的正常运行。

（2）处理工艺的可行性

根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018），拟建项目为工业污水处理设施，拟建项目预处理工艺为调节+气浮+化学沉淀+高密软化，为《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）中工业废水处理推荐的可行技术；深度处理工艺采用芬顿氧化+中和沉淀+过滤+DTRO膜浓缩+浓水蒸发结晶，为《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）中推荐的过滤、膜分离技术，因此拟建项目深度处理工艺可行。

污水处理工艺的选择应根据进水设计水质、处理程度要求、用地面积和工程规模等多因素综合考虑，适宜的污水处理工艺不仅可以降低工程投资，还有利于污水处理厂的运行管理以及减少污水处理厂的经常性费用，保证出厂水水质。污水处理厂各工段进、出水的浓度及设计去除率见前文表3.1-2。

（3）加强管理，避免事故排污

加强污水处理厂工艺参数的调整，在污水处理厂运行状态良好、出水水质稳定达标情况下，组织污水处理厂的设备检修，确保污水达标排放。加强厂内污水管网及沟渠的巡管检查工作，避免管道破裂等造成未处理污水外排。加强设备管理，备用泵等必须完好，确保污水能长期稳定运行。

（4）抗冲击负荷能力

为抗冲击负荷，拟建项目从以下几方面进行控制。

进水控制：严格控制进水，必须满足进水水质要求方可进入。

管理方面：加强管理，杜绝人为因素造成事故排放。

应急事故池：当进水水质超负荷时，或运行中某个池运行欠佳或事故时，或出水渠在线监测系统显示出水超标时，均通过各处切换阀或应急泵将废水切入事故池。具体切换方式为：事故下的不达标尾水，通过排放监测池的出口管道的切换阀门，切换进入事故池。运行中某个池运行欠佳事故时的废水，在该系统后的中间池设置切换阀门切换进入事故池。为避免事故状况下废水超标排放，拟建项目将现有应急池改建为废水处理工艺用池，新建1座地埋式事故池，有效容积不低于1000m3。

以上废水污染物治理措施在国内外废水处理工程中得到了广泛应用，技术成熟可靠，经济合理，项目实施后有利于确保废水达标排放，保护长江水质。

（5）现有油气田废水处理案例

①四川兴澳涪陵气田平桥水处理站环评基本情况

根据调查，四川兴澳环境技术服务有限公司重庆南川分公司《四川兴澳涪陵气田平桥水处理站环境影响报告表》已于2019年6月取得南川区生态环境局以“渝（南川）环准〔2019〕28 号”对该项目环评进行了批复。四川兴澳涪陵气田平桥水处理站规模为600m 3 /d，处理对象为页岩气采出水，采用“预处理+四效蒸发结晶”工艺，处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入鱼泉河。

废水处理工艺简介：采出水通过管输或罐车拉运方式进入焦页190#平台现有采出水收集调节池（总容积2000m3，分2格）储存，调节水质、水量，采出水用原料液泵送到石灰反应槽，经过加石灰去除污水中的镁离子、铁离子后，进入烟气曝气槽与回收的部分锅炉烟气进行反应，利用烟气中的CO2进一步去除钙等离子，并在碱性环境下利用曝气吹脱污水中的氨氮，处理后的污水进入蒸发结晶系统进一步处理，蒸汽放热后冷凝为水经冷却塔降温后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入鱼泉河。预处理阶段产生的沉淀污泥泵送到厢式压滤机压滤脱水，脱水后的污泥进入危废暂存间的污泥罐暂存，压滤的污水回到预处理阶段处理。经预处理后的污水在清液槽暂存，泵去蒸发结晶系统板式预热器预热到一定温度，泵去1效蒸发结晶器，1效浓液转排到2效，2效转排到3效，3效转排到4效，3、4效排出结晶固体，固体浆料排到浆料桶，由浆料泵排到干燥增稠器，稠料到离心机，清液到混料桶。离心后湿物料到干燥床，干燥后包装成产品。

②四川兴澳涪陵气田平桥水处理站验收基本情况

2021年1月18日，四川兴澳环境技术服务有限公司重庆南川分公司委托重庆一泓环保科技有限公司编制完成了《四川兴澳涪陵气田平桥水处理站竣工环境保护验收监测报告表》，根据该验收监测报告表，四川兴澳涪陵气田平桥水处理站实际处理工艺与环评一致，采用“预处理+四效蒸发”工艺，但预处理工艺进行了优化，增加了硫酸钠、PAC、PAM，强化对废水中污染物的去除。该项目废水验收监测结果详见下表。

四川兴澳涪陵气田平桥水处理站出水口各项指标均能满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4一级标准，氯化物≤350mg/L，各污染因子去除效率见下表：

表8.2-1  各污染因子去除效率表

| 项目 | 进水口 | 出水口 | 去除效率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值（无量纲） | / | / | / |
| 色度（度） | 50 | 4 | 92.00 |
| COD | 497~500 | 22~24 | 95.17~95.60 |
| BOD5 | 248~256 | 6.4~7.6 | 97.03~97.42 |
| SS | 282~286 | 8.0~8.5 | 97.03~97.16 |
| NH3-N | 58.7~61.1 | 1.61~1.70 | 97.22~97.26 |
| 石油类 | 2.26~2.56 | 0.27~0.37 | 85.55~88.05 |
| 磷酸盐 | 0.105~0.120 | 0.01~0.02 | 83.33~90.48 |
| 氯化物 | 15200~15800 | 105~109 | 99.34~99.28 |
| 硫化物 | 0.142~0.147 | 0.018~0.020 | 86.39~87.32 |

（6）拟建项目

拟建项目主要收集处理岩气开采废水包括钻井废水、洗井废水、压裂返排水和采出水等。废水采用“调节+气浮+化学除重+高密软化沉淀+芬顿氧化+中和沉淀+精密过滤+DTRO膜浓缩+浓水蒸发结晶”处理工艺，设计处理规模2000m3/d。四川兴澳涪陵气田平桥水处理站采取了“调节、沉淀、曝气”等预处理工艺和“四效蒸发结晶”深度处理工艺，而拟建项目采取了“隔油、调节、气浮、除硬、高效沉淀、pH调节”等预处理工艺和“芬顿氧化、DTRO膜系统、浓水蒸发结晶”深度处理工艺，拟建项目废水处理工艺较四川兴澳涪陵气田平桥水处理站处理工艺更优化。根据3.12.3章节污水处理效果分析表可知，拟建项目完全可实现各类污染物的达标排放，各污染物去除效率设置合理。

综上所述，拟建项目收集废水经各构筑物处理后各污染因子均能满足《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）间接排放标准限值及项目出水水质要求，工艺可行。

- 项目涉重废水零排放可行性分析

①重金属来源

根据页岩气开采过程可知，水基钻井液、压裂液等配制过程中不添加重金属。项目页岩气开采废水中重金属（铬、镉、汞、砷、铅五类重金属）主要来源为原始地层或岩层和地下水。

②重金属含量水平

根据项目页岩气开采废水主要成分检测报告可知，受地层区域地质影响，区域页岩气开采废水中含有少量低浓度重金属，五类重点重金属铬（六价）、砷、汞、铅、镉等含量非常低（部分未检出），浓度均低于《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅲ类水域标准。重金属含量主要为钻井所在地原始地层或岩层和地下水中的背景含量，含量非常低。

③废水处理过程中重金属去向

项目页岩气开采废水处理过程中含有少量低浓度重金属，主要通过化学沉淀待进一步进行了去除。处理后废水中重金属含量一般均低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。同时结合重庆市及市外同类项目环评报告，废水中均未考虑重金属作为特征污染物。

④外排废水监控措施

项目针对外排废水将五类重金属六价铬、铅、汞、镉和砷作为常规监测因子进行监测，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值进行管控，具体见下表8.2-2。

表8.2-42 废水总排口重金属控制指标表

| 序号 | 检测项目 | 控制限值mg/L | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | ≤0.05 |  |
| 2 | 镉 | ≤0.005 |  |
| 3 | 六价铬 | ≤0.05 |  |
| 4 | 铅 | ≤0.05 |  |
| 5 | 汞 | ≤0.0001 |  |

⑤小结

综上所述，页岩气开采废水中重金属（铬、镉、汞、砷、铅五类重金属）主要来源为原始地层或岩层和地下水。根据项目页岩气开采废水主要成分检测报告可知，五类重点重金属铬（六价）、砷、汞、铅、镉等含量非常低（部分未检出），浓度均低于《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅲ类水域标准。通过对接收页岩气开采废水的控制，对外排废水五类重金属按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值进行管控。项目生产废水经处理后可实现重金属污染物零排放，对外环境的影响非常小。

- 8.2.2地下水污染防治措施

为防止项目废水渗入地下，最终进入水体，对水环境产生影响，拟建项目须采取以下防治措施：

（1）源头控制措施

严格按照国家相关规范要求，对拟建项目污水管道进行防腐处理、加药箱设置围堰或托盘、污水处理构筑物防渗等措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，降低风险事故；拟建项目污水管网设计时，其污水管线铺设采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染，管道采用防腐防渗材料。污泥处理间地面、药品仓库地面、污水处理池体等按照要求做好防渗措施。

（2）分区控制措施

对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防止污染物渗入地下，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。根据厂区各构、建筑物功能，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

a、重点防渗区

拟建项目现有污泥池、危废贮存库、1#药剂储存罐区、加药计量区、2#药品储存区等已按重点防渗区相关要求采取重点防渗措施。

拟建项目新建污泥压滤间、3#药剂储存罐区、4#药品储存区、污泥贮存库、盐贮存库、事故池等按重点防渗区相关要求采取重点防渗措施，重点防渗区防渗层的防渗性能要求等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数≤1×10-7cm/s；参照GB18598执行。

b、一般防渗区

拟建项目现有调节池、高密软化池、芬顿氧化池、中和沉淀池、清水池、排放水池已按一般防渗区相关要求采取一般防渗措施。

拟建项目改造或新建废水收集池、浓水罐、高密软化池、过滤水池、DTRO膜浓缩装置区、浓水蒸发装置区、罐车卸车区、罐车装车区等按一般防渗区相关要求采取一般防渗措施。

一般防渗区防渗层可采用黏土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜、纳基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。当建设场地具有符合要求的黏土时，地面防渗宜采用黏土防渗层，防渗层顶面宜采用混凝土地面或设置厚度不小于200mm的砂石层，一般防渗区防渗层的防渗性能要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s；参照GB16889执行。

c、简单防渗区

拟建项目简单防渗区包括厂区道路、绿化区、综合楼、门卫室等不会对地下水环境造成污染或可能产生轻微污染的其他建筑区，采取一般地面硬化。

按照国家环保总局环函〔2006〕176号文关于“在设计上实现厂内污水管线地上化”以及《关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发〔2012〕26号）要求，输送含有污染物的管道尽可能地上敷设，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。排水管道采用防腐蚀、防渗材料，设置管道保护沟，保护沟全部硬化和防渗处理，偶然发生的管道爆裂事故排放的少量污水能够在保护沟收集暂存。

（3）地下水污染监控

建立覆盖全厂的地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备。拟建项目地下水环境监测主要参考《地下水环境监测技术规范》（ HJ/T164-2020）和《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），结合厂址区域地下水补径排特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，并结合预测评价结论，要求设置地下水环境影响跟踪监测井3个，均为企业新建的地下水跟踪监测井。定期进行地下水质量监控，若发现监控井异常，及时采取应急措施。

（4）应急措施

制定风险事故应急预案的目的是在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对潜水含水层的污染。针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序见图8.2-1。

图8.2-1拟建项目地下水污染应急治理措施

拟建项目按要求进行对各构筑物池体、建筑物地面等进行防渗处理，并达到相应防渗等级，设专人定期对其进行维护检修，可有效控制非正常状况下污染物渗漏至地下对地下水环境的影响；定期对监控井地下水水质进行跟踪监测，可及时发现地下水水质变化，地下水水质指标一旦发生超标，立即采取对厂区构筑物及设备进行检修，切断污染源，杜绝非正常状况下污染物随地下水迁移至长江。

通过落实本环评提出的各项措施，拟建项目营运对地下水环境影响是可以接受的。

- 8.2.3大气污染防治措施

拟建项目运行期环境空气污染物主要是臭气单元产生的H2S、NH3、VOCS。收集池、调节池、气浮池、高效软化池、浓水罐、污泥池等主要产臭构筑物采取加盖等密闭方式对臭气进行收集，污泥压滤间采取负压抽风收集臭气，MVR蒸发不凝气通过设备管道收集。废水处理所有废气收集后经1套“碱喷淋+除湿+活性炭吸附”处置达标后15mDA001排气筒排放。

1、恶臭污染治理技术

根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）中废气治理可行技术主要包括化学洗涤、生物过滤、活性炭吸附工艺。

1）化学除臭法

化学除臭法是利用化学介质（NaOH、H2SO4）与 H2S、NH3 等无机类致臭成分进行反应，从而达到除臭的目的。该法对H2S、NH3等的吸收比较彻底，速度快，且运行成本费用适中。

2）生物除臭法

生物除臭法是通过微生物的生理代谢将恶臭物质加以转化，达到除臭的目的。目前多采用生物滤池法。生物滤池法是把收集的臭气先经过加湿处理，再通过长满微生物的、湿润多孔的生物滤层，利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能以及微生物细胞个体小、表面积大、吸附性强和代谢类型多样的特点，将恶臭物质吸附后分解成 CO2和其他无机物，但生物除臭法占地面积较大，一次性投资较高。

3）活性炭吸附除臭法

活性炭吸附除臭法是利用活性炭能吸附臭气中致臭物质的特点，在吸附塔内设置各种不同性质的活性炭，致臭物质和各种活性炭接触后，排出吸附塔，达到脱臭的目的。活性炭达到饱和后，需通过热空气、蒸汽或 NaOH 浸没进行再生或替换。

为确保项目污水处理站恶臭气体能得到有效稳定处理，拟建项目选择采用“碱喷淋+除湿+活性炭吸附”组合工艺进行废气治理。臭气经废气收集管道进入“碱喷淋+除湿+活性炭吸附”处理系统，通过碱喷淋将主要恶臭污染物氨和硫化氢等去除，然后经活性炭吸附除臭后通过15m高排气筒外排，项目恶臭气体收集率约90%，处理效率约80%。

综上，项目恶臭气体处理工艺选用的是应用较为广泛的常规工艺和措施，因此项目恶臭气体处置措施工艺合理可行。

2、有机废气治理技术

项目油气田采出水原水及隔油处理过程中产生无组织有机废气，会对周边空气环境产生一定的影响。

项目挥发性有机物浓度低，产生量小，成分较为简单，因此采用碱喷淋和活性炭吸附是可行的。

有机废气产生单元顶部采取密闭措施收集，通过收集管道接入1套“碱喷淋+除湿+活性炭吸附”处理设施，通过碱喷淋将主要恶臭污染物氨和硫化氢等去除，然后经活性炭吸附后通过15m高排气筒外排，项目废气收集率约90%，处理效率约60%，气经处理后排放浓度满足相应排放标准要求，对环境影响可接受。

3、其他废气治理措施

为进一步降低废气对环境的影响，其他大气污染防治措施如下：

（1）厂区四周及厂内种有绿化植物，绿化厂区环境的同时对恶臭气体有一定的阻隔或吸附作用。

（2）污泥及时清运，尽量减少各类废渣在厂内的停留时间，污泥在运输时，采用密闭式的运输车辆，尽量避开居民集聚区、运输高峰期，尽量减小臭气对运输线路附近大气环境的影响，杜绝污泥沿路洒落。

（3）设置卫生防护距离：恶臭产生单元边界向外分别划定50米的卫生防护距离，该防护距离内不得规划居民区、文教、医院等环境保护目标等。

综上所述，项目采取以上措施，可最大限度的减轻项目废气对周围环境造成的影响，废气治理措施合理可行。

- 8.2.4声环境污染保护措施

污水处理厂噪声源主要有搅拌机、气浮机、DTRO膜浓缩装置、MVR蒸发器、污泥压滤机、各类泵和风机等机械设备。

污水处理厂采用基础减振、隔声、消声等措施：

（1）安装使用先进低噪声工艺设备。禁止使用不符合国家、行业、地方噪声标准规定的产品。

（2）搅拌机、气浮机、DTRO膜浓缩装置、MVR蒸发器、污泥压滤机、各类泵和风机等采取基础减振、建筑隔声等措施；地埋式收集池、调节池、清水池、浓水罐、污泥池等建构筑物内的搅拌风机、搅拌器及泵类设备采取设置隔声罩壳、地埋式建构筑物隔声等措施；多效蒸发器采取基础减振、隔声罩壳进行隔声。减轻噪声、振动对环境的影响。

（3）风机噪声：风机采用基础减振，风道等采用柔性连接。进、出风口设置消声器。

（4）水泵噪声：水泵及电机减振、管道采用柔性连接，利用建构筑物等进行隔声。

（5）严格执行排污申报和许可证制度。必须按照有关排污许可管理制度的要求，申领《排放污染物许可证》，积极改进降噪工艺和操作方法。

经噪声预测可知，厂界昼夜噪声分别低于65和55dB（A），各厂界均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）中3类标准，项目噪声治理措施可行。

- 8.2.5固体废物污染防治措施

拟建项目运行期产生的固体废物主要为污水处理过程中产生的废油、污泥、蒸发结晶、沾染危险化学品的废包装材料、不沾染危险化学品的废包装材料、废活性炭、实验室废物、废机油及桶、含油棉纱手套、废膜及生活垃圾。

（1）生活垃圾

生活垃圾统一收集，定期委托环卫部门清运处置。

（2）一般固体废物处理处置措施

不沾染危险化学品的废包装材料定期外卖废品回收公司。

（3）危险废物

危险废物在危废间暂存后，委托有资质单位清运处置。

（4）废水处理固废

拟建项目废水处理产生污泥、蒸发结晶盐按要求进行危险特性鉴别，根据鉴别结果按相关政策进行处置，在鉴别前，按照危险废物从严管理，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）在厂区内建设危险废物临时贮存场，严格按照《危险废物管理计划和管理台账 制定技术导则》（HJ 1259—2022）制定危废管理计划及台账，按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号），将项目产生的危险废物交由有相应类别的危险废物处理资质的单位处理。严格执行上述措施，项目产生的危险废物不会排入外环境造成二次污染。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危废贮存设施一般管理要求（节选）如下：

6.1.1贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
　  6.1.2贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

6.1.3 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

6.1.4 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

6.1.5同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

6.1.6贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

根据《危险废物管理计划和管理台账 制定技术导则》（HJ 1259—2022）节选，

4.3 分类管理要求

4.3.1 危险废物管理计划制定内容应根据产生危险废物的单位的管理类别确定。

4.3.2危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料的申报周期应根据产生危险废 物的单位的管理类别确定。

4.3.3鼓励有条件的地区在危险废物环境重点监管单位推行电子地磅、视频监控、电子标签等集成智 能监控手段，如实记录危险废物有关信息，有条件的可与国家危险废物信息管理系统联网。

5、危险废物管理计划制定要求

5.1 制定单位

同一法人单位或者其他组织所属但位于不同生产经营场所的单位，应当以每个生产经营场所为单位， 分别制定危险废物管理计划，并通过国家危险废物信息管理系统向生产经营场所所在地生态环境主管部门备案。

5.2 制定形式及时限要求

5.2.1 产生危险废物的单位应当按年度制定危险废物管理计划。

5.2.2产生危险废物的单位应当于每年3月31日前通过国家危险废物信息管理系统在线填写并提交当 年度的危险废物管理计划，由国家危险废物信息管理系统自动生成备案编号和回执，完成备案。

5.2.3 危险废物管理计划备案内容需要调整的，产生危险废物的单位应当及时变更。

建设单位应严格对厂区产生的废油、污泥、蒸发结晶、沾染危险化学品的废包装材料、废活性炭、实验室废物、废机油及桶、含油棉纱手套、废膜等按照上述要求进行管理。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，评价提出以下要求：

①危险废物暂存场应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求进行设计、运行和管理，应做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）。

②危险废物贮存设施必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。

③按危险废物类别分别采用符合标准的专用容器贮存，加上标签，由专人负责管理。

④危险废物贮存前应进行检查、核对，登记注册，按规定的标签填写危险废物。

⑤做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

⑥必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

⑦应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设置应急防护设施。

⑧对同一贮存场所（设施）贮存多种危险废物的，根据危废的种类、性质分区布置，分别放置固态危险废物和液态危险废物，要求分区间采取隔挡措施，防止两种废物混杂，液态废物应采用桶装等密闭包装方式，避免产生臭味，贮存容器必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。

（5）转移控制措施

①企业应按国家有关规定办理危险废物申报转移的“五联单”手续，厂内暂存时间不得超过1年。

②在交有资质单位处理时，应严格按照《危险废物转移管理办法》填写危险废物转移联单，并由双方单位保留备查。危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接收地环境保护行政主管部门。

③所有废物收集和封装容器应得到接收企业及当地环保部门的认可。

④应指定专人负责固废和残液的收集、贮运管理工作，运输车辆的司机和押运人员应经过专业培训。

⑤收运车应采用密闭运输方式，防止外泄。

⑥建设单位与处置单位对危险废物交接时，应按危废联单制管理要求，交接运输，要求交接和运输过程皆处于环境行政主管部门的监控之下进行。

⑦危险废物运输符合《危险废物收集贮存运输技术规范》相关要求。

采取以上措施后，项目产生的固体废物均得到有效处置，不会对外环境造成二次污染。

采取以上措施后，项目产生的危险废物、一般工业固体固废均可得到有效处理或处置，对周围环境影响较小。

（6）放射性废物管理规定相关要求：

拟建项目废水处理过程中对水污染总α放射性和总β放射性进行去除，去除过程中产生的废膜、污泥和蒸发结晶盐应按《放射性废物分类》（公告 2017年第65号）和《放射性废物管理规定》（GB14500-2002）相关要求进行放射性活度或浓度活度检测，以判断是否属于放射性废物，如属于放射性废物，则按放射性废物进行管理；如不属于放射性废物，则废膜、按危险废物相关要求进行管理，污泥和蒸发结晶盐根据危险特性鉴别结果按危险废物一般工业固废进行管理。

（7）落实《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》（发改环资〔2023〕1714号）相关要求

根据《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》（发改环资〔2023〕1714号）“（七）推广低碳处理工艺。在污泥稳定化、无害化处置前提下，逐步压减污泥填埋规模，积极采用资源化利用等替代处理方案。......可利用垃圾焚烧厂、火力发电厂、水泥窑等设施处理能力协同焚烧处置污泥。（八）加强能源资源回收利用。......积极推广污泥土地利用，鼓励在满足相关标准和规范的前提下，将处理后的污泥作为肥料或土壤改良剂，......推动污泥焚烧灰渣建材化和资源化利用”。

拟建项目废水处理产生污泥、蒸发结晶定期进行危险特性鉴别，根据鉴别结果按相关政策进行处置，鉴别前，按照危险废物从严管理，如鉴别为危废，则按规定送危废资质单位处置；如鉴别为一般工业固废，则交有处理条件的单位综合利用或处置，因此，拟建项目污泥污染防治措施落实了发改环资〔2023〕1714号的相关要求。

- 8.2.6土壤污染防治措施

（1）企业化学品存放在加药间内，加药间采取了重点防渗措施，各液体化学品均采用罐装，且化学品储罐设置有围堰。

（2）拟建项目按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中的要求，根据场地特性和项目特征，制定分区防渗措施。在全面落实分区防渗措施的情况下，避免物料或污染物的垂直入渗对土壤造成不利影响。

（3）拟建项目营运期产生的固体废物在厂内一般固废间或危险废物暂存间暂存后统一处理处置，不外排，固废暂存场所均采取了相应防渗措施，且危废贮存库内设置有导流沟及收集池；同时对厂内污水处理设施各构筑物均采取了防腐、防渗措施，可有效的防止废水渗透到地下污染土壤。

综上，拟建项目采取以上环保措施后，对土壤环境影响可接受。

- 8.2.7环境风险防范措施

（1）设置备用电源，当一个电源发生故障时，另一个电源应立即自动或手动投入使用。

（2）为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）。

（3）选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。

（4）加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

（5）严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现异常现象，就需立即采取预防措施。

（6）对新开油气田采出水进行监测，对现有井可定期检测，调节进水水质，防止来水产生较大波动。

（7）设置出水水质自动监测装置及报警装置，设置出厂污水截断装置，加强运行管理，当事故发生后，及时发现不良水质进入污水处理系统，立即截断污水出厂，杜绝事故排放。

（8）建立废水处理厂运行管理和操作责任制度；聘请有经验的专业技术人员负责厂内的技术管理工作。

（9）对产生的污泥做到及时、妥善处置。

（10）发生污水处理厂停运事故时，应立即通知园区污水处理厂，同时暂停接收废水入厂，并将未处理完成废水导入事故池内，待污水处理系统恢复正常使用后，再将事故池中的污水引到污水处理系统处理达标后综合利用或外排，防止废水事故性风险排放。要有畅通的信息交流管道，建立污水处理厂的事故报告制度。

（11）当进水水质超负荷时，或运行中某个池运行欠佳或事故时，或出水渠在线监测系统显示出水超标时，均通过各处切换阀或应急泵将废水切入事故池。具体切换方式为：事故下的不达标尾水，通过排放监测池的出口管道的切换阀门，切换进入事故池。运行中某个池运行欠佳事故时的废水，在该系统后的中间池设置切换阀门切换进入事故池。为避免事故状况下废水超标排放，拟建项目将现有应急池改建为废水处理工艺用池，新建1座地埋式事故池，有效容积不低于1000m3，因此，事故池规模设计合理可行。

（12）应加强污水处理厂废气治理设施管理和维护，降低污水处理厂产生的废气对区域大气环境的影响。同时，卫生防护距离内不得新增大气环境敏感保护目标。

（13）加药间内按照使用量配置贮存量，尽量减少不必要的贮存；加药间应有截留围堰措施，地面做好防腐防渗，防止泄漏化学品流出；装卸化学品做好个人防护；操作加药等装置设备的人员要做好上岗前培训工作；

（14）应严格按照地下水污染防治措施要求，对厂区进行防渗分区，并严格落实各区域的防渗措施。同时在运行过程中，加强日常检查工作，并对检查结果进行记录。

（15）危废贮存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）相关要求建设，贮存间内设置导流沟及收集池。

（16）与园区建立联动机制，拟建项目事故池容量不能满足要求，启动园区事故池，将事故废水导入园区事故池，待污水处理设施系统正常后，将事故废水导入项目废水处理系统处理达标后综合利用或外排。

（17）污水处理厂运行前，企业应制定环境应急预案，明确环境风险防范措施，制定出详细的、内容翔实、可操作性强的应急预案。

- 8.3环保措施及环保投资汇总

拟建项目是环保工程，但本身也会对环境产生二次污染，需采取污染防治措施，工程总投资2000万元，其中二次环保投资约150万元，占总投资的7.5%。

环保措施及环保投资汇总见表9.3-1。

表8.3-1   环保措施及环保投资汇总表

| 类型 | 序号 | 治理项目 | 治理措施 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水治理 | 1 | 施工生产废水 | 设置雨水沟；施工废水沉淀后回用 | 10 |
|  | 2 | 施工生活污水 | 依托周边现有生活设施 | / |
|  | 3 | 运营期污水处理 | 厂区采用雨污分流制，加强进水水质管理；加强运行管理，避免事故排放 | 纳入运行成本 |
| 废气治理 | 1 | 施工粉尘 | 围挡封闭施工、设置车辆冲洗设施、湿式作业（加强洒水抑尘）等 | 10 |
|  | 2 | 燃油施工机械废气 | 对施工机械勤加维护 | 5 |
|  | 3 | 运营期臭气 | 收集池、调节池、高密沉淀池、芬顿氧化池、沉淀池、浓水罐和污泥池等主要产臭构筑物采取加盖等密闭方式对臭气进行收集，污泥压滤间采取负压抽风收集臭气，废气收集后经1套“碱喷淋+除湿+活性炭吸附”处置达标后15mDA001排气筒排放；同时加强厂区绿化 | 75 |
| 噪声治理 | 1 | 施工噪声 | 尽量安排在白天施工；选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备；注意机械保养等 | 5 |
|  | 2 | 运营期噪声 | 废水处理及资源化综合车间内的搅拌器、空压机、刮渣机、刮泥机、DTRO膜系统、污泥压滤机及水泵等采取基础减振、建筑隔声等措施。地埋式收集池、调节池、清水池、浓水罐、污泥池等建构筑物内的搅拌风机、搅拌器及泵类设备采取设置隔声罩壳、地埋式建构筑物隔声等措施，风机进行减振、消声等降噪措施，多效蒸发器采取基础减振、隔声罩壳进行隔声 | 30 |
| 固体废弃物治理 | 1 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运处置 | 1 |
|  | 2 | 污泥、蒸发结晶盐 | 污泥、蒸发结晶盐进行危废鉴别，鉴别前按照危险废物管理 | 纳入运行成本 |
|  | 3 | 不沾染危险化学品的废包装材料 | 依托现有一般固废暂存间，位于污泥脱水车间内，建筑面积约5m2，一般固废定期外卖废品回收公司 | 5 |
|  | 4 | 废包装材料 废活性炭 实验室废物 废油类、废油桶及含油废物 废膜 | 依托现有危废贮存库和新建1间盐/污泥贮存库，位于污泥脱水车间内，委托有资质单位处置 | 20 |
| 地下水和土壤污染防范措施 | 1 | 池体泄漏 | 按地下水分区防渗相关要求采取分区防渗措施；罐区设置围堰，厂区设置事故池，并采取重点防渗措施；定期对地下水和土壤进行跟踪监测 | 20 |
| 环境风险 | ①加强管理，定期巡检、调节、保养、维修；严格控制处理单元的相关工艺参数，确保处理效果的稳定性； ②严格按照地下水和土壤污染防治措施要求，对厂区进行防渗分区，并严格落实各区域的分区防渗措施； ③危废贮存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求设置，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施； ④页岩气开采废水卸水和浓水装车过程均采取全密闭管道装卸方式，废水卸车区和浓水装车区设置环形应急收集沟，就近接入废水收集池；罐区设置围堰，厂区南侧新建1座事故池，有效容积不低于1000m3； ⑤编制突发事件环境风险评估及应急预案，并报区生态环境局备案。 |  |  | 30 |
| 合计 |  |  |  | 200 |

- 9环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是建设项目环境影响评价的一个重要组成部分，是综合评价、判断建设项目的环保投资是否能够补偿或多大程度上补偿由于污染造成环境损失的重要依据。环境经济损益分析除了需要计算用于治理、控制污染所需的投资和费用外，还要同时核算可能收到的经济效益和社会效益。

环境经济损益分析的主要任务是衡量建设项目环保投资及所能收到的环境保护效果，通过环保设施技术可行性和经济合理性的论证分析及评价，更合理地选择环保设施，从而促进建设项目更好地实现环境效益、经济效益与社会效益的统一。

- 9.1 工程投资概算

拟建项目工程总投资2000万元，二次污染防治措施环保投资150万元。

拟建项目属于环保工程，拟建项目实施后，服务范围内油气田采出水将得以有效治理，所在区域原有受纳水域环境将得到有效改善；拟建项目建成后可有效的减少污水中污染物的排放量为COD 1144.23 t/a、NH3-N53.97 t/a，对保护区域地表水体水质起到了积极作用。因此，从环保角度看，拟建项目的建设对环境表现为正效应。

- 9.2社会效益分析

拟建项目是一项环保工程，项目实施后，可有效地减轻油气田采出水处理难的问题，为油气田开发提供助力；同时项目建设给当地政府提供税收，解决当地部分劳动力就业问题。项目建成后具有良好的社会效益。

- 9.3经济效益

拟建废水处理设施，具有一定的直接和间接经济效益。

（1）直接经济效益：根据设计资料数据，污水厂经营成本约500万元/a，年收入4000万元。污水处理厂按照运行20年核算，由此计算20年总收入约80000万元，扣除总投资及二次环保投资后，总经济效益约68000万元。

（2）间接经济效益：污水处理厂作为一个带有公益性质的工程设施，项目的建设能实现废水达标排放，减少环境风险。

- 9.4环境效益

项目为油气田废水处理项目，油气井在钻井过程中产生的污水未经合规达标处理排放会对周边生态环境造成严重损害，开展钻井作业污水集中处理可有效降低本区域环境污染风险，将钻井过程中产生的污水转化为水资源、达标水和一般固废，然后拉运出去分类处置，对环境友好，实现绿色发展。具有较高的环境效益。

综上所述，拟建项目建成后具有良好的环境效益、社会效益和经济效益。

- 10环境管理与环境监测

为确保污水处理工程的正常运转，使污水处理厂进水符合设计要求，出水达到排放标准，必须制定完善的环境管理制度和全方位的水质监控计划。

- 10.1环境管理

拟建项目作为一项环境工程，担负着工业园区污水集中处理的任务，因此保证污水处理厂的正常运行、加强自身的环境保护管理工作尤为重要。

（1）环境管理机构

污水处理厂作为社会公益性、实行有偿服务的企业，本着“精简、高效”的原则，将按企业形式组建管理机构，安排专职或兼职环保人员1名。

①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，制定严格的污水处理工艺技术规范和操作规程，制定全厂环境保护制度和细则；贯彻落实建设项目的“三同时”政策，切实按照设计要求予以实施，以确保环保设施的建设，使工程达到预期效果。

②建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。

③建立污水处理水质、水量制度，按环境监测部门的要求，制定各项化（检）验技术规程，按规定每天对污水进、出水质进行监测，保证处理效果并达到设计要求。

（2）运营期环境管理

①建立完善的环境保护规章制度（岗位责任制度、操作规程、安全生产制度、绿化、卫生管理规定等）并实施，落实环境监测制度。

②对工程的各种运行设备的正常工作进行监督管理，确保设备正常并高效运行。对工程所在区域的生态环境进行保护。

③根据污染物监测结果、设备运行指标等，做好统计工作，并建立环境档案库；编制环境保护年度计划和环境保护统计报表。

④定期向环境主管部门报送有关数据（监测统计、设备运行指标等）。

⑤搞好环境保护宣传和职工环保意识教育及技术培训等工作。

⑥负责组织突发事故的应急处理和善后事宜，维护好公众的利益。

⑦推广应用环境保护先进技术。

- 10.2环境监测

- 10.2.1运营期监测计划

环境监测是环境管理的基础，是执行环保法规、标准、判断环境质量现状和评价环保设施处理效果的重要手段，是开展环境科学研究、防止环境破坏和污染的重要依据。

根据本工程的性质特点，环境监测主要针对运营期污水处理厂尾水水质、废水处理臭气、厂界噪声等进行监测。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）、《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ 1083—2020），拟建项目监测计划如下：

（1）废水监测

对污水处理厂进行监测的目的在于了解进、出水水质的情况，以便观测进水是否在设计范围之内，出水是否符合国家排放标准。监测还可以为工艺控制提供重要的参数和依据，同时能判断工艺运行是否正常。由于拟建项目油气田废水均通过罐车运至厂区内，不涉及厂外污水收集管网，无法对进水总管水质进行监测，因此，本次进水水质监测改为提前至废水产生单位处进行监测，项目废水自行监测计划见表10.2-1。

表10.2-1 拟建项目废水自行监测计划一览表

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水产生单位 | 废水量、化学需氧量、氨氮 总磷、总氮 、氯化物、TDS、铬（六价）、砷、汞、铅、镉 | 每批次单独采样 | 项目废水通过罐车运至厂内收集池，不涉及废水进水管网， |
| 废水总排口 | 流量、pH、水温、COD、氨氮、TP、TN、氯化物（以Cl计） | 自动监测 | TN自动监测技术规范发布实施前，应按日监测 |
|  | 悬浮物、色度 | 月 | / |
|  | BOD5、石油类、总有机碳（TOC）、石油类、硫化物、氟化物、溶解性总固体（TDS）、阴离子表面活性剂（LAS）、挥发酚、硼、可溶性钡、总α放射性（Bq/L）、总β放射性（Bq/L） | 季度 | / |
|  | 铬（六价）、砷、汞、铅、镉 | 季度 | / |
| 雨水排放口 | pH、COD、氨氮、悬浮物、石油类 | 排放期间按日监测 | 若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展1次监测 |

（2）废气

拟建项目废气监测计划见表10.2-2。

表10.2-2拟建项目废气自行监测计划一览表

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| DA001排气筒（除臭装置排气筒） | 硫化氢、氨、臭气浓度、非甲烷总烃 | 半年 | / |
| 厂界 | 硫化氢、氨、臭气浓度、非甲烷总烃 | 半年 | / |

（3）厂界噪声

根据《排污许可证申请与核发技术规范  工业噪声》（HJ1301-2023），项目噪声监测如下：

监测点位：在污水处理厂东侧、北侧和西侧厂界设监测点。

监测频率：运营期每季度监测一次。

监测项目：昼夜等效连续A声级。

监测机构：委托有资质机构监测。

（4）地下水

根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209—2021）和《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），结合项目特性，地下水跟踪监测井设置如下：

监测点位：项目设地下水跟踪监测井3个，监测井均利用企业新建设的地下水监控井。

监测频率：每年监测1次，非正常工况另外监测。

监测项目：pH、耗氧量、挥发性酚类、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氰化物、氟化物、氯化物、硫化物、溶解性总固体、总大肠菌群、细菌总数、镉、汞、铅、砷、总硬度、铁、锰、六价铬、石油类、钡。

监测机构：委托有资质机构监测。

（5）土壤

根据《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南》（HJ 1209-2021）和《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目土壤跟踪监测点设置如下：

监测点位：项目设土壤监测点4个，分别为废水处理站东侧监测点、废水处理站北侧监测点、废水处理站西侧监测点和事故池监测点（南侧）。

监测频率：每年监测1次，非正常工况另外监测。

监测项目：pH、砷、镉、六价铬、铅、铜、镍、汞、钡、硼、石油烃（C10-C40）。

监测机构：委托有资质机构监测。

- 10.2.2监测资料建档制度

（1）监测分析应按化验室质量控制技术进行，对监测的原始记录应完整保留备查；

（2）对监测资料应及时整理汇总，反馈通报，建立良好的信息系统，定期总结；

（3）污水处理厂的环境管理与监测情况，必须随时接受环保主管部门的检查和监督；

（4）监测资料及记录按照《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）执行。

为了提高污水处理厂管理和操作水平，保证项目建成后正常运行，必须对有关人员进行有计划的培训，为建成后良好的运行管理奠定基础。

- 10.3排污口规整及排污许可申请

- 10.3.1排污口规整

排污口应按照《关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发〔2012〕26号）要求规范化排放口。

（1）废水

①项目废水通过罐车运至厂内收集池，不涉及废水进水管网。排污口必须具备采样和流量测定条件，按照《污染源监测技术规范》设置采样点。

②排污口可以矩形、圆管形或梯形，使其水深不低于0.1米，流速不小于0.05m/s，间歇性排放的除外。

③设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。测流段直线长度应是其水面宽度6倍以上，最小1.5倍以上。

（2）废气

有组织排放的废气。对其排气筒数量进行编号并设置标志。

排气筒应设置便于人工采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染源采样方法》（GB/T16157-1996），废气采样位置应该是“在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于 6 倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处”。对矩形烟道，其当量直径 D=2AB/(A+B），式中 A、B 为边长。采样口位置无法满足规范要求的，其位置由当地环境监测部门确认。采样口必须设置常备电源。

（3）固体废物

有毒有害固体废物等危险废物，应设置专用堆放场地，并要有防扬散、 防流失，防渗漏等防治措施，固体废物的处置、贮存、堆放场应分别立标。

- 10.3.2排污许可申请

（1）排污许可分类

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版本），项目属于第四十一项，水的生产和供应业中污水处理及其再生利用行业，拟建项目属于工业废水集中处理场所，属于重点管理。

（2）排污口信息

1）废气排放口

表10.3-1   有组织废气排放口信息

| 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口类型 | 排放标准及标准号 | 污染 因子 | 有组织排放 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排放口高度（m） | 排放浓度（mg/m3） | 速率限值（kg/h） | 许可排放量（t/a） |
| DA001 | 臭气排放口 | 一般排放口 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）、《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418－2016） | NH3 | 15 | / | 0.33 | 0.037 |
|  |  |  |  | H2S |  | / | 4.9 | 0.004 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 120 | 10 | 0.238 |
|  |  |  |  | 臭气浓度 |  | / | 2000（无量纲） | / |

表10.3-2   无组织废气排放信息

| 污染源 | 排放标准及标准号 | 污染因子 | 无组织排放（mg/m3） | 许可排放 量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理单元 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） | NH3 | 1.5 | / |
|  |  | H2S | 0.06 | / |
|  |  | 臭气浓度 | 20（无量纲） | / |
|  | 《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418－2016） | 非甲烷总烃 | 4.0 | / |

2）废水排放口

表10.3-3  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设施是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 编号 | 名称 | 工艺 |  |  |  |
| 1 | 钻采废水（包括：压裂返排水、产气废水等）和生活污水等 | pH、水温、COD、NH3-N、TP、TN、BOD5、石油类、总有机碳（TOC）、硫化物、氟化物、氯化物（以Cl计）、溶解性总固体（TDS）、阴离子表面活性剂（LAS）、挥发酚、硼、可溶性钡、总α放射性（Bq/L）、总β放射性（Bq/L） | 乌杨园区污水处理厂 | 连续排放，流量不稳定 | TW001 | 废水处理设施 | 调节+气浮+化学除重+高密软化沉淀+芬顿氧化+中和沉淀+精密过滤+DTRO膜浓缩+浓水蒸发结晶 | DW001 | 是 | 总排口 |

表10.3-4  废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量万t/a | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |
| 1 | DW001 | 108.011268 | 30.216841 | 58.73 | 排入园区污水管网 | 连续排放，流量不稳定 | 昼夜 | 乌杨组团园区污水处理厂 | pH（无量纲） | 6~9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 色度（稀释倍数） | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮（以N计） | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总有机碳 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硫化物 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氯化物（以Cl计） | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 溶解性总固体（TDS） | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 挥发酚 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硼 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可溶性钡 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总α放射性 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总β放射性 | / |

表10.3-5  废水污染物许可排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度mg/L | 许可年排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | COD | 50 | 29.37 |
|  |  | NH3-N | 8 | 4.70 |

3）噪声排放信息

表10.3-6  噪声排放标准

| 排放标准及标准号 |  | 最大允许排放值 |  | 噪声类别 | 生产时段 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 〔dB(A)〕 | 夜间 〔dB(A)〕 |  | 昼间 | 夜间 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008) | 3类 | 65 | 55 | 稳态噪声 | 06至22 | 22至06 |

4）固体废物管理信息

固废管理信息根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ 1200—2021）要求执行。

表10.3-7   危险废物产生及处置情况一览表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废 物类别 | 危险废物代码（2021版） | 产生量 t/a | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废包装材料 | HW49 | 900-041-49 | 1 | 原辅料使用 | 固 | / | 酸碱等 | 每月 | T/In | 有资质单位回收处置 |
| 2 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 2.5 | 废气处理 | 固 | 活性炭 | VOCS | 季度 | T |  |
| 3 | 实验室废物 | HW49 | 900-047-49 | 3.5 | 实验室 | 液 | / | 酸碱等 | 每月 | T/C/I/R |  |
| 4 | 废油类、废油桶及含油废物 | HW08 | 900-249-08 | 12 | 机械设备 | 固 | 油类 | 油类等 | 每天 | T/I |  |
| 5 | 废膜 | HW49 | 900-041-49 | 1 | 废水处理 | 固 | 反渗透膜 | 酸碱等 | 每月 | T/In |  |

表10.3-8   固体废物处理处置方式

| 固废类型 | 固废名称 | 产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般工业固废 | 不沾染危险化学品的废包装材料 | 5 | 交有处置能力单位综合利用 |
| 危险废物 | 废包装材料 | 1 | 委托有资质单位处置 |
|  | 废活性炭 | 2.5 |  |
|  | 实验室废物 | 3.5 |  |
|  | 废油类、废油桶及含油废物 | 12 |  |
|  | 废膜 | 1 |  |
| 其他 | 污泥 | 2100 | 进行危险特性鉴别，根据鉴别结果按相关政策进行处置，鉴别前，按照危险废物从严管理 |
|  | 蒸发结晶盐 | 22800 |  |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 3 | 交环卫部门统一收运处置 |

- 10.4污染源排放清单及竣工环境保护验收要求

- 10.4.1污染源排放清单

（1）拟建项目组成

表 10.4-1 拟建项目组成一览表

| 分类 | 名称 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 污水处理工程 | 废水收集池前设置废水卸车区，点地面积约为240 m2，尺寸40×6m，主要功能为入厂废水罐车卸车。卸车区设置环形应急收集沟，就近接入废水收集池 | 废水接收储存单元 |
|  |  | 新建2座半地埋式废水储存池，单个设计容积1950m3，有效容积1560 m3，总有效容积约为3120m3，主要功能为各类页岩气开采废水储存 |  |
|  |  | 调节：新建调节池1个，设计容积122m3，有效容积100m3，主要功能为均质调节 | 处理单元 |
|  |  | 新建化学除重处理设施，设计处理能力为100m3/h，主要功能为通过化学沉淀进行重金属、总α放射性和总β放射性的去除 |  |
|  |  | 新建高密软化沉淀设施，主要功能为利用碳酸钠/除重剂、氢氧化钠、PAC和PAM等药剂去除废水中硬度。 主要包括碱/除重剂、纯碱、PAC和PAM添加池各1个，设计处理能力为100m3/h |  |
|  |  | 新建芬顿氧化设施2套，主要功能为对废水进行芬顿催化氧化处理，进一步去除废水中的COD和大分子有机物。 主要包括调酸池和催化剂池各1个，芬顿氧化池2个，设计处理能力达到2000m3/d |  |
|  |  | 新建中和沉淀设施1套，主要功能为芬顿氧化后的废水进行沉淀处理，通过回调p沉淀将污泥分离出来。 主要包括沉淀池各1个，设计处理能力达到2000m3/d |  |
|  |  | 新建清水池1座，收集沉淀处理后清水。 主要包括清水池1个，设计总容积264 m3，有效容积211m3 |  |
|  |  | 气浮工段：新增一体化气浮机2台，单台设计处理能力为50m3/h，回流比30%。主要功能为利用气浮原理将废水中的油和较大颗粒的悬浮物进行去除。 |  |
|  |  | 新建清水中间池1座，收集气浮处理后的清水。 主要包括清水中间池1个，设计总容积726m3，有效容积600m3，收集气浮处理后的清水。 |  |
|  |  | 新建石英砂过滤装置1套，设计处理能力为100m3/h，主要是对来水中悬浮物、颗粒物及胶体等物质进行去除，同时对来水中的浊度、色度起到降低作用。该设备可以滤除经絮凝加药所生成的矾花和原水带来的颗粒、藻类等 |  |
|  |  | 新建陶瓷过滤装置1套，设计处理能力为100m3/h，主要功能为通过陶瓷过滤进一步对水中悬浮物、颗粒物及胶体等物质进行去除。 |  |
|  |  | 新建DTRO膜浓缩装置1套，设计处理能力为2000m3/d，主要功能为基于反渗透技术去除原水中的无机盐、重金属离子、有机物、胶体、细菌、病毒等杂质，从而实现对水的净化 |  |
|  |  | 新建排放中间池1座，收集DTRO膜浓缩处理后的清水和MVR蒸发后的清水。 主要包括排放中间池1个，设计总容积324 m3，有效容积259m3，收集DTRO膜浓缩处理后的清水和MVR蒸发后的清水。 |  |
|  |  | 新建浓水罐2个，收集DTRO膜浓缩处理后的浓水，保证后续设备的连续稳定运行，后续蒸发浓缩处理。 主要包括浓水罐2个，单个设计有效容积300m3，合计有效容积600m3 |  |
|  |  | 浓水蒸发浓缩系统新建蒸发装置1套，设计处理能力为800m3/d，主要配备MVR蒸发器2台（采用电加热），单台处理能力为20m3/h。 软化后的膜浓缩液，进入蒸发系统，进行盐水分离。膜浓缩液中的水通过升温的方式变为蒸汽，使浓缩液由稀变浓，继续蒸发盐分呈晶体析出，从而实现盐水分离 | 浓水蒸发浓缩 |
|  |  | 新建污泥浓缩沉淀池1座，主要功能为储存气浮池、高密软化池和沉淀池的污泥。 主要包括过排污泥池1个，设计总容积88m3，有效容积80m3 | 污泥系统 |
|  |  | 新建1个污泥压滤间1个，设计建筑面积约为60m2，设计配备污泥压滤机2台，用于污泥池污泥压滤脱水 |  |
|  | 管网工程 | 拟建项目管网建设仅涉及污水处理厂厂内管网建设，不涉及厂外管网建设，外来废水均通过罐车运至厂区内 | 新建 |
| 辅助工程 | 办公区 | 设置检测办公室1个，占地面积66.4m2；主要布置办公室、控制室和测试分析等。 | 新建 |
|  | 实验室 | 项目于车间内设置实验室1间，占地面积约40m2，用于对各类废水中的TDS、氯化物、COD、氨氮及硬度等常规水质因子进行检验分析。实验室主要设备包括TDS分析仪、氯化物分析仪、 COD分析仪、氨氮分析仪和硬度分析仪等，检测试剂主要采用外购化学试剂，不涉及配药 | 新建 |
|  | 机修间 | 新建机修间，占地面积40m2，钢架，主要用于设备维护检修。 | 新建 |
|  | 地磅 | 于厂区内新建地磅1座，主要用于运输车辆计量。 | 新建 |
| 公用工程 | 给水 | 生活用水由市政给水管网供水 | 依托园区 |
|  | 排水 | 厂区排水采用雨污分流制，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网；其他废水经处理达标后排入园区污水管网 | 依托园区 |
|  | 供电 | 由市政供电管网供给，依托园区污水处理厂应急备用电源 | 依托园区 |
| 贮运工程 | 1#药剂储存罐区 | 在污水处理区域西侧布置1#药剂储存罐区，占地面积约50m2，主要设置5m3储罐（φ1600×2900mm）4个，分别用于储存30%双氧水。 | 新建 |
|  | 2#药剂储存罐区 | 在厂区西北侧污水处理区域布置3#药剂储存罐区，占地面积50m2，主要设置 5m3储罐（φ1600×2900mm）6个，分别用于储存50%硫酸储罐2个，30%盐酸1个，备用储罐2个。 | 新建 |
|  | 药品储存间 | 在厂房内中部压滤脱水区域布置2#药剂储存区，占地面积35m2，主要储存PAC、PAM、片碱、硫酸亚铁、氨氮去除剂等药剂。 | 新建 |
|  | 污泥贮存区 | 新建1个污泥贮存区，位于危废贮存库，建筑面积约为35m2，用于储存污泥。按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求设置，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施 | 新建 |
|  | 盐贮存区 | 新建1个盐贮存区，位于危废贮存库，建筑面积约为70m2，用于储存结晶盐。按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求设置，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施 | 新建 |
|  | 厂内道路 | 厂区道路呈环形布置，保证消防通道畅通，厂区公路宽4.0～6.0m，道路净空高度不小于4.5m，污水处理厂出入口与厂外道路相连，满足消防车对通行的要求，同时转弯半径≥9.0m，满足消防车转弯需求 | 依托现有 |
| 环保工程 | 废水 | 拟建项目对外接收废水、生产废水（包括实验室废水）和初期雨水等经油气田钻采废水处理设施（处理规模2000m3/d）处理达到《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）间接排放标准限值后直接接入乌杨组团园区污水处理厂进行深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入长江 | 新建 |
|  |  | 厂区生活污水经生化池（处理规模10m3/d）处理达标后直接接入乌杨组团园区污水处理厂进行深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入长江 | 新建 |
|  | 废气 | 收集池、调节池、气浮池、高密软化沉淀池、芬顿氧化池、中和沉淀池、浓水罐、污泥池等主要产臭构筑物采取加盖等密闭方式对臭气进行收集，污泥压滤间、危废贮存库采取负压抽风收集臭气，废气收集后经1套“碱喷淋+除湿+活性炭吸附”处置达标后15m高DA001排气筒排放 | 新建 |
|  | 噪声 | 新建设施设备均采取低噪声设备、建筑隔声、基础减振等降噪措施，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求 | 新建 |
|  | 固体废物 | 危险废物：新建危险贮存库1个，主要包括污泥贮存区，占地面积约35m2，蒸发结晶盐贮存区，占地面积约70m2，其他危险废物贮存区，占地面积约10m2，危险废物分类收集后交有资质的单位处置。 | 新建 |
|  |  | 一般工业固体废物：新建一般工业固废暂存间1个，占地面积约20m2，暂存点满足“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等相关要求，主要用于一般工业固体废物的储存。 | 新建 |
|  |  | 生活垃圾：依托现有生活垃圾收集设施，生活垃圾集中收集后交环卫部门处置 | 新建 |
|  | 地下水和土壤 | 按地下水分区防渗相关要求采取分区防渗措施；罐区设置围堰，厂区设置事故池，并采取重点防渗措施；定期对地下水和土壤进行跟踪监测 |  |
|  | 环境风险 | ①加强管理，定期巡检、调节、保养、维修；严格控制处理单元的相关工艺参数，确保处理效果的稳定性； ②严格按照地下水和土壤污染防治措施要求，对厂区进行防渗分区，并严格落实各区域的分区防渗措施； ③污泥贮存库和盐贮存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求设置，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施； ④页岩气开采废水卸水和浓水装车过程均采取全密闭管道装卸方式，废水卸车区和浓水装车区设置环形应急收集沟，就近接入废水收集池；罐区设置围堰，厂区南侧新建1座事故池，有效容积不低于1000m3； ⑤编制突发事件环境风险评估及应急预案，并报区生态环境局备案。 |  |

（2）项目原辅材料消耗情况

表10.4-2  拟建项目主要原辅材料消耗一览表

| 序号 | 物料名称 | 物料形状 | 年用量（t/a） | 储存量t | 厂区储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAC | 固态 | 70 | 5 | 药品储存间，25kg/袋 |
| 2 | PAM | 固态 | 12 | 1 | 药品储存间，25kg/袋 |
| 3 | 碳酸钠 | 固态 | 200 | 20 | 药品储存间，25kg/袋 |
| 4 | 氢氧化钠（片碱） | 固态 | 110 | 10 | 药品储存间，25kg/袋 |
| 5 | 硫酸亚铁 | 固态 | 120 | 10 | 药品储存间，25kg/袋 |
| 6 | 除重剂 | 固态 | 50 | 5 | 药品储存间，25kg/袋 |
| 7 | 膜阻垢剂 | 固态 | 3 | 0.5 | 药品储存间，25kg/袋 |
| 8 | 硫酸（50%） | 液体 | 150 | 5 | 1#药剂储存罐区，5m3储罐2个 |
| 9 | 盐酸（30%） | 液体 | 10 | 5 | 1#药剂储存罐区，5m3储罐1个 |
| 10 | 双氧水（30%） | 液体 | 1400 | 20 | 2#药剂储存罐区，5m3储罐4个 |
| 11 | 氢氧化钠（30%） | 液体 | / | 5 | 2#药剂储存罐区，5m3储罐1个，由氢氧化钠（片碱）调配 |
| 12 | 机油/润滑油 |  | 8 | 2 | 机修间，25kg/桶 |
| 13 | 活性炭 | 固态 | 2 | / | 由供应商现场更换，厂区不暂存 |
| 14 | 水 | 液体 | 600m3 | / | / |
| 14 | 电 | / | 200万度 | / | / |

（3）污染源排放清单

拟建项目废水、废气、固废、噪声排放情况见表10.4-3~表10.4-6。

表10.4-3   项目建成后全厂废水污染物排放标准及排放量

| 污染源 | 年废水排放量（万m3） | 排放标准及标准号 | 污染因子 | 浓度限值（mg/L） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油气田压裂返水、压滤水、气田水和现有工程生产废水 | 58.734 | 《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）间接排放标准限值 | pH（无量纲） | 6~9 | / |
|  |  |  | 色度（稀释倍数） | 64 | / |
|  |  |  | 悬浮物（SS） | 400 | 5.87 |
|  |  |  | 化学需氧量（COD） | 500 | 29.37 |
|  |  |  | 五日生化需氧量（BOD5） | 300 | 5.87 |
|  |  |  | 氨氮（以N计） | 45 | 4.7 |
|  |  |  | 总氮（以N计） | 70 | 8.81 |
|  |  |  | 总磷（以P计） | 8 | 0.29 |
|  |  |  | 总有机碳（TOC） | 150 | 88.02 |
|  |  |  | 石油类 | 15 | 0.59 |
|  |  |  | 硫化物 | 1 | 0.59 |
|  |  |  | 氟化物 | 20 | 11.71 |
|  |  |  | 氯化物（以Cl计） | 3000 | 1760.4 |
|  |  |  | 溶解性总固体（TDS） | 4000 | 2347.2 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 20 | 0.29 |
|  |  |  | 挥发酚 | 0.5 | 0.29 |
|  |  |  | 硼 | 3 | 1.76 |
|  |  |  | 可溶性钡 | 2 | 1.17 |
|  |  |  | 总α放射性（Bq/L） | 1 | / |
|  |  |  | 总β放射性（Bq/L） | 10 | / |

表10.4-4   废气污染物排放标准及排放量

| 污染源 | 排放标准及标准号 | 污染 因子 | 有组织排放 |  |  |  | 无组织排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放口高度（m） | 排放浓度（mg/m3） | 速率限值（kg/h） | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） |
| 污水处理单元 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418－2016） | NH3 | 15 | / | 0.33 | 0.037 | 1.5 | 0.01 |
|  |  | H2S |  | / | 4.9 | 0.004 | 0.06 | 0.001 |
|  |  | VOCS |  | 120 | 10 | 0.238 | 4 | 0.066 |
|  |  | 臭气浓度 |  | / | 2000（无量纲） | / | 20 （无量纲） | / |

表10.4-5  噪声排放标准

| 排放标准及标准号 |  | 最大允许排放值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 〔dB(A)〕 | 夜间 〔dB(A)〕 |  |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008) | 3类 | 65 | 55 | 四周厂界 |

表10.4-6   固体废物处理处置方式

| 固体废物名称 | 产生量（t/a） | 处置方式及数量（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方式 | 数量（t/a） | 比例 |
| 废包装材料（一般固废） | 5 | 交有处置能力单位综合利用 | 5 | 100% |
| 废包装材料（危险废物） | 1 | 委托有资质单位处置 | 1 | 100% |
| 废活性炭 | 2.5 |  | 2.5 | 100% |
| 实验室废物 | 3.5 |  | 3.5 | 100% |
| 废油类、废油桶及含油废物 | 12 |  | 12 | 100% |
| 废膜 | 1 |  | 1 | 100% |
| 污泥 | 2100 | 进行危险特性鉴别，根据鉴别结果按相关政策进行处置，鉴别前，按照危险废物从严管理 | 2100 | 100% |
| 蒸发结晶盐 | 22800 |  | 22800 | 100% |
| 生活垃圾 | 3 | 委托环卫部门清运处置 | 3 | 100% |

- 10.4.2环保竣工验收要求

拟建项目竣工后，建设单位应当依据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等文件，按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。同时，建设单位还应按照《排污许可管理办法（试行）》（部令第48号）、《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）等要求进行排污许可证申请，并按照相关要求在国家排污许可信息公开系统进行申请、公示。拟建项目环保设施竣工验收内容及要求见表10.4-7。验收时还必须统一考虑的有关内容：

（1）建设前期环境保护审查、审批手续完备。技术资料与环境保护档案资料齐全。

（2）环境保护设施及其它措施等已按批准的环境影响报告书和设计文件的要求建成或落实，环境保护设施经负荷试车检测合格，其防治污染能力适应主体工程的需要。

（3）环境保护设施安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准。

（4）具备环境保护设施正常运转的条件，包括：经培训合格的操作人员、健全的岗位操作规程及相应的规章制度，原料、动力供应落实，符合交付使用的其他要求。

（5）污染物排放符合环境影响报告书和设计文件中提出的标准及核定的污染物排放总量控制指标的要求。

（6）环境监测计划、点位、机构设置及人员配备，符合环境影响报告书和有关规定的要求。

（7）环保投资单列台账并得到了落实，无环保投诉或环保投诉得到了妥善解决。

表10.4-7  拟建项目竣工环保验收内容及要求一览表

| 项目 | 验收点 | 验收因子 | 验收内容 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水排放口 | 流量、pH、水温、COD、NH3-N、TP、TN、BOD5、石油类、总有机碳（TOC）、硫化物、氟化物、氯化物（以Cl计）、溶解性总固体（TDS）、阴离子表面活性剂（LAS）、挥发酚、硼、可溶性钡、总α放射性、总β放射性、铬（六价）、砷、汞、铅、镉 | 采用“调节+气浮+化学除重+高密软化沉淀+芬顿氧化+中和沉淀+精密过滤+DTRO膜浓缩+浓水蒸发结晶”处理工艺，设计处理规模2000m3/d；废水处理达标后排入园区污水处理厂，污水处理厂总排污口按《排污口规范化整治技术要求（试行）》执行，废水总排口按要求安装在线监测设备；对外排废水五类重金属按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值进行管控 | 执行《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）间接排放标准限值 |
| 废气 | 厂界 | NH3、H2S、非甲烷总烃、 臭气浓度 | 加强污水处理厂厂区绿化；污泥及时清运，恶臭产生单元边界向外划定50米的卫生防护距离，该防护距离内不得规划居民区、文教、医院等环境保护目标等 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418－2016） |
|  | DA001排气筒 |  | 收集池、调节池、高密沉淀池、芬顿氧化池、沉淀池、浓水罐和污泥池等主要产臭构筑物采取加盖等密闭方式对臭气进行收集，污泥压滤间、危废贮存库采取负压抽风收集臭气，MVR蒸发不凝气采用管道收集，全部废气收集后经1套“碱喷淋+除湿+活性炭吸附”处置达标后15mDA001排气筒排放 |  |
| 噪声 | 厂界外1m处 | 设备噪声 | 废水处理站机械设备等采取基础减振、建筑隔声等措施。 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体 废物 | 厂区 | 污泥、蒸发结晶盐 | 进行危险废物鉴别，鉴别前按照危险废物相关要求进行管控 | 满足相关要求 |
|  |  | 生活垃圾 | 委托环卫部门处理 |  |
|  |  | 不沾染危险化学品的废包装材料 | 外卖废品回收公司 |  |
|  |  | 废油、沾染危险化学品的废包装材料、废活性炭、实验室废物、废机油及桶、含油棉纱手套、废膜 | 委托有资质单位处置 |  |
| 地下水和土壤 | 厂区 | 厂区采取分区防渗，设置地下水和土壤跟踪监测点 | 按地下水分区防渗相关要求采取分区防渗措施；页岩气开采废水卸水和浓水装车过程均采取全密闭管道装卸方式，废水卸车区和浓水装车区设置环形应急收集沟，就近接入废水收集池；罐区设置围堰，厂区设置事故池，并采取重点防渗措施；定期对地下水和土壤进行跟踪监测 | 满足相关要求 |
| 风险 | 厂区 | 构筑物防渗、应急措施 | ①加强管理，定期巡检、调节、保养、维修；严格控制处理单元的相关工艺参数，确保处理效果的稳定性； ②严格按照地下水和土壤污染防治措施要求，对厂区进行防渗分区，并严格落实各区域的分区防渗措施； ③污泥贮存库和盐贮存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求设置，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施； ④页岩气开采废水卸水和浓水装车过程均采取全密闭管道装卸方式，废水卸车区和浓水装车区设置环形应急收集沟，就近接入废水收集池；罐区设置围堰，厂区南侧新建1座事故池，有效容积不低于1000m3； ⑤编制突发事件环境风险评估及应急预案，并报区生态环境局备案。 | 满足环保要求 |
| 环境管理 | 环保手续齐全，配专职环保人员1名，建立环境管理制度；建立剩余污泥管理台账，详细记录污泥、蒸发结晶盐等产生量、转移量、处理处置量及其去向等情况。 |  |  |  |

- 11环境影响评价结论与建议

- 11.1建设概况

拟建项目为页岩气开采废水集中处理设施，位于忠县工业园乌杨组团，主要处理忠县、梁平、垫江、石柱和万州等周边区县页岩气开采过程中产生的页岩气开采废水。设计采用“调节+气浮+化学除重+高密软化沉淀+芬顿氧化+中和沉淀+精密过滤+DTRO膜浓缩+浓水蒸发结晶”处理工艺，设计处理规模2000m3/d，出水水质达到《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）间接排放标准限值后直接接入乌杨组团园区污水处理厂进行深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入长江。

总投资2000万元，其中环保投资约150万元，占总投资的7.5%。

- 11.2环境质量现状

（1）环境空气

根据《2024年重庆市生态环境状况公报》中的数据和结论，2024年忠县空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，据此判断忠县2024年属于环境空气达标区；TVOC8小时平均浓度、氨、硫化氢小时平均浓度均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值要求，非甲烷总烃小时平均浓度满足参照的《河北省地方标准 环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012），环境空气质量良好，不会制约项目的建设。

（2）地表水

监测结果表明，长江监测断面各监测指标主要包括pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂和硫化物等均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。

（3）地下水

监测结果表明，地下水监测点各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值要求。

（4）声环境

根据监测结果，项目各厂界处声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类声环境功能区噪声限值，评价区域声环境质量现状较好。

（5）土壤

根据监测结果可知，项目地块内各土壤环境质量现状监测点的各监测因子浓度均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，区域土壤环境质量现状较好。

- 11.3污染物排放总量

拟建项目完成后污染物排放总量如下：

（1）废水

拟建项目废水排放执行《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）间接排放标准限值后直接接入乌杨组团园区污水处理厂进行深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入长江。

水污染物排放总量：COD：29.37t/a；NH3-N：4.70t/a。

（2）废气

大气污染物排放总量：氨：0.037t/a；硫化氢：0.004t/a；非甲烷总烃：0.238t/a。

- 11.4环境保护措施及环境影响

（1）大气环境保护措施及环境影响分析

拟建项目运行期环境空气污染物主要是臭气单元产生的H2S、NH3、非甲烷总烃。收集池、调节池、高密沉淀池、芬顿氧化池、沉淀池、浓水罐和污泥池等主要产臭构筑物采取加盖等密闭方式对臭气进行收集，污泥压滤间、危废贮存库采取负压抽风收集臭气，废气收集后经1套“碱喷淋+除湿+活性炭吸附”处置达标后15mDA001排气筒排放。同时厂区四周修建有围墙和绿化隔离带，绿化厂区环境的同时对恶臭气体有一定的阻隔或吸附作用。采取以上措施后，废气污染源对环境空气影响较小，不会改变区域环境功能，环境可接受。

（2）地表水保护措施及环境影响分析

拟建项目的服务范围为忠县、梁平、垫江、石柱和万州等周边区县。项目处理对象为服务范围内油气田产生的钻采废水（包括：压裂返排水、产气废水等）和生活污水等。项目废水通过罐车运至厂区收集池，废水处理工艺为“调节+气浮+化学除重+高密软化沉淀+芬顿氧化+中和沉淀+精密过滤+DTRO膜浓缩+浓水蒸发结晶”，尾水出水水质达到《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）间接排放标准限值后直接接入乌杨组团园区污水处理厂进行深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入长江。

拟建项目位于乌杨组团园区污水处理厂服务范围内，项目建成后全厂最大外排废水量约为1957.8m3/d，乌杨组团园区污水处理厂剩余处理规模能满足项目废水处理量要求。同时，项目外排废水水质能达到园《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）间接排放标准限值要求。达标排放废水排放不会对乌杨组团园区污水处理厂造成影响，因此，拟建项目依托乌杨组团园区污水处理厂处理可行，地表水环境影响可接受。

（3）噪声污染防治措施及环境影响分析

拟建项目噪声源主要为污水处理站的搅拌机、气浮机、DTRO膜浓缩装置、MVR蒸发器、污泥压滤机、各类泵和风机等机械设备，主要集中于废水处理站各主体构筑物和生产车间内。项目采取了一系列的降噪措施，经基础减振、建筑隔声等有效的治理措施后，厂界昼、夜噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求，合理布置公用工程设备，进一步完善降噪措施，降低噪声对环境的影响。

（4）地下水环境保护措施及环境影响分析

按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则。废水处理站、罐区、生产车间和事故池等按要求采取分区防渗措施。项目对可能涉及地下水泄漏影响的区域均采取防渗措施，运营期定期开展地下水环境监测，在厂区及周边设置地下水污染监控井，定期采集水井的水样，对所采水样中的污染物进行监测，一旦发现异常，立即排查泄漏点。同时，评价区域已经完成了农村供水工程改造，周边居民全部使用自来水作为饮用水源。所以，厂址区污染物泄漏不存在对周边居民饮用水水源的影响。

结合项目所在区域环境水文地质条件、地下水环境影响、地下水环境污染防控措施、项目总平面布置的合理性等方面进行综合评价，项目对地下水环境的影响可接受。

（5）固体废物处置措施及环境影响分析

一般固体废物集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外卖废品回收公司。危险废物集中收集后暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处置。废水处理产生污泥、蒸发结晶盐进行危险特性鉴别，根据鉴别结果按相关政策进行处置，鉴别前，按照危险废物从严管理，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）相应要求储存及转移，定期交有资质的单位处理。

固体废物的处置遵循分类原则、回收利用原则、减量化原则、无害化原则。固体废物需要进行分类收集、储存和处置，全部进行了有效的回收利用和合理的处置，体现了“变废为宝、综合利用”的原则，不会对周围环境造成二次污染影响。采取以上措施后，拟建项目固体废物对环境的影响可接受。

（6）土壤防治措施及环境影响分析

拟建项目土壤污染途径主要包括、垂直入渗、地面漫流等。通过采取废分区防渗和土壤环境跟踪监测等措施后，拟建项目土壤环境影响可以接受。

（7）生态环境影响

拟建项目的选址符合生态环境分区管控要求且位于已批准规划环评的产业园区（重庆忠县工业园乌杨组团）内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区。营运期正常生产状态下，项目对生态环境较小。

- 11.5环境风险

建设单位按照本报告书做好各项风险的预防和应急措施，并制定完善的风险事故应急预案。在项目严格落实环评提出各项措施和要求的前提下，拟建项目环境风险可防控，风险处于环境可接受的水平。

- 11.6公众意见采纳情况

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号），建设单位于2025年8月22日（合同签订后7个工作日内）起通过重庆海宇环保科技有限公司官方网站（https://www.haiyu1208.com/index.html）进行了首次公示。在项目初稿完成后，在20年月日～年月日分别通过网络公示、登报公示、现场张贴公示三种方式进行第二次公示。网络公示：建设单位通过重庆海宇环保科技有限公司官方网站（https://www.haiyu1208.com/index.html）进行公示；登报公示：建设单位分别于2025年10月15日和2025年10月20日在《重庆法治报》公示公告栏刊登第二次公示相关信息；现场张贴公示：在二次公示期间，建设单位在乌杨街道公示栏、将军社区公示栏、黄谷社区公示栏、文峰社区公示栏、较近居民点和项目场地进行了现场张贴公示。建设单位和环评单位在拟建项目公示期间均未收到公众反馈意见和建议。

2025年10月26日建设单位向生态环境主管部门报批拟建项目环境影响报告书前，在重庆海宇环保科技有限公司官方网站（https://www.haiyu1208.com/index.html）信息公开专栏上公开了项目报告书全文和公众参与说明。

在整个环境影响评价过程中，建设单位作为责任主体将拟建项目环境影响评价的基本情况和内容成果向公众进行了公开，以广泛征集公众对拟建项目环境保护方面的意见。建设单位和环评单位在拟建项目公示期间均未收到公众反馈意见和建议。

- 11.7环境影响经济损益分析

拟建项目属于污水处理工程，是一项生态环境保护工程，具有较好的社会、经济、环境效益。

- 11.8环境管理与监测计划

企业应及时配置环保机构、监测人员及监测设备。按环境影响报告书的要求严格落实环保“三同时”，明确职责，专人管理，切实搞好环境管理和监测、验收工作，保证环保设施的正常运行，规范排污口，落实自行监测要求。

- 11.9综合结论

重庆海宇环保科技有限公司页岩气开采废水处理项目设计废水处理规模2000m3/d，采用“调节+气浮+化学除重+高密软化沉淀+芬顿氧化+中和沉淀+精密过滤+DTRO膜浓缩+浓水蒸发结晶”处理工艺。项目建设符合国家及重庆市相关产业政策，符合国家及重庆市相关环境保护政策，符合规划及规划环评，符合重庆市及忠县“三线一单”生态环境分区管控要求。项目是一项生态环境保护工程，在严格落实各项目生态环境保护治理措施和风险防范措施的情况下，各污染物能达标排放，满足总量控制要求，对环境影响较小，不会改变区域环境功能，环境风险可防控。从环境保护角度考虑，项目建设是合理可行的。

- 11.10建议

（1）加强污水处理厂进水水质管理，避免影响污水处理厂的正常运行。

（2）加强环保管理，定期维护，确保污水处理处于良好的运行状况，确保污水处理厂长期、稳定达标排放。