附件1

集中式供水单位现场监督检查表

被监督单位：             　　　　           地址：

法定代表人（负责人）：               电话：       　   　　从业人员：

水源:                               设计日供水能力：             供水人口 ：

现场监督检查记录：

今日，执法人员                                     依照《中华人民共和国传染病防治法》《生活饮用水卫生监督管理办法》等法律法规，对你水厂开展卫生监督检查，现场检查情况记录如下：

| 监督检查内容 |  | 结 果 |
| --- | --- | --- |
| 一、水源卫生防护（5分） | 1、水源防护符合要求，并有明显的防护标识标牌（5分） |  |
| 二、厂区卫生管理（46分） | 1、水厂厂区布局合理，生产区环境清洁，并有明显的标识标牌（5分） |  |
|  | 2、有健全的卫生管理制度，并悬挂上墙（5分） |  |
|  | 3、持有《卫生许可证》（8分） |  |
|  | 4、供管水人员持有“健康体检合格证明”和“卫生培训合格证明”上岗（8分） |  |
|  | 5、混凝池、沉淀池、过滤池上方加盖有钢化遮阳棚（5分） |  |
|  | 6、清水池加盖（5分） |  |
|  | 7、厂区内配有水质采样水龙头（5分） |  |
|  | 8、建立有专门的卫生管理档案资料袋（盒）（5分） |  |
| 三、水质净化处理（49分） | 1、水质净化处理：□混凝、□沉淀、□过滤、□ 深度处理、□ 特殊处理、□未净化（8分） |  |
|  | 2、水质消毒处理：□AB剂、□盐酸+氯酸钠、□次氯酸钠、□漂白粉、□未消毒（8分） |  |
|  | 3、药品严格按照标准和要求规范投加，并有药品投加记录（5分） |  |
|  | 4、开展净化设施和清水池的清洗消毒排污，并有清洗消毒排污记录（5分） |  |
|  | 5、净水剂、消毒药品隔墙离地存放，药品未氧化失效（5分） |  |
|  | 6、净水剂索取有《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》、消毒药品和消毒器械索取有《消毒产品生产企业卫生许可证》（5分） |  |
|  | 7、开展水质自检： 项 ，并有水质自检记录（5分） |  |
|  | 8、现场检查水质感观正常、无异臭异味（8分） |  |
| 四、受灾情况 | 1、汛期是否受灾： □厂区受灾 □管网受灾 □受灾人口 人 □否 |  |
|  | 合 计 |  |

被监督单位盖章（签字）确认：               执法人员：

检查日期：     年    月    日

附件2

二次供水单位现场监督检查表

被监督单位：             　　　　           地址：

法定代表人（负责人）：               电话：      　  　　从业人员：

水源：　　             设计日供水能力：            供水人口 ：

现场监督检查记录：

今日，执法人员                                   依照《中华人民共和国传染病防治法》《生活饮用水卫生监督管理办法》等法律法规，对你单位二次供水开展卫生监督检查，现场检查情况记录如下：

| 监督检查内容 |  | 结 果 |
| --- | --- | --- |
| 一、厂区卫生管理（56分） | 1、厂区布局合理，生产区环境清洁，并有明显的标识标牌（5分） |  |
|  | 2、有健全的卫生管理制度，并悬挂上墙（8分） |  |
|  | 3、持有《卫生许可证》（10分） |  |
|  | 4、供管水人员持有“健康体检合格证明”和“卫生培训合格证明”上岗（10分） |  |
|  | 5、蓄水池或水箱密闭，并留有观察口（6分） |  |
|  | 6、每年至少开展1次蓄水池或水箱清洗消毒，并有清洗消毒记录（6分） |  |
|  | 7、厂区内配有水质采样水龙头（6分） |  |
|  | 8、建立有专门的卫生管理档案资料袋（盒）（5分） |  |
| 二、水质净化处理（44分） | 1、水质消毒处理：□AB剂、□盐酸+氯酸钠、□次氯酸钠、□漂白粉、□未消毒（10分） |  |
|  | 2、药品严格按照标准和要求规范投加，并有药品投加记录（6分） |  |
|  | 3、消毒药品隔墙离地存放，药品未氧化失效（6分） |  |
|  | 4、消毒药品和消毒器械索取有《消毒产品生产企业卫生许可证》（6分） |  |
|  | 5、开展水质自检： 项，并有水质自检记录（8分） |  |
|  | 6、现场检查水质感观正常、无异臭异味（8分） |  |
| 三、受灾情况 | 1、汛期是否受灾： □厂区受灾 □管网受灾 □受灾人口 人 □否 |  |
|  | 合 计 |  |

被监督单位盖章（签字）确认：   执法人员：     检查日期：     年    月